## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | Sociální zařízení 1. NP a 2. NP – stavební úpravy
Profese : | Zařízení vzduchotechniky
1. | Zařízení č. 1 – Demontáž potrubí
1.C.1 | Demontáž potrubí čtyřhranné, pozinkované + 30% tvarovek do obvodu 1500mm | - | 1 | kpl | 0 | 0
1.C.2 | Demontáž stěnových mřížek předpokládaný rozměr Rozměr: 300x200 mm | - | 8 | ks | 0 | 0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání hygienického a úklidového zázemí
2.B.1 | Potrubní ventilátor – diagonální, do kruhového potrubí s doběhem (průtok 30-100 m3/h, tlak 90-100 Pa) | MIXVENT TD 250/100 T | 2 | ks
2.B.2 | Potrubní ventilátor – diagonální, do kruhového potrubí s doběhem (průtok 250 m3/h, tlak 200 Pa) | MIXVENT TD 500/160 T | 4 | ks
2.C.1 | Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovládáním Průměr: 100 mm | KSK-100 | 2 | ks
2.C.2 | Regulační klapka do kruhového potrubí s ručním ovládáním Průměr: 160 mm | KSK-160 | 4 | ks
2.C.3 | Kruhová těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 100 mm | RSKT-100 | 2 | ks
2.C.4 | Kruhová těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | RSKT-160 | 4 | ks
2.C.5 | Výfukový díl na čtyřhranné potrubí, šikmo seříznutý s ochrannou mřížkou Rozměr: 200x200mm | - | 1 | ks
2.D.1 | Odvodní talířový ventil kovový. Vč. zděře Průměr: 100mm | DVS100 + KZ100100 | 6 | ks
2.D.2 | Odvodní talířový ventil kovový. Vč. zděře Průměr: 160mm | DVS160 + KZ160160 | 4 | ks
2.E.1 | Tepelně a hlukově izolační hadice Průměr: 100 mm | SONOVAC 25 DS102 | 18 | bm
2.E.3 | Tepelně a hlukově izolační hadice Průměr: 160 mm | SONOVAC 25 DS160 | 16 | bm
2.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Průměr: 100 mm | SPIRO 100 | 2 | bm
2.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Průměr: 160 mm | SPIRO 160 | 2 | bm
2.E.7 | Potrubí čtyřhranné, pozinkované + 30% tvarovek do obvodu 1500mm | - | 12 | m2
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy (např. Nosný systém HILTI), hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 30 | kg
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | - | 12 | hod | 0 | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 1 | hod | 0 | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 8 | hod | 0 | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 5 | hod | 0 | 0
99.5 | Doprava | - | 1 | kpl | 0 | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
1. | Zařízení č. 1 – Demontáž potrubí |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání hygienického a úklidového zázemí |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Podmínky nabídky
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Nabídková cena zahrnuje zejména:
| a/ | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
| b/ | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů
pro realizaci díla
| c/ | náklady na přípomoce, lešení vč.ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
| d/ | náklady na skladování, dovozné, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
| e/ | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
| f/ | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných
předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
| g/ | náklady na ochranu díla až do přejímky
| h/ | náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
| i/ | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování
projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
| j/ | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav.značení.
| k/ | náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti,
rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
| l/ | náklady na protidešťová opatření
| m/ | náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
| o/ | náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
1.2. | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele
(pokud objednatel neurčí jinak).
1.3. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a
obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a
jednoznačně.
Před předáním nabídky
si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů
staveniště jsou vyloučeny.
1.4. | Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se
propočítává podle výkazu výztuže
1.5. | Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícní betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna,
dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.