| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka malého rozsahu na dodávku (nejedná se o zadávací řízení podle ZVZ/ZZVZ) |  |  |  |  |  |  |
| Název: | Vybavení pro výuku elektronických obvodů |  |  |  |  |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |
| Název / obchodní firma: |  |  |  | Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 |  |  |
| Adresa sídla / místa podnikání: |  |  |  | Školní 101, 541 01 Trutnov |  |  |
| IČ : |  |  |  | 691 744 15 |  |  |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: |  |  |  | Ing. Vladislav Sauer, ředitel |  |  |
| Telefon : |  |  |  | 499 813 071 |  |  |
| E-mail: |  |  |  | sauer@spstrutnov.cz |  |  |
| Uchazeč |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat: |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena v Kč |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena celkem bez DPH |  | Samostatně DPH |  | Cena celkem včetně DPH |
| # Zakázka celkem |  |  |  |  |  |  |
| # z toho cena za technické vybavení |  |  |  |  |  |  |
| # z toho cena za programové vybavení |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat |  |  |  |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  | ........................................ |  | Razítko |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |
| Funkce |  |  |  |  |  |  |

Základní požadované technické parametry:

| Parametr | Požadavek | Nabídka |
| --- | --- | --- |
| Analogové vstupy |  |  |
| Počet kanálů | min. 8 (diferenciálních) |  |
| Rozlišení | min. 16 bitů |  |
| Rychlost vzorkování | min. 1,25MSa/s na kanál |  |
| Analogové výstupy |  |  |
| Počet kanálů | min. 2 |  |
| Rozlišení | min. 16 bitů |  |
| Rychlost vzorkování | min. 2,5MSa/s na kanál |  |
| Digitální vstupy/výstupy |  |  |
| Počet kanálů | min. 20 |  |
| Logika TTL | ano |  |
| Ochrana proti přepětí | min. ±20V |  |
| Nastavitelnost směru vývodu | Každý samostatně IN nebo OUT |  |
| Čítač |  |  |
| Počet | min. 2 |  |
| Rozlišení | min. 30 bitů |  |
| Kmitočet interní časové základny | min. 60 MHz |  |
| Měřicí funkce | frekvence, šířka pulzu, střída |  |
| Generátor obdélníkového signálu |  |  |
| Počet kanálů | min. 1 |  |
| Max. kmitočet | min. 800kHz |  |
| Digitální multimetr |  |  |
| Rozlišení | 5,5 digitu |  |
| Stejnosměrné napětí | min. 60V / min. 4 rozsahy |  |
| Stejnosměrný proud | min. 1,8A |  |
| Střídavé napětí | min. 20Vrms / min. 4 rozsahy |  |
| Střídavý proud | min. 1,8Arms |  |
| Měření kapacity | min. 100pF až 500F |  |
| Měření indukčnosti | min. 100H až 50 mH |  |
| Měření elektrického odporu | min. 100 až 1M |  |
| Měření propustného napětí diody | ano |  |
| Funkční generátor |  |  |
| Počet kanálů | min. 1 |  |
| Průběhy | sinus, obdélník, trojúhelník |  |
| Rozsah kmitočtů | min. 1Hz až 1MHz |  |
| Rozlišení | min. 10 bitů |  |
| Osciloskop |  |  |
| Počet kanálů | min. 2 |  |
| Současné vzorkování všech kanálů | ano |  |
| Vstupní vazby | AC, DC, GND |  |
| Frekvenční rozsah | min 1Hz až 1MHz |  |
| Rozlišení | min. 8 bitů |  |
| Šířka pásma | min. 35MHz |  |
| Maximální rychlost vzorkování | min. 80MSa/s |  |
| Frekvenční analyzátor |  |  |
| Frekvenční rozsah | min. 4MHz |  |
| Analyzátor voltampérové charakteristiky |  |  |
| 2-vodičové zapojení | ano |  |
| Proudový rozsah | min. ±40mA |  |
| Napěťový rozsah | min. ±5V |  |
| Impedanční analyzátor |  |  |
| Rozsah budicí frekvence | min. 1Hz až 30kHz |  |
| Rozsah měřicí resistence | min. 100 až 1M |  |
| Rozsah měřicí kapacitance | min. 100pF až 500F |  |
| Rozsah měřicí induktance | min. 100H až 50 mH |  |
| Stabilizovaný stejnosměrný zdroj |  |  |
| Napětí | min. ±15V |  |
| Max. zvlnění | 1% špička-špička |  |
| Programovatelný stejnosměrný zdroj |  |  |
| Napětí | min. 0 až 10V |  |
| Záruční podmínky |  |  |
| Záruční doba | min. 12 měsíců |  |
| Podpora |  |  |
| Servis | Záruční i pozáruční servis, náhradní díly |  |

Základní požadované programové parametry:

| Parametr | Požadavek | Nabídka ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Aplikace měřicích přístrojů | Osciloskop |  |
|  | Spektrální analyzátor |  |
|  | Funkční generátor |  |
|  | Generátor libovolných průběhů |  |
|  | Multimetr |  |
|  | Impedanční analyzátor |  |
|  | Programovatelný zdroj |  |
|  | Bode analyzátor |  |
|  | Analyzátor zkreslení |  |
|  | Logický analyzátor |  |
|  | Logický generátor |  |
| Analýzy | Stejnosměrný pracovní bod |  |
|  | Šumová analýza |  |
|  | Analýza přenosové charakteristiky |  |
|  | Rozmítání parametru |  |
|  | Rozmítání DC a AC zdroje |  |
|  | Interaktivní |  |
| Upgrade software | min. 1x / 2 roky |  |
| Podpora | Výukové materiály pro studenty |  |
|  | Úvodní proškolení pedagogů |  |
| Počet licencí | min. 40 |  |

| Parametr | Požadavek | Nabídka ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Forma programování | Grafická |  |
| Komunikace po sběrnici | RS-232, USB |  |
| Moduly | Návrh a simulace řídicích algoritmů |  |
|  | Sběr a zpracování obrazů pro strojové vidění |  |
|  | Webové služby pro ovládání měřicích systémů přes mobilní zařízení |  |
|  | Řízení motorů |  |
|  | Měření zvuků a vibrací |  |
|  | Kompilace do strojového kódu |  |
| Upgrade software | min. 1x / 2 roky |  |
| Podpora | Výukové materiály pro studenty |  |
|  | Úvodní proškolení pedagogů |  |
| Počet licencí | min. 40 |  |

Poznámka:

Podrobný komentář k jednotlivým parametrům Výzvy lze popsat v samostatných přílohách označených názvem parametru (např. Příloha č.1 – Podpora).