## SO01.8
ROZPOČET
Stavba: Digitální planetárium |  |  |  | Místo: Hradec Králové - Kluky
Objekt: SO 01 - Objekt digitálního planetária |  |  |  | Objednatel: Královéhradecký kraj
Část: Silnoproud pro technologii |  |  |  | Projektant : ARCHaPLAN s.r.o.
Kód zakázky: SO01.8
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | M |  |  |  | 0
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | 35710699 | UPS 20 kVA / 16 kW bez baterií | KUS | 1 |  | 0
2 | 357106100 | adapter pro dálkovou kontrolu obou UPS | KUS | 1 |  | 0
3 | 357106101 | UPS - paralel kit pro vzájemnou komunikaci obou UPS | KUS | 1 |  | 0
4 | 357106110 | Akumulátor 12V/225 Ah CaCCaAg | KUS | 16 |  | 0
5 | 357106111 | Nabíječ akumulátorů s průběžným monitoringem | KUS | 1 |  | 0
6 | 214322904 | Revize elektrického zařízení | hod | 20 |  | 0
7 | M21-MD | Mimostaveništní doprava | % | 3 |  | 0
8 | M21-MV | Zednické výpomoci | % | 2.5 |  | 0
9 | M21-PD | Přesun dodávek | % | 1.5 |  | 0
10 | M21-PM | Přidružený materiál | % | 2.5 |  | 0
11 | M21-PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 3 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0