## ROZPOČET PROFESE
DECENTRALIZACE VYTÁPĚNÍ areálu SŠPTP
V.Poříčí čp.285-2.ETAPA
ŠKOLA I
Profese: D.2-VYTÁPĚNÍ
| Vypracoval: Ondřej Ludvík |  |  | 2018-03-10
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Item No. | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Price
Rekapitulace nákladů D.2.5 - E
SŠPTP V.Poříčí
Strojovny a zařízení
Vytápění - topné rozvody - celkem
Strojovny-731
1. | Kotvení potrubí-konzole pro potrubí do prům 150mm | ks | 8
2. | Odkouření spotřebiče průměr 80/125mm vč.tvarovek a ukončovacího kusu,kolena se vzorkov.prvkem(7bm) | kpl. | 4
3. | Stavební přípomoce pro topení-strojovny | kpl. | 1
4. | Topná zkouška | h. | 12
5. | Závěsná teplovzdušná jednotka 30 kw vč.mřížky | kpl. | 4
6. | Montáž teplovzdušných jednotek | kpl. | 4
7. | Montáž lešení vč.pronájmu-jednotka | kpl. | 4
8. | Konzole pro teplovzdušnou jednotku vč.montáže | kpl. | 4
9. | Řídící regulace s montáží a připojení | kpl. | 4
10. | Přesun hmot do 6 m výšky vč. | t | 3
Vytápění - strojovny
cena bez DPH
Pozn.-cena je pouze orientační,před vlastní realizací je nutné vycházet z nabídkových cen dodavatelů
V případě svépomocných prací,lze tyto odečíst z rozpočtu