## ROZPOČET PROFESE
DECENTRALIZACE VYTÁPĚNÍ areálu SŠPTP
V.Poříčí čp.285-2.ETAPA
ŠKOLA I
Profese: D.2-VYTÁPĚNÍ
| Vypracoval: Ondřej Ludvík |  |  | 2018-03-10
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Item No. | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Price
Rekapitulace nákladů D.2.1 - A
SŠPTP V.Poříčí
Strojovny
Otopná plocha
Potrubí a rozvody
Vytápění - topné rozvody - celkem
Strojovny-731
1. | Potrubí z trubek -měď spojovaných pájením na tvrdo pr.22/1(všechny průměry potrubí vč.kolen a montáže) | m | 4
2. | Dtto,ale měd.měď 28/1i) | m | 6
3. | Přípojky k zařízení DN 25 vč.montáže a KK | kpl. | 4
4. | Dtto,ale DN 20 | kpl. | 2
5. | Kotvení potrubí-konzole pro potrubí do prům.150mm | ks | 4
6. | Stavební přípomoce pro topení-strojovny | kpl. | 1
7. | Expanzomat -50 lt. 3 bar vč.poj.ventilu a KK DN 20 | kpl. | 1
8. | KK uzávěr dopojení armatur DN 20 | kpl. | 2
9. | Dtto,ale DN 25 | kpl. | 2
10. | Izolace potrubí a armatur -u zdroje-pot.22-28-tl.20mm | kpl. | 1
11 | Hydraulický vyrovnávač d.tlaku HWDT č.1 vč.montáže | kpl. | 1
12. | Plynový závěsný kotel kondenzační o výkonu 12-47kW s rozsahem nastavení 17-100% | kpl. | 1
13. | Odkouření spotřebiče průměr 80/125mm vč.tvarovek a ukončovacího kusu,kolena se vzorkov.prvkem(6bm) | kpl. | 1
14. | Oběhové čerpadlo topné DN 40-1/8MPa,230V,50/60Hz,r 220mm,přírubové vč.přírub,elektronické s montáží | kpl. | 1
15. | Rozdělovač a sběrač kotlového okruhu DN 50 prefabrikovaný vč.uzávěrů KK DN 25 a montáže | kpl. | 1
16. | Propojení kotle-kondenzát do st.odpadu vč.potrubí DN 40 a bouracích a zazdívacích prací-drážka | kpl. | 1
17- | Řídící regulace ekv.vč.montáže a připojení na systém | kpl. | 1
18. | Přesun hmot do 6 m výšky vč. | t | 1
Vytápění - strojovny
cena bez DPH
Vytápění - otopná plocha
1. | Radiátorové deskové těleso dvouřadé ocelové s vrchním emailovým nástřikem v bílém provedení a s integrovaným ventilem-velikost 22 - 5070 VK | ks | 2
2. | Dtto,ale vel. 22-5080 VK | ks | 2
3. | Dtto,ale vel. 22-5100 VK | ks | 4
4. | Dtto,ale vel. 22-5120 VK | ks | 3
5. | Dtto,ale vel. 22-5180 VK | ks | 1
6. | Dtto,ale vel. 33-5100 VK | ks | 2
7. | Dtto,ale vel. 33-5120 VK | ks | 6
8. | Dtto,ale vel. 33-5140 VK | ks | 2
9. | Dtto,ale vel. 33-5160 VK | ks | 2
10. | Montáž radiátorového tělesa na stěnu včetně konzol a dopojení | ks | 24
11. | Stavební přípomoce pro topení-rozvody | kpl. | 1
12. | Zednické zapravení-začištění prostupů a výmalby pod tělesy a konzolemi | kpl. | 1
13. | Tlaková zkouška vč.přípravy | kpl. | 1
14. | Topná zkouška | h. | 12
15. | Regulační šroubení rad.těleso DN 15 | kpl. | 24
16. | Radiátorová hlavice DN 15 přímá,vč.montáže | kpl. | 24
17. | Demontáže stávající ot.plochy vč.odříz.konzol a začištění | kpl. | 1
18. | Přesun hmot do 6 m výšky vč. | t | 5
Otopná plocha
cena bez DPH
Vytápění - potrubí - rozvody
1. | Potrubí z trubek -měď pr.15/1(vč.tvarovek a montáže) | m | 52
2. | Dtto,ale měď 18/1 | m | 22
3. | Dtto,ale pr.22/1i | m | 50
4. | Dtto,ale pr.28/1 | m | 68
5. | Izolace potrubí 15-28-návleková tl.20mm | bm | 192
6. | Kotvení potrubí-konzole pro potrubí do DN 50 | ks | 50
7. | Prostupy potrubí konstrukcemi-osazení chrániček a zazd. | kpl. | 32
8. | Stavební přípomoce pro topení-drobné začístění a průrazy | kpl. | 1
9. | Tlaková zkouška vč.přípravy | kpl. | 1
10. | Topná zkouška | h. | 12
11. | Demontáž stávajících rozvodů topení-ocel vč.konzol | kpl. | 1
12. | Zához rýh -drážek s potrubím vč.začištění a výmaleb | kpl. | 1
13. | Přesun hmot do 6 m výšky vč. | t | 2
Potrubí - rozvody
cena bez DPH
Pozn.-cena je pouze orientační,před vlastní realizací je nutné vycházet z nabídkových cen dodavatelů
V případě svépomocných prací,lze tyto odečíst z rozpočtu