## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Závěsný rehabilitační systém
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Komplexní zařízení pro fyzioterapii - soustava závěsného zařízení a speciálních kladek, závěsných popruhů, s možností mnoha kombinací. Slouží nejen k diagnostice, ale i terapii poruch hybného systému. Cvičení je vhodné pro široké spektrum pacientů, u kterých je třeba individuální léčebné tělesné výchovy. Využití je jak pro traumatologii, tak i pro vhodné pacienty z iktových center. Cvičení na tomto systému upřednostňuje aktivní terapii a individuální cvičení s ulehčením fyzické práce terapeuta. Hlavním efektem je vedle nácviku svalové síly a vytrvalosti i zlepšení hybnosti kloubů a koordinace pohybu.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Závěsný rehabilitační systém pro aplikaci léčebné metody Neuracâ
Celkový počet instalačních míst: 7 (sedm v rámci oddělení rehabilitace Nemocnice Nový Bydžov)
Diagnostické i terapeutické závěsné zařízení určené k aplikaci léčebné metody Neurac® pro akutní a chronické muskuloskeletální bolesti a dysfunkce. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení k léčebné metodě NEURAC®.
Možnost diagnostiky deficitu v myofasciálních zřetězeních a v lokální motorické kontrole
Využití pro chronické i pooperační pacienty
Umožnění cvičení v neomezeném množství pozic včetně zatížení plnou vahou těla pacienta
Využití ke cvičení uzavřených i otevřených řetězců (cvičení s přenosem váhy těla)
Systém využívající snadno nastavitelných posuvných traverz na stropní posuvné konstrukci pro zavěšení celého těla pacienta (traverzy se ovládají pohybem paže a jediným pohybem dochází k zaseknutí lana a tím k bezpečné fixaci traverzy proti posunutí)
Mechanismus systému umožňuje plynulé posouvání suspenčního bodu během terapie (jeden ze způsobů dávkování zátěže v otevřených i uzavřených řetězcích) - terapeut nemusí posunovat pacienta nebo zdržovat terapii uvazováním lan
Možnost aplikace individuální obtížnosti prováděných cviků každému pacientovi, a to na kteroukoliv část těla
Rychlé, přesné, jemné a plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan
Plynulé nastavení výšky popruhů pomocí ovládacích lan
Možnost využití popruhů a lan ke cvičení proti odporu i jako dopomoc pro nadlehčení pacienta (dopomoc není pasivní, ale za současné pohybové funkce pacienta)
Možnost aplikace rotačních pohybů v každé z pozic současně s uzavřenými kinetickými řetězci, a to pro každou část těla vč. krční páteře
Možnost provádění rotačního cvičení na zádech, boku i břiše v případě terapie pánve i krční páteře
Možnost využití systému pro aplikaci vibrací na pohybový aparát s nastavitelnou intenzitou a frekvencí dle indikací k terapii
Seznam zařízení pro jednotlivé aplikační místnosti Rehabilitace Nový Bydžov:
4. NP u výtahu
1ks Posuvný závěsný systém s min. třemi traverzami na konstrukci včetně popruhů a lan
Posuvné traverzy na stropní posuvné konstrukci, snadno nastavitelné pohybem paže
Posunutí lze plynule provádět během terapie
1ks Sada stojin pro snížení stropu - 90cm
4. NP tělocvična 10
1ks Posuvný závěsný systém s min. třemi traverzami na konstrukci včetně popruhů a lan
Posuvné traverzy na stropní posuvné konstrukci, snadno nastavitelné pohybem paže
Posunutí lze plynule provádět během terapie
1ks Sada stojin pro snížení stropu - 60cm
4. NP lůžkové oddělení, tělocvična 7
1ks Konstrukce pro zavěšení min. 3ks aparátů s jedním suspenčním bodem umožňující přesné, jemné a plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan, kompatibilní se stropní závěsnou konstrukcí s min. třemi posuvnými traverzami
2ks Věšák popruhů a lan
2ks Redcord lano červené 5m. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
2ks Redcord Akrální úchyty (pár). Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
4ks Redcord Terapeutický popruh. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
2ks Redcord Elastické lano červené 60cm. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
4. NP individuální pokoj č. 9
1ks Posuvný závěsný systém s min. třemi traverzami na konstrukci včetně popruhů a lan
Posuvné traverzy na stropní posuvné konstrukci, snadno nastavitelné pohybem paže
Posunutí lze plynule provádět během terapie
1ks Sada stojin pro snížení stropu - 90cm
1. PP ambulance, tělocvična dospělí
1ks Posuvný závěsný systém s min. třemi traverzami na konstrukci včetně popruhů a lan
Posuvné traverzy na stropní posuvné konstrukci, snadno nastavitelné pohybem paže
Posunutí lze plynule provádět během terapie
1ks Aparát poskytujícího přesné dávkování vibrací při léčbě metodou Neurac®. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení k léčebné metodě NEURAC®.
1ks Sada stojin pro snížení stropu - 90cm
1. PP ambulance, dětská tělocvična
1ks Posuvný závěsný systém s min. třemi traverzami na konstrukci včetně popruhů a lan
Posuvné traverzy na stropní posuvné konstrukci, snadno nastavitelné pohybem paže
Posunutí lze plynule provádět během terapie
1ks Sada stojin pro snížení stropu - 90cm
1. PP ambulance, tělocvična terapeuti
1ks Konstrukce pro zavěšení min. 2ks aparátů s jedním suspenčním bodem umožňující přesné, jemné a plynulé dávkování zátěže pomocí popruhů a elastických lan, kompatibilní se stropní závěsnou konstrukcí se třemi posuvnými traverzami
1ks Věšák popruhů a lan
1ks Redcord lano červené 5m. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
1ks Redcord Akrální úchyty (pár). Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
2ks Redcord Terapeutický popruh. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
1ks Redcord Elastické lano červené 60cm. Zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení.
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
zajištění odborného posouzení stavu stropní konstrukce pro statické i dynamické zatížení v místech instalace systému, spočívajícího v: - provedení stavebně-technického průzkumu stropu; - zjištění skladby a složení stropu prostřednictvím sond; - v případě potřeby zjištění skladby a složení podlahy nad stropem prostřednictvím sond; - posouzení vlivu zátěže instalovaného zařízení (vč. zátěže pacientem) na nosnost stropu; - posouzení vlivu zatížení podlahy nad stropem na nosnost stropu; - vypracování odborného statického posudku autorizovanou osobou pro obor statika a dynamika staveb; - v případě obnažení stropní (příp. i podlahové) konstrukce za účelem provedení sond uvedení stropu do původního stavu. Zadavatel požaduje provedení min. jedné sondy pro každé podlaží, ve kterém se nacházejí místa instalace, tj. provedení celkem min. dvou sond (1. a 3. nadzemní podlaží). Náklady na vyhotovení odborného statického posudku a všechny s tím související činnosti nejsou součástí nabídkové ceny a budou hrazeny zadavatelem mimo rámec této veřejné zakázky na základě daňového dokladu, zaslaného na adresu zadavatele, ve finanční výši, odpovídající obvyklým cenám v místě plnění a skutečně provedeným pracem, jejichž rozsah musí být odsouhlasen zadavatelem. Statický posudek předloží vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
instalace kotvících prvků
dodávka a instalace zařízení v místě plnění
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení - kurs pro min. 5 účastníků v délce trvání min. 3 pracovních dnů po 8 hodinách
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a měřeních - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tyto Technické podmínky budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | .....................................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)