Technická specifikace poptávaného zařízení

| Ergometr (3 ks) |
| --- |
| Účel použití: Ergometr je používán při rehabilitaci a rekonvalescenci po úrazech, operacích dolních končetin nebo při kloubních potížích. Jízda na ergometru zvyšuje fyzickou zdatnost, posiluje svalstvo nohou, podporuje rozhýbání ztuhlých kloubů, redukuje tělesný tuk, posiluje srdce, snižuje krevní tlak, zvyšuje vitální kapacitu plic atd. Požadujeme medicínský přístroj. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Ergometr vhodný pro rehabilitační cvičení |  |
| Magnetický brzdný systém |  |
| Elektronické ovládání zátěže |  |
| Výškově nastavitelné sedlo |  |
| Nastavitelná řídítka |  |
| Grafický displej |  |
| Zobrazení - čas, rychlost, vzdálenost, kalorie, tepová frekvence, puls, otáčky, výkon |  |
| Snímače tepové frekvence |  |
| Program pro kontrolu tepové frekvence |  |
| Síťový adaptér |  |
| Možnost vyrovnání nerovnosti podlahy |  |
| Transportní kolečka pro snadnou manipulaci |  |
| Nosnost min. 130 kg |  |
| Certifikovaný zdravotnický prostředek |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedeného zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.