|  |
| --- |
| **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA** |

Název zakázky: „**Zajištění servisu, oprav a údržby 1 ks CT přístroje“**

|  |
| --- |
| **PARAMETRY** |

|  |
| --- |
| Technická specifikace |
|  | Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisu, oprav, údržby a preventivních prohlídek 1 ks RTG CT přístroje – výrobce GE**OPTIMA CT660 výr.č.**: 63901YC3Rok výroby: 2015Umístění přístroje: Oblastní nemocnice Náchod,a s., RDG pracoviště  Purkyňova 446, 547 01 Náchod**Příslušenství přístroje:**Adv. Workstation, výr. č.: CZC44302CGAdv. Workstation, výr. č.: CZC44302CV2PH UPS 10kVA, výr. č.: 5169350Rozsah plnění:1. preventivní kontroly všech součástí „Zařízení“, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, a to dle servisních pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění (může být spojena s provedením PBTK, resp. opravy)
2. provedení technických změn, které budou nezbytné nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné
3. provedení opatření k předcházení škod, skládající se z: - čištění technických zařízení, mazání, seřizování - výměny opotřebených náhradních dílů
4. kontrola ochranných prostředků proti záření
5. opravy poruch a závad „Zařízení“, tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti
6. dodávka a montáž a instalace potřebných náhradních dílů včetně vakuových prvků (např. RTG lampa), ....... a dalších součástí nezbytných k opravě a údržbě Zařízení“
7. provádění aktualizací (Update) „Zařízení“ výrobcem vydaných pro tento konkrétní přístroj;
8. pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, interval dle předpisu výrobce, tj. minimálně 1x za 12 měsíců
9. kontrola elektrické bezpečnosti „Zařízení“, dle ČSN EN 62 353
10. provádění elektrické revize
11. doba provádění oprav: pracovní dny od 8:00 do 17:00
12. standardní doba odezvy od nahlášení závady nebo poruchy: 8 hodin (platí pro pracovní dny)
13. nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady, provedení opravy do 48 hodin od nahlášení závady, v případě potřeby náhradního dílu do 5 pracovních dnů
14. instruktáž obsluhy „Zařízení“ dle zákona č. 268/2014 Sb., např. při nástupu nových zaměstnanců (1 ročně)
15. provádění měření dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., v platném znění
16. pro servisní činnost CT přístrojů má dodavatel k dispozici minimálně 2 výrobcem vyškolené servisní techniky.
 |