Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část A – dodávka učebních veterinárních terapeutických přístrojů

| Název učební pomůcky: 1. Magnetoterapeutický přístroj pro psy |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Certifikace pro veterinární užití |  |  |
| Rozměry aplikátoru/podložky vhodné pro provádění terapie pro malá, střední i velká plemena psů |  |  |
| Možnost fixace aplikátoru na rám / klec |  |  |
| Možnost volby z přednastavených terapeutických programů |  |  |
| Možnost individuálního nastavení frekvence přístroje |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Magnetoterapeutický přístroj pro koně |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Certifikace pro veterinární užití |  |  |
| Rozměry aplikátoru/podložky vhodné pro provádění terapie pro koně |  |  |
| Vhodný typ fixace přímo na tělo zvířete |  |  |
| Možnost volby z přednastavených terapeutických program |  |  |
| Možnost individuálního nastavení frekvence přístroje |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 3. Zařízení pro elektroterapii |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Přistroj vhodný pro elektroterapii na psech malých až velkých plemen |  |  |
| Využití proudu malých a středních frekvencí |  |  |
| Možnost volby přednastavených programů |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 4. Sušící box pro malá zvířata |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Box vhodný pro vysoušení malých až středních plemen psů |  |  |
| Vnitřní rozměry alespoň 500 x 600 x 700 mm |  |  |
| Hladina hluku pod 80 dB |  |  |
| Možnost nastavení teploty a času sušení |  |  |
| Zobrazení teploty a času sušení na displeji |  |  |
| Filtrační systém pro zachycení srsti a hrubých nečistot |  |  |
| Ionizace vzduchu a aroma terapie jako volitelná položka |  |  |
| Mobilní provedení boxu – kolečka |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 5. Profesionální vysoušeč zvířat |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Přístroj vhodný k vysoušení velkých zvířat |  |  |
| Provedení pro zavěšení / montáž na zeď s pružným ramenem či hadicí pro snadnou manipulaci s vysoušecí hlavou – alespoň 2 metry |  |  |
| Alternativně mobilní provedení vysoušeče – kolečka |  |  |
| Maximální dosažitelný průtok alespoň 55l teplého vzduchu/min |  |  |
| Možnost regulace teploty foukaného vzduchu |  |  |
| Možnost regulace výkonu – síly proudění vzduchu |  |  |
| Hladina hluku pod 80 dB |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 6. Hydroterapeutická vana pro psy |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Vana vhodná pro terapii malých, středních i velkých plemen |  |  |
| Profesionální vana z nerezové oceli v kombinaci se sklem (rozměry cca ŠxDxV1000 x 1900 x 1200 mm |  |  |
| Prosklené bočnice |  |  |
| Výklopné dveře |  |  |
| Pracovní objem vody ve vaně min. 500 l – 700 l |  |  |
| Zásobník na vodu (minimální objem 800 l) |  |  |
| Nosnost pásu min 85 kg |  |  |
| Rychlost pásu s regulací rychlosti v min. rozsahu 0,5 – 5 km/h |  |  |
| Ovládací panel |  |  |
| Možnost naklápění pásu pro terapeutické účely |  |  |
| Možnost zvedání pásu (pracovní výšky pásového dopravníku) |  |  |
| Protiproud |  |  |
| Rám pro plegické psy |  |  |
| Topný systém pro ohřev vody (výkon el. Topení min 6 kW) |  |  |
| UV lampa |  |  |
| Integrovaný filtrační systém pro odstranění hrubých nečistot z lázně (ideálně 2 stupňová filtrace) |  |  |
| Rychlost napuštění vany max 5 minut (průtok min 100 l /min) |  |  |
| Kompletní instalace a zprovoznění vany provedeno dodavatelem |  |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část B – dodávka 1 ks analyzátoru spermatu s kamerou a PC a 1 ks topné laboratorní desky na temperování spermatu

| Název učební pomůcky: 1. Analyzátoru spermatu s kamerou a PC |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Modul pro automatickou analýzu motility a koncentraci pro veterinární účely |  |  |
| Umožňuje vyšetření minimálně následujících parametrů (VCL, VAP, VSL, STR, LIN, WOB, ALH,BCF) |  |  |
| Možnost vytvářet grafy a exportovat data, obrázky a videa do Word, PDF, Excel, XML,TXT |  |  |
| Trinokulární mikroskop |  |  |
| Dělení světelného paprsku 100% okuláry, respektive 100% kamera |  |  |
| Okuláry 10x zvětšující, zorné pole minimálně 20 |  |  |
| Kondenzor (0,9 NA) s fázovým kontrastem (6 pozic: světlé pole, temné pole (NA 0,75), Ph1, Ph2, Ph3, closed), pro objektivy 10-100x |  |  |
| Zelený interferenční filtr |  |  |
| Objektivy: 10x achromat (NA 0,25, Ph1-negativní s pracovní vzdáleností 7mm); 40x Plan achromat (0,65 s pracovní vzdáleností 0,65mm); 60x achromat (0,80 s pracovní vzdáleností 0,30 mm) |  |  |
| Příslušné adaptéry a kabely pro propojení se snímací kamerou a PC |  |  |
| Výkonné LED osvětlení s Fly-eye optikou |  |  |
| Refokusační stolek stalčitelný |  |  |
| Ohřevná destička kompatibilní se stolkem mikroskopu |  |  |
| Přesnost ohřevu +/- 0,5°C |  |  |
| Jemnost nastavení 0,1 °C |  |  |
| Rychlost ohřevu 25°/37,5°C maximálně do 10 minut |  |  |
| Kamera |  |  |
| Rozlišení minimálně 1280x1024 pixelů |  |  |
| Černobílé a barevné spektru |  |  |
| Rozhraní USB 3.0 |  |  |
| Senzor typu CMOS |  |  |
| PC sestava (počítač, monitor, klávesnice, myš) |  |  |
| CPU minimálně 4000 bodů ve srovnání nezávislého žebříčku |  |  |
| Hrad disk minimálně 256 GB SSD + minimálně 1TB přídatný disk |  |  |
| Minimálně 8GB RAM |  |  |
| Minimálně Intel HD grafická karta a lepší |  |  |
| Operační systém umožňující připojení PC do domény MS |  |  |
| Alespoň 4x USB 3.0 |  |  |
| Monitor s dostatečným rozlišením pro zobrazení mikroskopovaných vzorků, úhlopříčka minimálně 19´´ |  |  |
| Nožní pedál pro rychlé snímání obrázků při práci na mikroskopu s USB připojením |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Topná laboratorní deska na temperování spermatu |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Minimální rozmezí volitelně temperované plochy 20 – 45 °C |  |  |
| Teplotní stabilita +/- 0,5°C |  |  |
| Maximální rozměr 250 mm x 500 mm |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………