## Rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pozice | Název dílu | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
1 | Dochlazování místností ultrazvuku a přípravny
1.1 | Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| kabelový ovladač vč. prodrátování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 2-trubkový 2-cestný ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| termoelektrický servopohon 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.2 | Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| kabelový ovladač vč. prodrátování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 2-trubkový 2-cestný ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| termoelektrický servopohon 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.3 | Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| kabelový ovladač vč. prodrátování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| 2-trubkový 2-cestný ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| termoelektrický servopohon 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.50 | Demontáž stávajícího fancoilu vč. likvidace | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
1 | Celkem zařízení - Dochlazování místností ultrazvuku a přípravny |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Úprava větrání
2.10 | Vyústka přívodní dvouřadá 325x125 s regulací odstín RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2.11 | Talířový ventil přívodní kovový d100 vč. příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0
2.15 | Ohebná hluktlumící hadice d100 | bm | 3 |  | 0 |  | 0
2.16 | Ohebná hluktlumící hadice d140 | bm | 2 |  | 0 |  | 0
2.50 | Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I 50% tv. | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
2.51 | Spiro potrubí d100 | bm | 8 |  | 0 |  | 0
| Spiro potrubí d140 | bm | 3 |  | 0 |  | 0
2.52 | Demontáž potrubí (do obvodu 1m) vč. likvidace | bm | 12 |  | 0 |  | 0
2.53 | Bourání prostupu pro VZT potrubí d100 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
2.54 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Celkem zařízení - Úprava větrání |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  | 0
Doprava
Zaregulování
Celková cena zakázky