## VZT SO 02, budova A Rozpočet
Zař./Poz. | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Poznámka
1 | 1.10 Ovladovna přívod vzduchu
1.001 | Tal.ventil.kov.přívodní lakovaný d160 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4b.03
1.002 | Hlukově izolovaná ohebná hadice d160,vč.montážního,závěsového, | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
spojovacího a těsnicího materiálu
1.003 | Potrubí SPIRO d160 vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
a těsnicího materiálu
1.003a | Vyříznutí otvoru d160 a vytvoření odbočky | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
1.004 | Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
Tep.-akust.izolace kruhového potrubí
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 1.08, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16 chlazení
2.001 | VRV venkovní jednotka,Qch15,7kW 4,56kW,jist16A,3/400V,šxvxh | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4b.03
900x1345x320mm,akust.tlak 55dB/A/
2.001a | VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=5,5 kW, šxvxh 1050x290x238mm, | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
36-42dB/A/, m.č.1.08,1.14
2.001b | VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=2,2 kW, šxvxh 795x290x238mm, | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
29-35dB/A/, m.č.1.10,1.16
2.001c | VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=2,7 kW, šxvxh 795x290x238mm, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
29-36dB/A/, m.č.1.15
2.001d | Refnet | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
2.001e | Infra ovladač | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
2.002 | Cu chladivové rozvody vč.přísluš. izolace do venk. prostředí,náplň | 70 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dtto
chladiva R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi
vnější a vnitřní jednotkou
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Ostatní
3.001 | Požární zatěsnění prostupů CH /spára max.2cm/ tmelem | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D.1.4b.03
a minerální vata,oboustranně
Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0