Formulář pro zpracování nabídkové ceny                                               Příloha č. 3 ZD

| CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Ceník servisních prací zdravotnické techniky |  |
|  | Cena bez DPH |
| dekontaminace |  |
| Provedení vstupní kontroly |  |
| Sušení přístroje vč. částečné demontáže |  |
| Spotřební materiál |  |
| Malé opravy endoskopů - Konečná cena je dle modelu přístroje a bez náhradních dílů |  |
| I. |  |
| Výměna izolačních a iluminačních špiček, výměny těsnění, broušení nástrojů, pročištění kanálů a trysky A/W, výměna krytky C- cover,... |  |
| II. |  |
| opravy můstků, výměny kohoutů, oprava mechanicky poškozených nástrojů, přetěsnění LG konektoru, přetěsnění okuláru, přetěsnění tlačítkové sekce bez její demontáže, pročištění kanálů a trysky A/W(JP/TJF), výměna krytu univerzálního vstupu, oprava uvolněného nebo utrženého ovládání, výměna krytu ovládací části, výměna stoperu A- můstku,... |  |
| III. |  |
| Pročištění kanálů a trysky A/W - s otevřením ovládací části, přetěsnění ovládacích knoflíků, výměna gumy, výměna lanka A - můstku, výměna tlačítkové sekce, výměna ventilu pro zkoušku těsnosti, výměna krytky C - cover + gumy,… |  |
| Malé opravy - pouze flexibilní endoskopy - konečná cena je dle modelu přístroje |  |
|  | Cena bez DPH |
| Jiná nespecifikovaná přetěsnění |  |
| Výměna krytky C- cover |  |
| Výměna ventilu pro zkoušku těsnisti pod " grip unit" |  |
| Přetěsnění LG konektoru |  |
| Přetěsnění okuláru |  |
| Přetěsnění tlačítkové sekce bez její demontáže |  |
| Demontáž/montáž ztužovacího mechanismu |  |
| Výměna držáku přídavného oplachu |  |
| Pročištění kanálů a výměna trysky A/W |  |
| Výměna krytů okulárů |  |
| Výměna krytu univerzálního vstupu |  |
| Oprava uvolněného/ utrženého ovládání |  |
| Výměna krytu ovládací části |  |
| Výměna stoperu A můstku |  |
| Obnova krycího lepení čoček (olepení čoček "IG+LG") |  |
| Pročištění kanálů a trysky A/W - s otevřením ovládací části |  |
| Přetěsnění ovládacích knoflíků |  |
| Výměna gumy |  |
| Výměna lanka A můstku |  |
| Výměny tlačítka 1 |  |
| Výměna tlačítkové sekce |  |
| Demontáž- montáž S- konektoru ( bez demontáže E- konektoru) |  |
| Výměna krytky ( C- cover) + guma |  |
| Výměna ventilu pro zkoušku těsnosti |  |
| Výměna čoček LG Lens/IG Lens bez demontáže přístroje |  |
| Přeletování E konektoru |  |
| Demontáž - montáž LG konektoru |  |
| Nastavení obrazu ( korekce vadných pixelů) |  |
| Střední a velké opravy endoskopů - ceny včetně náhradních dílů zahrnují demontáž, zjištění závady, sušení, výměnu vadných částí, konečnou montáž, přezkoušení všech funkcí a těsnosti endoskopu ( cena se odvíjí od konkrétního typu endoskopu) |  |
|  | Cena bez DPH |
| Výměna pracovního kanálu ( pracovní kanál, guma) |  |
| Výměna odsávacího kanáluu ( odsávací kanál, odsávací cylindr) |  |
| Výměna světlovodného tubusu (světlovodný tubus + všechny kanály v něm) |  |
| Výměna zaváděcího tubusu ( zaváděcí tubus, ohebná část, všechny kanály v endoskopu) |  |
| Výměna světlovodu ( světlovod, zaváděcí tubus, uhebná část, všechny kanály endoskopu) |  |
| Výměna polokompletu Rigid (výměna všech optických elementů vč. světlovodu a vnějšího pláště) |  |
| Výměna polokompletu Flexo (kompletní zaváděcí tubs vč. optiky/čipu, všechny kanály) |  |
| Opravy elektrických přístrojů zahrnují demontáž, zjištění závady, vyčištění, výměnu vadných částí, nastavení parametrl, přezkoušení všech funkcí, konečnou montáž |  |
|  | Cena bez DPH |
| Diagnostika závady , bez provedení opravy |  |
| Drobné mechanické opravy, výměna vypínače, výměna metal - halidové lampy, výměna patice žárovky |  |
| Výměna baterie, výměna desky v přístroji, výměna endokonektoru, výměna kabelu kamerové hlavy, výměna pumpy ve zdroji světla, výměna startéru, výměna tepelné pojistky, výměna ventilátoru, výměna xenonové výbojky |  |
| Opravy větších částí přístroje, nahrání a nastavení zaváděcích programů, opravy endo sono |  |
| Opravy desinfektorů mini ETD, ETD2, ETD3, ETD4, Double ETD |  |
|  | Cena bez DPH |
| Výměna vypouštěcího ventilu TD20 |  |
| Výměna ventilátoru UV lampy v mini ETD |  |
| Výměna UV lampy |  |
| Pravidelná kontorla ETD2 po 2000 hod, vyčištění Quartz tube |  |
| Pravidelná kontrola ETD2 po 4000 hod, vyčištění Quartz tube |  |
| výše popsaní kontroly spojené s výměnou UV lamp |  |
| Výměna filtru u ETD2, ETD 3(FT1) |  |
| Výměna mikrobiofiltru u ETD2, ETD3 (FT2) |  |
| Výměna MCU u mini ETD, mini ETD2 |  |
| Výměna MCU u ETD2, ETD3 |  |
| Výměna těsnění u ETD2 v dolní části dveří |  |
| Výměna těsnění u ETD2, ETD3 kolem dveří |  |
| Výměna DITS u mini ETD, mini ETD2 |  |
| Výměna DITS u ETD2, ETD3 |  |
| Výměna pumpysteamcondensoru ETD2 |  |
| Výměna plováku v kanystru |  |
| Výměna dávkovací hadice nebo pumpy |  |
| Výměna všech dávkovacích hadic nebo pump |  |
| Výměna dávkovacích pump systém PAA |  |
| Výměna Flow meteru u ETD2 |  |
| Výměna Flow meteru u ETD3 |  |
| Výměna Flow meteru u mini ETD |  |
| Výměna level controku |  |
| Výměna tlakových hadicúadaptéru DITS(mini ETD, ETD2,ETD3) |  |
| Výměna obehového čerpadla |  |
| Výměna vypouštěcího čerpadla u mini ETD |  |
| Výměna krytek panelu ETD2 |  |
| Výměna proplachovacích setů u ETD3 |  |
| Výměna kontrolek |  |
| Oprava, úprava proplachovacích hadic |  |
| Cestovné, vč. ztráty času technika na cestě |  |
|  | Cena bez DPH |
| Cestovné I. Zóna - do 50 km |  |
| Cestovné II. Zóna - do 100 km |  |
| Cestovné III. Zóna - nad 100 km |  |
| Cestovné IV. Zóna - nad 400 km |  |
| Práce technika |  |
|  | Cena bez DPH |
| Cena hodinové sazby servisní techniky - dominantně se účtování provádí dle provedeného servisního výkonu, jen ve zvláštních případech je účtována hodinová sazba. Cena může být upravena dle stavu a stáří přístroje - na tuto skutečnost bude zákazník upozorněn |  |
| Instruktáž |  |
|  | Cena bez DPH |
| Cena dle typu přístroje za 1 školení ( 1-10 osob) |  |
| Ceník PBTK provedení periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků dle zákona č.268/2014Sb. |  |
|  | Cena bez DPH |
| Endoskopy ( gastro, laryngo, broncho, cysto, kolpo, laparo..) |  |
| Ultrazvukové endoskopy ( sono) |  |
| Elektrické přístroje včetně elektrorevize ( mimo vysokofrekvenčních) |  |
| Sušící skříně včetně elektrorevize (EDC) |  |
| Insulfátory včetně revize a tlakové zkoušky |  |
| Vysokofrekvenční elektrické přístroje vč. elektrorevize ( VF/RF jendotky, UZ procesory) |  |
| Endo desinfektory vč. elektrorevize ( ETD) |  |
| Endo desinfektory vč. elektrorevize ( Double ETD) |  |
| Kompletní prohlídka, čištění a seřízení |  |
|  | Cena bez DPH |
| Mikroskop řady AX, AH3, GX71, BX63 |  |
| Mikroskop PMG 3 |  |
| Mikroskop řady BX3, BX2, BX, BH, SZX2, SZX, SZH, PME -3, GX51 |  |
| Mikroskop BX45, BX46 |  |
| Mikroskop řady CX2, CX, CH, SZ2, SZ |  |
| Mikroskop řady IX3, IX2, IX, IMT |  |
| Mikroskop řady CK, CK2, CKX31, 41, 53 |  |
| Fluorescence |  |
| Kontrasty: fázový, Nomarského, Hoffmanův |  |
| Vystavení protokolu o kontrole( cena revize el. zařízeníúsystému dle počtu napájecích kabelů/ 1 zástrčka |  |
| Pracovní hodina standartního servisního výkonu |  |
| Pracovní hodina servisního výkonu u pokročilého systému ( motorový, DSX, CIX, SW-CS, ST) |  |
| Pracovní hodina servisního výkonu u systému nejvyšší kategorie ( Fluoview, Lext..) |  |
| Platba za 1 km |  |
| Příplatky |  |
|  | % |
| Příplatek za vyžádanou práci v nočních hodinách ( 17:00-7:00hod.) |  |
| Příplatek za vyžádanou práci o víkendech a svátcích |  |
| Příplatek za expresní nástup na opravu do 24 hod. |  |

V ………………………….. dne ……………2018

……………………………….

razítko, jméno a podpis

statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení