Příloha č.3

Technická specifikace zakázky :

Dodávka sanitního vozidla DRNR

I. Technická specifikace vozidla:

- motorizace 2,0 TDi max. 75 kW (102k),

- dlouhý rozvor nejméně 3400 mm,

- nízká střecha, výška vozidla 2000 až 2200 mm, barva bílá,

- pravé boční dveře posuvné s posuvným oknem, zadní dveře výklopné a prosklené

- dělící stěna s posuvným oknem, madlo na sloupku pro spolujezdce

- tónovaná skla, nastavitelná, vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko, vyhřívání zadního okna

- dvousedadlo spolujezdce, nastavitelné sedadlo řidiče

- otáčkoměr, ABS+EDS+ASR+MSR+ESP, airbag řidiče, posilovač řízení, imobilizér, alarm s houkačkou, nastavitelný volant, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, příprava na rádio, autorádio, automatické rozsvěcení světel

- přední mlhové světlomety, třetí brzdové světlo

- kotoučové brzdy na všech kolech, nezávislé zavěšení kol, vinuté pružiny

- povinná základní výbava, základní výbava nářadí

- palivová nádrž 80 litrů

II. Technická specifikace zástavby:

- zateplení a odhlučnění sanitního prostoru

- obložení stěn a stropu omyvatelným materiálem

- délka vnitřního prostoru nástavby od dělící stěny k zadním dveřím minimálně 2950 mm

- protiskluzová vodovzdorná podlaha s olištováním vstupů

- pevný stůl nosítek s najížděcí plošinou

- skládací nájezdová rampa na infarktové křeslo - možnost ovládaní jednou osobou u zadních dveří

- zvukové znamení k řidiči ovládané z prostoru pro pacienty

- zvuková a světelná signalizace otevřených dveří

- obousměrný střešní ventilátor

- osvětlení vnitřního prostoru s vypínačem u bočních dveří a u řidiče

- 2 x zásuvka 12 V vzadu a vpředu na levém boku nástavby, zadní s vyjímatelným hledacím světlometem

- skříňka na drobný materiál, umístěná pod stolem nosítek

- koš na odpad, kontejner na použitý zdravotnický materiál

- výklopný schod u pravých bočních dveří, použít materiál, kterým propadnou případné nečistoty (umístění schodu v polovině výšky mezi podlahou a terénem)

- držák na 2 l kyslíkovou láhev

- držák na 10 l kyslíkovou láhev

- dodání a montáž hasicího přístroje 2 kg

- osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří

- vstupní madla na přepážce a vlevo u bočních dveří, v provedení dlouhá

- teplovodní závislé topení s mechanickým ventilem, ovládané od řidiče

- odnímatelný držák infuzních lahví a PE vaků

- vpravo u bočních dveří sklopná sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem a opěrkou

- na levé straně vpředu pevná dvojsedačka se zádovou opěrou a tříbodovými bezpečnostními pásy

- výstražné zvukové a světelné zařízení modré barvy

- kříž života na přední kapotě, na zadních bočních oknech a v malém provedení na zadním okně

- pruhy oranžové barvy na přední kapotě a na bocích a zádi vozidla reflexní folie 3M šíře 15 cm,   
označení zadavatele firmy na obou předních bočních dveřích

- návod k obsluze, schéma elektroinstalace sanitní zástavby, záruční listy

III. Specifikace transportního a přístrojového vybavení: (dle zákona č. 296/2012Sb., příloha č. 6)

- infarktové křeslo (min. šířka sedáku 450 mm) ovladatelné jednou osobou

- plně polohovatelná nosítka ovládaná jednou osobou, vybavená zádržným systémem pro děti a dospělé

- ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku

- automatický externí defibrilátor – není součástí dodávky, bude dodán vlastní

- přikrývka s jednorázovým povlečením

- jednorázové ručníky

- přenosná brašna, která obsahuje:

- materiál na účinné stavění krvácení

- fixační dlaha pro horní a dolní končetiny

- pohotovostní porodní soupravu,

- nádobu na moč

- jednorázové sáčky na zvratky nebo jednorázové emitní misky

- jednorázovými rukavicemi - 25 párů

- sterilní chirurgické rukavice - 6 párů

Komentář:

Předmětem hodnocení v kritériu č. I a II – technické specifikace jsou červeně označené odrážky výše uvedené specifikace.

Zadavatel požaduje nabídnout komponenty, které jsou účelově vhodné a vyměnitelné se stávající transportní technikou zadavatele od firmy Medirol bez dodatečných úprav.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl, jakým způsobem jím nabízené řešení splňuje všechny požadované minimální technické parametry předmětu plnění, a to v členění dle technické specifikace. Nesplnění tohoto požadavku je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.

Hodnocení technických a funkčních vlastností předmětu plnění provede hodnotící komise posouzením výhodnosti technických a funkčních vlastností výrobků pro zadavatele,  s přihlédnutím k přínosu z hlediska efektivity činností, prováděných s předmětem plnění zakázky. Hodnotící komise při posuzování technických a funkčních vlastností vezme v úvahu obecně akceptované odborné názory na užité fyzikální principy, technická konstrukční a technologická řešení, a rovněž vlastní uživatelské zkušenosti a potřeby.

Zpracoval:  Václav Šteffl