## LDN
Zakázka č. :
Datum : | 2017-07-27
Název stavby : | Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova LDN
Projektant : | Petra Ducháčová
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
mediplyny | měděná trubka 8x1 | 14 | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 13 | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 90 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 220 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu | 47 | 47 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 52 | 52 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| příchytky | 8 | 8 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 117 | 117 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 117 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 117 | 117 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 55 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| projektová dokumentace vč.dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.