## 1.PP vč.stoup.
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2017-07-27
Název stavby : | Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 1.PP vč.stoupačky
Projektant : | Petra Ducháčová
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
mediplyny | měděná trubka 8x1 | 7 | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 12 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 161 | 161 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 28x1 | 132 | 132 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 1000 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 9 | 9 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 26 | 26 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | 14 | 14 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| protipožární ucpávka | 16 | 16 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu | 125 | 125 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 58 | 58 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| příchytky | 8 | 8 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 312 | 312 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 312 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 312 | 312 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zaslepení potrubí | 6 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 8 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 10 | 10 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN25 vč.šroubení | 5 | 5 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 23 | 23 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odvodňovací lahev pro vakuum | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 17 | 17 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 4x zásuvka DO-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 4x zásuvka ochr.pospojení, 2x medilišta 400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 80 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| projektová dokumentace vč.dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## 1.NP
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2017-07-27
Název stavby : | Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 1.NP
Projektant : | Petra Ducháčová
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
mediplyny | měděná trubka 8x1 | 25 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 61 | 61 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 137 | 137 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 420 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 10 | 10 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| protipožární ucpávka | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu | 89 | 89 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 51 | 51 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| příchytky | 26 | 26 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 223 | 223 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 223 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 223 | 223 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 5 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 5 | 5 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 100 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| projektová dokumentace vč.dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## 2.NP
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2017-07-27
Název stavby : | Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 2.NP
Projektant : | Petra Ducháčová
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
mediplyny | měděná trubka 8x1 | 31 | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 71 | 71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 211 | 211 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 590 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 7 | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| protipožární ucpávka | 9 | 9 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu | 125 | 125 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 67 | 67 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| příchytky | 6 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 313 | 313 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 313 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 313 | 313 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu | 0 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 6 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| demontáž a zpětná montáž stávající ventil.krabice pro 1 plyn | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 140 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| demontáž stávající lůžkové rampy pro 2 lůžka | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odvoz lůžkových ramp do výrobní pobočky a dovoz zpět | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úprava lůžkové rampy pro 2 lůžka - doplnění 2 ks rychlospojky SV (1ks/1lůžko) | 2 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zpětná montáž lůžkové rampy pro 2 lůžka | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| projektová dokumentace vč.dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce nejsou započítány, demontáž pouze v rozsahu uvedeném v pol.rozpočtu.
vypracovala : Poživilová Martina

## 3.NP
Zakázka č. :
Datum : | 2017-07-27
Název stavby : | Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 3.NP
Projektant : | Petra Ducháčová
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
kyslík, stl.vzduch | měděná trubka 8x1 | 29 | 29 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 65 | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 140 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 440 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 7 | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| protipožární ucpávka | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu | 94 | 94 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 47 | 47 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| příchytky | 9 | 9 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 234 | 234 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 234 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 234 | 234 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod | 5 | 5 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku | 3 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| demontáž a zpětná montáž stávající ventil.krabice pro 3 plyny | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| demontáž stávající ventil.krabice pro 1 plyn | 0 | 1 | kkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 120 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| demontáž stávající lůžkové rampy pro 2 lůžka | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| demontáž stávajícího zdrojového sloupu | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odvoz lůžkových ramp a zdroj.sloupu do výrobní pobočky a dovoz zpět | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úprava lůžkové rampy pro 2 lůžka - doplnění 2 ks rychlospojek SV (1ks/1lůžko) | 2 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úprava zdrojového mostu - doplnění 2 ks rychlospojek SV | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zpětná montáž lůžkové rampy pro 2 lůžka | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zpětná montáž zdrojového sloupu | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| projektová dokumentace vč.dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce nejsou započítány, demontáž pouze v rozsahu uvedeném v pol.rozpočtu.