## List1
Příloha č. 5
Výkaz výměr "Dorozumívací zařízení - sestra-pacient"
Objekt: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, Dvůr Králové nad Labem
Název | Označení | Množství | materiál |  | montáž
|  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie
Kontrola vedení |  | 1 |  |  | 0 | 0
Hlavní terminál |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Datový rozvaděč 19"/12U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj + lokální server |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - licence provozu účastníka |  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - databáze historie volání |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - aktivace sdruženého provozu |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SW - prohlížeč historie |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel k terminálu (2m) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Adaptér k terminálu |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel telefonní přípojky |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzální police 19"/1U |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
LCD panel jednostranný na zeď |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Analog/VoIP brána |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka terminálu |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní zásuvka IN-OUT |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní interface (pro analog. přístr.) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Datový switch 8 portů - 5V |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
Datový switch 24 portů/19" |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí injektor 7 portů |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Modul DC 5V |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo signalizační LED |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
Pokojový terminál hovorový |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem |  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítko pacienta s mikrofonem a ovl.rádia |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítko nouzového volání |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
Táhlo nouzového volání |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
Táhlo a tlačítko nouzového volání |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Audio zásuvka |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Opakovač | Repeater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Router |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SQL server (minimálně 5 oddělení) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch kabel | Patch 0,3m | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 | CAT5E | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace a konfigurace systému |  | 1 |  |  | 0 | 0
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje |  | 1 |  |  | 0 | 0
Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
kabel do trubek, nebo do lišt LSZH | UTP Cat 5e | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | 2x2,5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič do trubek, nebo do lišt | CY 3x2,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
odvíčkování a zavíčkování krabice | na 4 šrouby | 15 |  |  | 0 | 0
Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávka a montáž technologie HLÍDÁNÍ VÝCHODŮ
Vysílač brány komplet |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysílací náramek (identifikace průchodu) |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Rádiový přijímač - zvýšený dosah |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Data interface |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroj na DIN lištu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pager+stojánek |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
plastová záslepka | ks | 127 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka pod omítku | PVC 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
vodič protahovací | AZ 2,5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
vrut | 3,5x40 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0
sádra štukatérská | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
štukovací směs | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
rýhy do zdi | m | 100 |  |  | 0 | 0
prostupy zdivem | ks | 20 |  |  | 0 | 0
sekání do zdi | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
prostupy betonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
sekání do betonu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
demontáž zastaralého zařízení | hod | 5 |  |  | 0 | 0
drobný instalační materiál | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
úklid staveniště | hod | 3 |  |  | 0 | 0
Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [5 empty] | 0