## D.1.4.1. ZTI
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.1. ZTI
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 115 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
2 | 115 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
3 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, s naložením výkopku | m3 | 89.7952 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - dešťové " (94,985+9,471+1,188+6,6)*0,8*1,0 |  | 89.7952
4 | 001 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 44.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Lepivost 50% " 89,8*0,5 |  | 44.9
5 | 001 | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 91.048 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
" Výkop zeminy pod podlahou v místnostech objektu "
|  |  | " Hloubení rýhy pro svodné kanalizační potrubí - splaškové " (103,8+4,84+5,17)*0,8*1,0 |  | 91.048
6 | 161 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 89.7952 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Svislé přemístění výkopku. " |  | 89.7952
7 | 001 | 161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 91.048 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Vytažení výkopku z prostoru objektu " (103,8+4,84+5,17)*0,8*1,0 |  | 91.048
8 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 44.8976 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Zásyp svodného potrubí dešťového kanalizační zeminou z výkopů " (94,985+9,471+1,188+6,6)*0,8*0,5 |  | 44.8976
9 | 001 | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 45.524 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Zásyp svodného potrubí splaškového kanalizační zeminou z výkopů " (103,8+4,84+5,17)*0,8*0,5 |  | 45.524
10 | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 72.3373 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Obsyp potrubí k . štěrkopískem, výška obsypu 400mm " (103,8+4,84+5,17)*0,8*0,400 |  | 36.4192
|  |  | " Obsyp potrubí k . štěrkopískem, výška obsypu 400mm " (94,985+9,471+1,188+6,6)*0,8*0,400 |  | 35.9181
11 | 001 | 58333651 | kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16 | t | 144.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Obsyp potrubí splaškového štěrkem " 36,42*2,0 |  | 72.84
|  |  | " Obsyp potrubí dešťového štěrkem " 35,92*2,0 |  | 71.84
|  | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
12 | 451 | 399999901 SPC | D+M Vyzdění pultu pro osazení dřezu - Specifikace dle PD | m2 | 14.52 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 2.NP " |  | 14.52
" Cena včetně ztratného. "
" V ceně hliníkové profily rohové,ukončovací a přechodové, také spárování vodoodpudivou epoxidovou hmotou a tenkovrstvé flexibilní lepidlo. Součástí dodávky je těsnící flexibilní pás stěna/podlaha a silikování koutů "
" Přesun hmot v ceně. "
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
13 | 451 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 18.0843 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí splaškové " (103,8+4,84+5,17)*0,8*0,100 |  | 9.1048
|  |  | " Lože z písku pro svodné kanalizační potrubí dešťové " (94,985+9,471+1,188+6,6)*0,8*0,100 |  | 8.9795
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
14 | 451 | 9999999901 SPC | D+M Liniový žlab - Specifikace dle PD | m | 67.5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP " |  | 67.5
" Cena včetně ztratného. "
" V ceně žlaby z polymerbetonu včetně krycí mřižky a veškerého ostatního přislušenství a tvarovek. "
15 | 009 | 97899946 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny | m3 | 44.9 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny. " 89,8-44,9 |  | 44.9
15a |  |  | " Naložení zeminy " | m3 | 44.9 |  | 0
15b |  |  | " Odvoz zeminy " | m3 | 44.9 |  | 0
15c |  |  | " Rozprostření zeminy v místě dovozu " | m3 | 44.9 |  | 0
15d |  |  | " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " | m3 | 44.9 |  | 0
15e |  |  | " Poplatek za uložení sypaniny " | m3 | 44.9 |  | 0
16 | 978 | 97899947 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny z uzavřených prostor | m3 | 45.53 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny z uzavřených prostor, složení a rozprostření sypaniny, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny " 91,05-45,52 |  | 45.53
16a |  |  | " Naložení zeminy " | m3 | 45.53 |  | 0
16b |  |  | " Vodorovné přemístění zeminy objektem " | m3 | 45.53 |  | 0
16c |  |  | " Odvoz zeminy " | m3 | 45.53 |  | 0
16d |  |  | " Rozprostření zeminy v místě dovozu " | m3 | 45.53 |  | 0
16e |  |  | " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " | m3 | 45.53 |  | 0
16f |  |  | " Poplatek za uložení sypaniny " | m3 | 45.53 |  | 0
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
17 | 998 | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m | t | 199.642 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
18 | HZS | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. |  | 20
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 721 | Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
19 | 721 | 721173101 SPC | D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 110 - Specifikace dle PD | m | 265.764 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Splaškové potrubí " |  | 141.064
|  |  | " Dešťové potrubí " |  | 124.7
20 | 721 | 721173102 SPC | D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 125 - Specifikace dle PD | m | 8.47 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Dešťové potrubí " |  | 3.3
|  |  | " Splaškové potrubí " |  | 5.17
21 | 721 | 721173103 SPC | D+M Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG PVC DN 160 - Specifikace dle PD | m | 15.51 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí KG PVC, SN8 hrdlové. "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Splaškové potrubí " |  | 4.95
|  |  | " Dešťové potrubí " |  | 10.56
22 | 721 | 721173104 SPC | D+M Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 - Specifikace dle PD | m | 14.6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. " |  | 14.6
23 | 721 | 721173105 SPC | D+M Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 - Specifikace dle PD | m | 24.92 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. " |  | 24.92
24 | 721 | 721173106 SPC | D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 75 - Specifikace dle PD | m | 99.363 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. " |  | 99.363
25 | 721 | 721173107 SPC | D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110 - Specifikace dle PD | m | 96.95 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Dešťové potrubí " |  | 60.15
|  |  | " Splaškové potrubí " |  | 36.8
26 | 721 | 721173108 SPC | D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 - Specifikace dle PD | m | 2.112 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. " |  | 2.112
27 | 721 | 721173109 SPC | D+M Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 160 - Specifikace dle PD | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Potrubí HT PP, hrdlové. "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. " |  | 1.2
28 | 722 | 721173110 SPC | D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN10, D 20x2,0 mm - Specifikace dle PD | m | 42.22 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. " |  | 42.22
29 | 722 | 721173110 SPC | D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN10, D 32x2,9 mm - Specifikace dle PD | m | 64.11 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. " |  | 64.11
30 | 722 | 721173110 SPC | D+M Potrubí pro odvod kondenzátu, Systém PP-RCT PN10, D 40x3,7 mm - Specifikace dle PD | m | 11.33 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí pro odvod kondenzátu s hliníkovou vložkou . "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. " |  | 11.33
31 | 721 | 721273153 | Hlavice větrací polypropylen PP DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
32 | 721 | 721999901 SPC | D+M Čistící tvarovka KG DN110 - Specifikace dle PD | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
33 | 721 | 721173111 SPC | D+M Sifon pro odvod kondenzátu DN 32 - Specifikace dle PD | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP . " |  | 3
|  |  | " 1.NP . " |  | 5
|  |  | " 3.NP . " |  | 3
|  |  | " 4.NP . " |  | 1
|  |  | " 5.NP . " |  | 1
34 | 721 | 721173112 SPC | D+M Revizní dvířka 150x300mm - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP . " |  | 1
35 | 721 | 721173113 SPC | D+M Revizní dvířka 300x300mm - Specifikace dle PD | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP . " |  | 15
36 | 721 | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
37 | 721 | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " 1.NP . " |  | 1
|  |  | " 2.NP . " |  | 2
|  |  | " 4.NP . " |  | 1
38 | 721 | 721290110 RTO | Zkouška těsnosti kanalizace vodou celkového rozvodu vč přípravy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
39 | 721 | 721290120 RTO | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem celkového rozvodu vč přípravy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
40 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 629.839 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
41 | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 16.71 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
42 | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 | m | 646.549 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
43 | 721 | 721999221 SPC | D+M Zabezpeční konců a zkouška vzduchotěsnosti kanalizace - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Zkouška splaškové kanalizace " |  | 1
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "
44 | 721 | 721999222 SPC | D+M Napojení do stávající dešťové kanalizace včetně kamerového průzkumu - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, systémové průchodky, těsnění a veškeré příslušenství. " |  | 1
" V ceně revize trasy stávající kanalizace včetně čištění a průzkumu kamerou - cca 20,0m. Součástí zpráva o revizi kanalizace, případný video záznam z revize. "
45 | 721 | 721999223 SPC | D+M Napojení do stávající přípojkové kanalizační šachty včetně kamerového průzkumu - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " V ceně vytvoření a zapravení prostupu, tvarovky pro zajištění napojení, systémové průchodky, těsnění a veškeré příslušenství. " |  | 1
" V ceně revize trasy stávající kanalizace včetně čištění a průzkumu kamerou - cca 10,0m. Součástí zpráva o revizi kanalizace, případný video záznam z revize. "
46 | 721 | 721999224 SPC | D+M Dešťová vpusť venkovní - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Vpusť s odkalovacím košem a klapkou proti pronikání zápachu. V ceně pojezdová mříž, vystrojení a veškeré příslušenství vpusti + příslušenství nutné pro napojení " |  | 1
" Odstranění původní vpusti v rozpočtu : "D.1.1. ASR - PRIPRAVA UZEMI"
47 | 721 | 999721 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
48 | 721 | 998721204 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m | % | 2.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
49 | 722 | HZS3111 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721." |  | 30
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."
|  | 722 | Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
50 | 722 | 722174001 SPC | D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 20x3,4 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD | m | 189.6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Studená voda " |  | 189.6
51 | 722 | 722174001 SPC | D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 20x3,4 mm + TI tl. 20mm - Specifikace dle PD | m | 3.85 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 20 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Teplá voda + cirkulace. " |  | 3.85
52 | 722 | 722174003 SPC | D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 25x4,2 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD | m | 55.22 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Studená voda " |  | 55.22
53 | 722 | 722174005 SPC | D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 32x5,4 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD | m | 17.2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Studená voda " |  | 17.2
54 | 722 | 722174007 SPC | D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP-RCT PN20, D 40x6,7 mm + TI tl. 9mm - Specifikace dle PD | m | 70.4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí vodovodní plastové s hliníkovou vložkou + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Studená voda " |  | 70.4
55 | 722 | 7221740113 SPC | D+M Potrubí požární vodovodní , uhlíková ocel D 28x1,5 mm + TI tl.9mm - Specifikace dle PD | m | 187.121 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vrstvené potrubí ocelové + Izolace návlekovou izolační hadicí z pěnového polyetylenu tl. 9 mm v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného. Součástí ceny vytvoření a zapravení prostupů. "
|  |  | " Studená voda " |  | 187.121
56 | 722 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
57 | 722 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
58 | 722 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
59 | 722 | 7221740234 SPC | D+M Napojení na stávající vodovod pomocí odbočky - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | V ceně osazení a dodání,tvarovek,utěsnění,včetně zapravení prostupu . |  | 1
60 | 722 | 7221740236 SPC | D+M Zpětná klapka - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
61 | 722 | 722290207 RTO | Zkouška těsnosti potrubí vodovodního celého rozvodu vč přípravy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
62 | 722 | 722290226 | Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1046.78 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Tlaková zkouška a konečná tlaková zkouška " 2*523,39 |  | 1046.78
63 | 722 | 722290230 RTO | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí celého rozvodu vč přípravy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
64 | 722 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 523.391 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
65 | 722 | 999722 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
66 | 722 | 998722204 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m | % | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
67 | 722 | HZS3111 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 722." |  | 30
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."
|  | 725 | Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty |  |  |  | 0
68 | 725 | 72599901 SPC | D+M Závěsný klozet určený pro vozíčkáře - keramický - Specifikace dle PD - KZ | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí speciální držáky madel, dále speciální podomítkový modul nosný s nádržkou s integrovaným rohovým ventilem. Včetně sedátka bez poklopu. Hluboké splachování s ovládacím tlačítkem pro instalační modul. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 1
69 | 725 | 72599902 SPC | D+M Umyvadlo zdravotní závěsné pro vozíčkáře - keramické - Specifikace dle PD - UZ+E1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí elektrický ohřívač 3,5kw, stojánková směšovací baterie s lékařskou pákou, nízký speciální sifon vhodný pro vozíčkáře - nerez, rohové ventily "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 1
70 | 725 | 72599903 SPC | D+M Závěsný klozet - keramický - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - K | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí podomítkový modul nosný s nádržkou, integrovaný rohový ventil, úsporné splachování. Včetně sedátka s poklopem. Úsporné splachování s ovládacím tlačítkem."
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 4
|  |  | " 1.NP " |  | 2
|  |  | " 2.NP " |  | 2
|  |  | " 3.NP " |  | 2
|  |  | " 4.NP " |  | 2
71 | 725 | 72599904 SPC | D+M Umývátko závěsné - keramické - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - UM+E1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí elektrický ohřívač 3,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - nerez. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 1
72 | 725 | 72599905 SPC | D+M Umyvadlo zápustné kulaté spojité s deskou - keramické - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - U1+E2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí elektrický ohřívač 6,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - plast. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 2
73 | 725 | 72599906 SPC | D+M Umyvadlo závěsné - keramické - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - U2+E1 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí elektrický ohřívač 3,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní umyvadlový DN40 - nerez. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 7
|  |  | " 1.NP " |  | 4
|  |  | " 2.NP " |  | 3
|  |  | " 3.NP " |  | 2
|  |  | " 4.NP " |  | 2
74 | 725 | 72599907 SPC | D+M Dřez jednoduchý zápustný bez odkapu ve vyzděné desce - Specifikace dle PD - D2+E1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí elektrický ohřívač 3,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50 - plast. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 1
|  |  | " 2.NP " |  | 3
75 | 725 | 72599908 SPC | D+M Laboratorní dvoudřez - Specifikace dle PD - D3+E1 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí elektrický ohřívač 3,5kw, stojánková páková směšovací baterie, rohové ventily. Sifon vodní dřezový DN50. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.NP " |  | 6
76 | 725 | 72599909 SPC | D+M Sprchová kout - vanička - Specifikace dle PD - Specifikace dle PD - SK | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" V ceně rohové ventily, odpad, nástěnná sprchová páková směšovací baterie,vodorovný odpad dn 50 nízký sifon pro sprchové vaničky. V ceně skleněná zástěna ke sprše. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 2
77 | 725 | 72599910 SPC | D+M Závěsná výlevka s nástěnou směšovací baterií - Specifikace dle PD - VY+E1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně elektrického ohřívače 3,5kw, odnímatelné plastové mříže, integrovaného rohového ventilu, nástěnné pákové směšovací baterie s prodlouženým raménkem a podomítkového modulu pro závěsné výlevky s nádržkou se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka, úsporné splachování. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "
|  |  | " 1.PP " |  | 1
78 | 725 | 72599911 SPC | D+M Příprava pro dřez D1+E1 - Specifikace dle PD | sada | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně elektrického ohřívače 3,5kw."
" Cena zahrnuje veškeré tvarovky, armatury, montážní materiál a zednické výpomoci."
|  |  | " 1.PP " |  | 1
|  |  | " 1.NP " |  | 1
|  |  | " 2.NP " |  | 1
|  |  | " 3.NP " |  | 1
|  |  | " 4.NP " |  | 1
79 | 725 | 72599912 SPC | D+M Automatická pračka - Specifikace dle PD - AP1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), tvarovky, podomítkový sifon, montážní materiál a zednické výpomoci."
|  |  | " 1.NP " |  | 1
80 | 725 | 72599913 SPC | D+M Podlahová vpusť DN 75 - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci. Nerezová vtoková mřížka."
|  |  | " 1.PP " |  | 1
|  |  | " 1.NP " |  | 1
81 | 725 | 72599914 SPC | D+M Střešní vpusť DN 110mm - Specifikace dle PD - D | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Svislá dešťová vpusť, kruhová, ochranný koš, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. Včetně kulové mřížky. Napojena na svislý odpad DN110. "
" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."
|  |  | " Střecha - přístavba " |  | 4
82 | 725 | 72599924 SPC | D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
83 | 725 | 998725204 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m | % | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
84 | 725 | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 725" |  | 30
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.4.1. ZTI |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.