## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 01 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy objektu Markoušovice č.p.113 | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Markoušovice | [8 empty] | Datum: |  | 29.11.2017 | [13 empty] | 1
1
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | Královéhradecký kraj | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Fabian | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing.Miroslav Rádl | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy objektu Markoušovice č.p.113
| Místo: | [6 empty] | Markoušovice | [6 empty] | Datum: |  | 29.11.2017
| Objednatel: | [6 empty] | Královéhradecký kraj | [6 empty] | Projektant: |  | Fabian |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing.Miroslav Rádl
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 344.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e5299539-4ce5-43d4-8a4c-deb9037be888} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 344.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a9e63302-0d9e-4991-8859-2c03de5d76fb} | {e5299539-4ce5-43d4-8a4c-deb9037be888}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 01 - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a9e63302-0d9e-4991-8859-2c03de5d76fb}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy objektu Markoušovice č.p.113
| Objekt: |  | 01 - Stavební část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Markoušovice | [5 empty] | Datum: |  | 29.11.2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Královéhradecký kraj | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Fabian | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing.Miroslav Rádl | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy objektu Markoušovice č.p.113
Objekt: |  |  | 01 - Stavební část
Místo: |  |  | Markoušovice |  |  |  | Datum: |  | 29.11.2017
Objednatel: |  |  | Královéhradecký kraj |  |  |  | Projektant: |  | Fabian
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing.Miroslav Rádl
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| M - M | [8 empty] | 0
| 210 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy objektu Markoušovice č.p.113
Objekt: |  |  | 01 - Stavební část
Místo: |  |  | Markoušovice |  |  |  | Datum: |  | 29.11.2017
Objednatel: |  |  | Královéhradecký kraj |  |  |  | Projektant: |  | Fabian
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing.Miroslav Rádl
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 344.417 |  | 1.447 |  | 0.322 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 261.6655 |  | 0.5065 |  | 0.28 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 30.36 |  | 0.4512 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách vč. malby |  |  | kus | 120 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.253 | 30.36 | 0.00376 | 0.4512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18508795
|  |  | "dle projektanta" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 60*2 |  |  |  | 120 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 120 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 229.46 |  | 0.0553 |  | 0.28 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 2.1 | 0.00013 | 0.0026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605658563
|  |  | "podhled" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20 |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 670 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 206.36 | 4e-05 | 0.0268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183003804
|  |  | "dle projektanta" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 670 |  |  |  | 670 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 670 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 977151113 | Vrty do D 50 mm do stavebních materiálů cihla beton |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.6 | 21 | 0.00074 | 0.0259 | 0.008 | 0.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668670042
|  |  | "dle projektanta" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 24 |  |  |  | 35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 35 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.8455 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m |  |  | t | 0.507 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.64 | 1.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377201346
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 82.7515 |  | 0.94053 |  | 0.042 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 57.459 |  | 0.70391 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami |  |  | m2 | 548 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 49.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874819357
|  |  | 274*2 |  |  |  | 548 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 548 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 631667530 | pás tepelný ROTAFLEX SUPER TP 01 tl.100 mm delta 0,039 W/mK |  |  | m2 | 558.96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.67075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882206631
8 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE |  |  | m2 | 274 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924164575
9 | M | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2 |  |  | m2 | 301.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.033154 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536139273
10 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.704 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.831 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393761542
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.439 |  | 0.22262 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 731110101 | Ústřední vytápění - samostatná část |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 8.439 | 8.439 | 0.22262 | 0.22262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655962162
| 762 - Konstrukce tesařské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 762990001 | Dřevěná lávka se zábradlím šířky 1200 mm D+M |  |  | m | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807648382
13 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  | % | 195 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181446321
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.8535 |  | 0.014 |  | 0.042 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 763431003 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt |  |  | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.578 | 11.56 | 0.0007 | 0.014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -737421831
|  |  | "dle projektanta" | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20 |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu |  |  | m2 | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 5.26 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770687612
16 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.014 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.39 | 0.03346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -235080227
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 76699001 | Ochranný zákryt radiátoru 1200x700 mm, hl. 200 mm D+M |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817545686
18 | K | 76699002 | Ochranný zákryt radiátoru 1000x700 mm, hl. 200 mm D+M |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535554697
19 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  |  | % | 221 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530857578
| M - M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 210 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 2101 | Elektroinstalace (samostatný výkaz) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1489485591
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## Topení
Topení
Stavba: |  | Stavební úpravy objektu 113 - vytápění a zateplení
Objekt: |  | Vytápění objektu č.p113 - Markoušovice
Objednatel: |  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, HK
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: | ing.Josef Fabián
Místo: |  | Markoušovice |  |  | Datum: | 29. 11. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
1 | 731 | 731251122 | Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 28 kW | soubor | 1
2 | 731 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | %
3 | 731 | 998731293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m | %
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
4 | 731 | 732331614 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů | soubor | 1
5 | 731 | 732331771 | Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou | soubor | 1
6 | 731 | 732331772 | Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná | soubor | 1
7 | 731 | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 1
64 | 731 | 7323317771 | Provozní revize tlakové nádoby | kus | 1
8 | 731 | 732421402 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění | soubor | 1
9 | 731 | 732522115 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon/příkon 14,6/3,4 kW, A7/W35 | soubor | 2
10 | 731 | 7325221151 | Regulace tepelného čerpadla - v ceně čerpadla | soubor | 1
11 | 731 | 7325221152 | Řídící jednotka - v ceně čerpadla | soubor | 1
12 | 731 | 732525173 | Akumulační zásobník topné vody o objemu 200 l | soubor | 1
13 | 731 | 732525174 | Montáž tepelného čerpadla | soubor | 1
14 | 731 | 7325251732 | Montáž vyrovnávacího zásobníku | soubor | 1
15 | 731 | 7325251733 | Zapojení M+R TČ | soubor | 1
16 | 731 | 7325251734 | Topná zkouška | hod | 24
17 | 731 | 7325251735 | Prodloužená záruka na TČ na 5 let | kpl | 1
18 | 731 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | %
19 | 731 | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m | %
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
20 | 731 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 270
21 | 731 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 140
22 | 731 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 75
23 | 731 | 733222105 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 75
24 | 731 | 733222106 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 40
25 | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 600
26 | 731 | 733390104 | Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm | m | 15
27 | 731 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | %
28 | 731 | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m | %
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
29 | 731 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 4
30 | 731 | 734221536 | Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 5
31 | 731 | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 12
32 | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 24
33 | 731 | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 17
34 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1
35 | 731 | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak do 3 barů | kus | 1
36 | 731 | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 24
37 | 731 | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 5
38 | 731 | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 12
39 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 4
40 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1
41 | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9
42 | 731 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | %
43 | 731 | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m | %
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
44 | 731 | 735151574 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W | kus | 3
45 | 731 | 735151575 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W | kus | 3
46 | 731 | 735151577 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 2
47 | 731 | 735151579 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 1
48 | 731 | 735151582 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W | kus | 1
49 | 731 | 735151675 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W | kus | 1
50 | 731 | 735151677 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W | kus | 1
51 | 731 | 735152575 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W | kus | 12
52 | 731 | 735152576 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W | kus | 3
53 | 731 | 735152577 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W | kus | 4
54 | 731 | 735152579 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W | kus | 1
55 | 731 | 735152580 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W | kus | 2
56 | 731 | 735152676 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W | kus | 1
57 | 731 | 735152677 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 2406 W | kus | 1
58 | 731 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých | kus | 32
59 | 731 | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých | kus | 4
65 | 731 | 7351593201 | Stavební přípomoce | kpl | 1
60 | 731 | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 1
61 | 731 | 7351645121 | Otopné těleso trubkové 1820/600 | kus | 1
62 | 731 | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | %
63 | 731 | 998735293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m | %
Celkem

## Elektroinstalace
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard
z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.
Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat
technické parametry materíálů a výrobků uvedených v projektové
dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem
stavby.
Elektromontáže
Úprava stávajícího rozvaděče HR
Nová přístrojová náplň dle výkresu číslo EL 3, krytí IP40/20
Nový přístrojový rošt pro pole číslo 1 šířky 600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 3-fázový 80A s charakteristikou "B", 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 3-fázový 20A s charakteristikou "C", 10 kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 3-fázový 50A s charakteristikou "B", 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič 1-fázový 6A s charakteristikou "B", 10 kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorky řadové pro napojení nových kabelů | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál a propojovací vodiče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zjištění stávajícího stavu zapojení rozvaděče | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže stávajících přístrojů a zapojení | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž nových přístrojů a nových propojení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s ČEZ Distribuce | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava stávajícího rozvaděče HR - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montáž kabelů a ukončení vodičů
Kabel silový izolovaný PVC
CYKY-J 4x10, pevně | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodič izolovaný
CY 6mm2, zeleno-žlutý | m | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů izolovaných smršťovacá záklopkou
10 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,5 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných
do 6 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž kabelů, vodičů a jejich ukončení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Uložný materiál
Kabelový žlab
Kovový kabelový žlab rozměrů šířka 62mm, hloubka 52 mm délky 2 m | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž kovových žlabů | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výložníky pro kabelový žlab | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víko kabelového žlabu | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž víka kabelového žlabu | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační trubka
Tuhá s vysokou mechanickou odolností vnitřní průměr 29 mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelové konstrukce všeobecně, pásová profilová pozinkovaná | kg | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinky | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrtání otvorů
otvory v cihlové stěně a klenbě do tloušťky 800 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uložný materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
Revize elektrických zařízení vč. revizní zprávy dle ČSN 331500 | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrola funkčnosti obvodů v upravovaném rozvaděči | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu prací s dodavatelem tepelného čerpadla | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné práce, odkrytí a zakrytí minerálního podhledu | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | % | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0