## Výkaz výměr
Nový Hradec Králové-Domov důchodců, ul. K Biřičce 1240, Rekontrukce koupelen v bloku "A" a "B"
(bloku "A" - ve 4-řech podlažích; blok "B" - ve 4-řech podlažích) |  | počet | Kč | Souhrn | Montáž | Souhrn | Souhrn
| Jednotka | jednotek | za jednotku | materiál | za jednotku | montáž | celek
Ostatní náklady
Koordinace prací | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Lešenářská plošina do 4 m (stavba, rozebrání, použití | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Revize vč. protokolu | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vlastní rozpočtové náklady (cestovné, doprava, apod.) | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nepředvidatelné práce a rozpočtová rezerva | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení odpadů dle vyhlášky | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Oprava dokumentace dle skutečného provedení | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Montáže a stavební přípomoce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Úpravy výzbroje v rozvaděčích 1NP-A, 2NP-A, 3NP-A, 4NP-A (4ks á 4Nh) | Nh | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Úpravy výzbroje v rozvaděčích 1NP-B, 2NP-B, 3NP-B, 4NP-B (4ks á 4Nh) | Nh | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Ukončení nových vodičů v rozvaděči - průřez do 6 mm² (8ks á 22ks) | ks | 176 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž rastrového obložení, zpětná montáž rastrového obložení /= zákryt kabelové trasy/ (8ks á 12m á 0,5Nh) | Nh | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení kabelů do stávajícího kabelového kanálu (8ks á 3Nh) | Nh | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajícího elektrorozvodu, odpojení z rozvaděče (8ks á 2Nh) | Nh | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Přeložení kabelových rozvodů a přístrojového ovládání stávajícího přivolávacího systému (8ks á 3Nh) | Nh | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Sekání ručně a začistění drážky pro sdruženou kabelovou trasu v chodbě nad rozvaděčem ke stropu /1,5m x 150mm, hl. 50mm/ (8ks á 3Nh) | Nh | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Sádra stavební á 25 kg (8ks á 9,375kg) | kg | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Doplnění patrových rozvaděčů |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič B16/3 (8ks á 1ks) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Chránič proudový 3x25A/0,03A, P4 (8ks á 1ks) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič s nadproudovou ochranou B16/1/0,03 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič s nadproudovou ochranou B6/1/0,03 (8ks á 1ks) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Jistič s nadproudovou ochranou B10/1/0,03 (8ks á 2ks) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Schodišťové časové relé 230V na DIN-lištu - rozsah 3-60 minut (8ks á 2ks) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemnění, pospojení |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič CYA 4 mm2 zelená/žlutá ohebný (8ks á 15m + 4ks á 15) | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
*J3x2,5 (8ks á 60m) | m | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
*J3x1,5 (8ks á 70m) | m | 560 |  | 0 |  | 0 | 0
*O2x1,5 (8ks á 55m) | m | 440 |  | 0 |  | 0 | 0
*J5x2,5 (8ks á 15m) | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
Spínač řazení 5 pod omítku, IP42 (8ks á 1ks) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Ovladač 1/0 pod omítku, IP42 (8ks á 2ks) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice přístrojová pod omítku, IP54 (8ks á 4ks) | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka instalační ohebná P36 (8ks á 3m v "B") | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidlo zářivkové LED - přisazené, na nerezové závěsy, délka=1200mm, 3000st.K, 4800lm, korpus PC, čirý PC-kryt, IP65, 38W-zdroj 700MA /typ dle protokolu výpočtu osvětlenosti/ (4ks á 3ks v "A" + 4ks á 4ks v "B") | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž elektrického sálavého topného tělesa 400W/230V, rozměr 800x450mm, je určené do koupelen, zavěšené pod strop (8ks á 1ks á 1,5Nh) - dodá profese ZTI /jen montáže a zprovoznění/ | Nh | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž elektrického ventilátoru domovního nástěnného 32W/230V, je určen do koupelen, instalovaný je do trobky pr. 125mm vedené stěnou (8ks á 1ks á 2,0Nh) - dodá profese ZTI /jen montáž a zprovoznění/ | Nh | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Hmoždinky 8x60 s vruty (8ks á 20ks) | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | souhrn mat. |  | souhrn mont. | souhrn celek
SOUHRN: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál v % : |  | 1.4 |  | 0
0.36
ROZPIS PRACÍ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
BEZ DPH