## VŘ_1_FOTO technika
Příloha 1_Podrobná specifikace položek - Fototechnika a dalekohledy
POLOŽKA | dílčí předpokládaná hodnota VŘ s DPH | dílčí předpokládaná hodnota VŘ bez DPH | SEZNAM POŽADOVANÝCH SPECIFIKOVANÝCH PODPOLOŽEK | POČET | PODROBNÁ SPECIFIKACE
položka 1.: fotoaparáty včetně příslušenství a doplňků | 114000 | 94214.88 | makroobjektiv | 1 | zvětšení 1x-5x, EF bajonet, f=65mm
|  |  | světelný zoom objektiv | 1 | F=17-50, f2,8 , bajonet EF-S nebo EF, automatické ostření, stabilizátor obrazu (VC)
|  |  | makrostativ | 1 | stativ karbonový, kulová hlava nosnost min. 9kg, , prac. Výška 9-170cm, středová tyč uložitelná horizontálně pro makrofotografii, 3 sekce noh, 2 kg
|  |  | stativová hlava | 1 | kulová hlava pro stativ, nosnost až 15kg, vyměnitelná destička
|  |  | fotostan | 1 | materiál rozptylující světlo, vel. 60x60cm
|  |  | makroblesk | 1 | systémový, E-TTL makroblesk kruhový, směr. číslo 14 až 18, možnost bezdrátového odpálení
|  |  | Fotoaparát - zrcadlovka s výměnnými objektivy (bez ojektivu), nebo v setu se světelným zoomem | 1 | 24,2 mpx, 7 sn. /s. , bajonet EF-S, kompatibilní s objektivy s bajonetem EF, EF-S, aps-c, wifi, NFC, 100% pokrytí hledáčku, fullHD video
|  |  | paměťová karta | 1 | SD, 64 GB, rychlost min. 95MB/s
|  |  | rádiový odpalovač | 1 | rádiový odpalovač s přijímačem, odpalovač zapojitelný do sáněk blesku
|  |  | studiová světla (set 2 ks) | 1 | set 2 kusů lamp, intenzita přibližně 300 - 400 Ws, pilotní žárovka 100-150w, digitálně nastavitelná intenzita, čidlo pro odpálení IR nebo systémovým bleskem, možnost připojení odpálení synchrokabelem, 2 softboxy 60x60cm, bajonet Bowens
položka 2.: dalekohled | 20000 | 16528.93 | dalekohled | 4 | binokulární dalekohled s vysokým výkonem zachytávání světla (světelnost 42 mm) a vysoce kvalitní optikou, ideální pro pozorování v terénu v přírodě za jakéhokoliv počasí. Technické parametry: zvětšení 10x, typ střechový hranol, materiál optiky BaK-4, povrchová úprava anitreflexní vrstva na všech optických vrstvách, průměr objektivu (apertura) 42mm, výstupní pupila 4,2 mm, oční reliéf 15mm, zorné pole 6,3stupně, 109 m/100m, nejkratší vzdálenost zaostření 2m, dioptrická korekce +-4, zaostřování středové, očnice pryžová, twist up, velikost kompaktní, náplň dusík zabraňující zamlžování optiky, specifikace vodotěsnosti, odolnosti proti prachu, konstrukce čištěná dusíkem, s pogumovánín, obal či pouzdro v sadě, popruh na krk, záruka
suma | 134000 | 110743.81
| s DPH | bez DPH