## FORMULAR SV
| ZOO Dvůr Králové a. s. | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
VODNÍ SVĚT
| 090-elektroinstalace | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2016-05-26
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
443 | Spínací zařízení |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie |  |  |  | 0
445 | Osvětlení |  |  |  | 0
445 | Montáž osvětlení |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
443 | Spínací zařízení
dozbrojení stávajícího rozváděče
443.0001 | jistič PL7-B63/3 | ks | 1 |  | 0
rozváděč RS 1+VS
443.0002 | rozvodnice EATON BF-O-4/96-C | ks | 1 |  | 0
443.0003 | svorka RSA 6 | ks | 30 |  | 0
443.0004 | svorka RSA 16 | ks | 6 |  | 0
443.0005 | vypínač IS-63/3 | ks | 1 |  | 0
443.0006 | svodič přepětí PIVM12,5-275/3+0 | ks | 1 |  | 0
443.0007 | instalační relé 4P/10A 230VAC vč. patice | ks | 8 |  | 0
443.0008 | motorová spoušť Z-MS-6,3/2 | ks | 5 |  | 0
443.0009 | proudový chránič PHF7-63/4/003-G | ks | 2 |  | 0
443.001 | jistič PL7-B6/1 | ks | 6 |  | 0
443.0011 | jistič PL7-B10/1 | ks | 2 |  | 0
443.0012 | jistič PL7-B10/2 | ks | 1 |  | 0
443.0013 | jistič PL7-B16/1 | ks | 6 |  | 0
443.0014 | jistič PL7-B16/3 | ks | 2 |  | 0
443.0015 | jistič PL7-B25/3 | ks | 1 |  | 0
443.0016 | jistič PL7-B32/3 | ks | 1 |  | 0
443.0017 | impulsní relé Z-S230/S | ks | 2 |  | 0
443.0018 | lišta propojovací ZV7-10-3P-3TE | ks | 1 |  | 0
443.0019 | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
443.002 | montáž | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie
444.0001 | trubka KOPOS 4020 LA vč. spojek a uchycení | m | 80 |  | 0
444.0002 | trubka KOPOS 4032 LA vč. spojek a uchycení | m | 10 |  | 0
444.0003 | hmoždinka vč. vrutu - 6x40 | ks | 50 |  | 0
444.0004 | hmoždinka vč. vrutu - 8x60 | ks | 50 |  | 0
444.0005 | svorka zemnící ZSA 16 | ks | 40 |  | 0
444.0006 | páska zemnící úzká ZS 16 | ks | 40 |  | 0
444.0007 | svorka Wago 3x1-2.5 | ks | 30 |  | 0
444.0008 | svorka Wago 4x1-2.5 | ks | 30 |  | 0
444.0009 | drátěný žlab KOPOS INOXDZ 60X300 BIX | m | 30 |  | 0
444.001 | spojovací výztuž INOXDZSP/B BX | ks | 22 |  | 0
444.0011 | spojka INOXDZS/B BX | ks | 4 |  | 0
444.0012 | podpěra na stěnu INOXDZDS 300/B BX | ks | 20 |  | 0
444.0013 | kotva mosazná KKZM 8 | m | 40 |  | 0
444.0014 | závitová tyč INOXZT 8 | ks | 4 |  | 0
444.0015 | matice šestihranná INOXM 8 vč. podložky ( nerez ) | ks | 40 |  | 0
444.0016 | sádra stavební | q | 0.1 |  | 0
444.0017 | CY 4 zž | m | 60 |  | 0
444.0018 | CY 16 zž | m | 10 |  | 0
444.0019 | kabel D03VV-F 3x0,75/3,2 | m | 96 |  | 0
444.002 | CYKY O3x1,5 | m | 48 |  | 0
444.0021 | CYKY J3x1,5 | m | 285 |  | 0
444.0022 | CYKY J3x2,5 | m | 236 |  | 0
444.0023 | CYKY J4x16 | m | 6 |  | 0
444.0024 | CYKY J5x1,5 | m | 110 |  | 0
444.0025 | CYKY J5x2,5 | m | 105 |  | 0
444.0026 | vypínač 3558N-C87510 B IP 44 2x tlač. | ks | 2 |  | 0
444.0027 | otočný vypínač 1/0 v krytu IP 65 | ks | 4 |  | 0
444.0028 | jednonásobná zásuvka 5518N-C02540 B IP 44 | ks | 15 |  | 0
444.0029 | zásuvka BALS 101 5x32A nástěnná IP 44 | ks | 3 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.003 | podružný materiál 3% z nosného materiálu |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie
444.0031 | upevnění plastových lišt | m | 90 |  | 0
444.0032 | kabelový žlab vč. podpěr | m | 30 |  | 0
444.0033 | motáž rozváděče do 50 kg | ks | 1 |  | 0
444.0034 | tabulky a štítky na kabely | ks | 30 |  | 0
444.0035 | osazení hmoždinky do panelu | ks | 100 |  | 0
444.0036 | uzemnění na povrchu do 50mm2 | ks | 40 |  | 0
444.0037 | kabel do CYKY 5x2.5 VU | m | 880 |  | 0
444.0038 | kabel CYKY do 4x16 VU | m | 6 |  | 0
444.0039 | drát do 25 mm2 pevně ulož. | m | 70 |  | 0
444.004 | příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg | m | 90 |  | 0
444.0041 | ukončení kabelu do 4x10 | ks | 28 |  | 0
444.0042 | ukončení kabelu do 4x25 | ks | 2 |  | 0
444.0043 | připojení prvku v GO | ks | 21 |  | 0
444.0044 | připojení zásuvek 3f. | ks | 3 |  | 0
444.0045 | zapojení techniky ZOO | HZS | 12 |  | 0
444.0046 | přetočení kabelu z bubnu | m | 6 |  | 0
444.0047 | demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace | m | 400 |  | 0
444.0048 | demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace | ks | 10 |  | 0
444.0049 | Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm | m | 20 |  | 0
444.005 | práce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0
444.0051 | Výchozí revizní zpráva 6 paré | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0052 | zednické přípomoce 3% z ceny montáže | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
445 | Osvětlení
445.0001 | svítidlo TREVOS PRIMA LED 1.4ft PC 3200/840 | ks | 9 |  | 0
445.0002 | N/ nouzové svítidlo TREVOS HELIOS 108 NM1hAt AT-SE | ks | 4 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
445 | Montáž osvětlení
445.0001 | upevnění LED svítidel vč.připoj. | ks | 9 |  | 0
445.0002 | upevnění nouzových svítidel | ks | 4 |  | 0
445.0003 | demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace | ks | 9 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0