## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
[6 empty] | SO_01: VZT_Pavilon A |  |  |  | 906772.6269
[6 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 143496.0049
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | Stavební přípomoci pro montáž VZT - prostupy, těsnění prostupů apod. - jedná se o přípomoce, které nejsou zahrnuty ve stavebním rozpočtu | % | 7632.7662 | 8 | 61062.1298
[5 empty] | 2 | Rezerva VZT 10% | % | 8243.3875 | 10 | 82433.8752
[6 empty] | 12: Vzduchotechnika |  |  |  | 755965.5
[5 empty] | 1 | Tmel těsnící silikon | kus | 2 | 167 | 334
[5 empty] | 2 | PVC lepící páska 50mmx33xx, balení 20m | kus | 2 | 131 | 262
[5 empty] | 3 | Dodávka a Montáž zařízení vzduchotechniky - potrubí, tvarovky, koncové prvky, ventilátory | % | 5872.05 | 30 | 176161.5
[5 empty] | 4 | Decentrální větrací jednotka se vzhledovým opláštěním, pravé / levé provedení dle PD - V=0-730m3/h, hladina akustického tlaku 32dB / vzhledové opláštění včetně tlumičů hluku, hliníkové štěrbinové vyústě pro přívod vzduchu do místnost - deskový protiproudý výměník ZZT (faktor 0,83 bez kondenzace při 600m3/h), interní regulace včetně nástěnného ovladače FSG propojený 2 žilovým kabelem, filtr vzduchu F7 (přívod), filtr vzduchu F5 (odvod), obtoková klapka výměníku ZZT včetně pohonu a ovládání, ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory (0-10V) s velmi nízkým příkonem (1 ventilátor = 0,12W/m3/h, SFP1), ochranná mřížka 844x450mm se standardním povrchem z eloxovaného hliníku, elektrický ohřívač vzduchu 3kW, propojovací potrubí k mřížce na fasádu (délka 500mm), externí čidlo CO2 zapojeno 3 žilovým stíněným kabelem 3x0,5mm2, instalační konzole | kus | 2 | 270550 | 541100
[5 empty] | 5 | Zprovoznění jednotky (nastavení, kontrola instalace, zaškolení) | kus | 2 | 9500 | 19000
[5 empty] | 6 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné s přírubou, SK1 - průřez přes 0,07m2 do 0,13m2, tvarovky + trouba | m | 4 | 1390 | 5560
[5 empty] | 7 | Montáž potrubí, plechové skupiny 1, čtyřhranné s přírubou. tl. plechu 0,6mm - přes 0,07m2 do 0,13m2 | m | 4 | 237 | 948
[5 empty] | 8 | Technická izolace vzduchovodu, minerální vata tl.40, upevňováno na trny - - útlum akustického tlaku | m2 | 15 | 485 | 7275
[5 empty] | 9 | Oplechování VZT rozvodů z ocelového pozinkovaného plechu sk. I | m2 | 15 | 355 | 5325
[6 empty] | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 7311.122
[5 empty] | 1 | Ohebná hadice d32 - Odvod kondenzátu od VZT zařízení | m | 2 | 145 | 290
[5 empty] | 2 | Přivzdušňovač odpadního potrubí DN 40, HL902T/40 | kus | 2 | 117 | 234
[5 empty] | 3 | Podomítková vodní Zápachová uzávěra HL138, pro odvod kondenzátu s připojením DN32, - s přídavnou mechanickou uzávěrou a čistící vložkou | kus | 2 | 1029 | 2058
[5 empty] | 4 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 15 | 246 | 3690
[5 empty] | 5 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 2 | 280 | 560
[5 empty] | 6 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 19 | 16.8 | 319.2
[5 empty] | 7 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 45.692 | 3.5 | 159.922
[6 empty] | SO_03: VZT_Pavilon C |  |  |  | 3166483.6134
[6 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 501093.3664
[5 empty] | 1 | Stavební přípomoci pro montáž VZT - prostupy, těsnění prostupů apod. - jedná se o přípomoce, které nejsou zahrnuty ve stavebním rozpočtu | % | 26653.9025 | 8 | 213231.2198
[5 empty] | 2 | Rezerva VZT 10% | % | 28786.2147 | 10 | 287862.1467
[6 empty] | 12: Vzduchotechnika |  |  |  | 2629285.1
[5 empty] | 1 | Tmel těsnící silikon | kus | 14 | 167 | 2338
[5 empty] | 2 | PVC lepící páska 50mmx33xx, balení 20m | kus | 14 | 131 | 1834
[5 empty] | 3 | Dodávka A Montáž zařízení vzduchotechniky - potrubí, tvarovky, koncové prvky, ventilátory | % | 20225.27 | 30 | 606758.1
[5 empty] | 4 | Decentrální větrací jednotka se vzhledovým opláštěním, pravé / levé provedení dle PD - V=0-730m3/h, hladina akustického tlaku 32dB / vzhledové opláštění včetně tlumičů hluku, hliníkové štěrbinové vyústě pro přívod vzduchu do místnost - deskový protiproudý výměník ZZT (faktor 0,83 bez kondenzace při 600m3/h), interní regulace včetně nástěnného ovladače FSG propojený 2 žilovým kabelem, filtr vzduchu F7 (přívod), filtr vzduchu F5 (odvod), obtoková klapka výměníku ZZT včetně pohonu a ovládání, ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory (0-10V) s velmi nízkým příkonem (1 ventilátor = 0,12W/m3/h, SFP1), ochranná mřížka 844x450mm se standardním povrchem z eloxovaného hliníku, elektrický ohřívač vzduchu 3kW, propojovací potrubí k mřížce na fasádu (délka 500mm), externí čidlo CO2 zapojeno 3 žilovým stíněným kabelem 3x0,5mm2, instalační konzole | kus | 7 | 270550 | 1893850
[5 empty] | 5 | Zprovoznění jednotky (nastavení, kontrola instalace, zaškolení) | kus | 7 | 9500 | 66500
[5 empty] | 6 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné s přírubou, SK1 - průřez přes 0,07m2 do 0,13m2, tvarovky + trouba | m | 15 | 1390 | 20850
[5 empty] | 7 | Montáž potrubí, plechové skupiny 1, čtyřhranné s přírubou. tl. plechu 0,6mm - přes 0,07m2 do 0,13m2 | m | 15 | 237 | 3555
[5 empty] | 8 | Technická izolace vzduchovodu, minerální vata tl.40, upevňováno na trny - - útlum akustického tlaku | m2 | 40 | 485 | 19400
[5 empty] | 9 | Oplechování VZT rozvodů z ocelového pozinkovaného plechu sk. I | m2 | 40 | 355 | 14200
[6 empty] | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 36105.147
[5 empty] | 1 | Ohebná hadice d32 - Odvod kondenzátu od VZT zařízení | m | 7 | 145 | 1015
[5 empty] | 2 | Přivzdušňovač odpadního potrubí DN 40, HL902T/40 | kus | 7 | 117 | 819
[5 empty] | 3 | Podomítková vodní Zápachová uzávěra HL138, pro odvod kondenzátu s připojením DN32, - s přídavnou mechanickou uzávěrou a čistící vložkou | kus | 7 | 1029 | 7203
[5 empty] | 4 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 90 | 246 | 22140
[5 empty] | 5 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 7 | 280 | 1960
[5 empty] | 6 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 104 | 16.8 | 1747.2
[5 empty] | 7 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 348.842 | 3.5 | 1220.947
[6 empty] | SO_05: VZT_Pavilon E |  |  |  | 906879.9865
[6 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 143512.9945
[5 empty] | 1 | Stavební přípomoci pro montáž VZT - prostupy, těsnění prostupů apod. - jedná se o přípomoce, které nejsou zahrnuty ve stavebním rozpočtu | % | 7633.6699 | 8 | 61069.3594
[5 empty] | 2 | Rezerva VZT 10% | % | 8244.3635 | 10 | 82443.6351
[6 empty] | 12: Vzduchotechnika |  |  |  | 755965.5
[5 empty] | 1 | Tmel těsnící silikon | kus | 2 | 167 | 334
[5 empty] | 2 | PVC lepící páska 50mmx33xx, balení 20m | kus | 2 | 131 | 262
[5 empty] | 3 | Dodávka a Montáž zařízení vzduchotechniky - potrubí, tvarovky, koncové prvky, ventilátory | % | 5872.05 | 30 | 176161.5
[5 empty] | 4 | Decentrální větrací jednotka se vzhledovým opláštěním, pravé / levé provedení dle PD - V=0-730m3/h, hladina akustického tlaku 32dB / vzhledové opláštění včetně tlumičů hluku, hliníkové štěrbinové vyústě pro přívod vzduchu do místnost - deskový protiproudý výměník ZZT (faktor 0,83 bez kondenzace při 600m3/h), interní regulace včetně nástěnného ovladače FSG propojený 2 žilovým kabelem, filtr vzduchu F7 (přívod), filtr vzduchu F5 (odvod), obtoková klapka výměníku ZZT včetně pohonu a ovládání, ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory (0-10V) s velmi nízkým příkonem (1 ventilátor = 0,12W/m3/h, SFP1), ochranná mřížka 844x450mm se standardním povrchem z eloxovaného hliníku, elektrický ohřívač vzduchu 3kW, propojovací potrubí k mřížce na fasádu (délka 500mm), externí čidlo CO2 zapojeno 3 žilovým stíněným kabelem 3x0,5mm2, instalační konzole | kus | 2 | 270550 | 541100
[5 empty] | 5 | Zprovoznění jednotky (nastavení, kontrola instalace, zaškolení) | kus | 2 | 9500 | 19000
[5 empty] | 6 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné s přírubou, SK1 - průřez přes 0,07m2 do 0,13m2, tvarovky + trouba | m | 4 | 1390 | 5560
[5 empty] | 7 | Montáž potrubí, plechové skupiny 1, čtyřhranné s přírubou. tl. plechu 0,6mm - přes 0,07m2 do 0,13m2 | m | 4 | 237 | 948
[5 empty] | 8 | Technická izolace vzduchovodu, minerální vata tl.40, upevňováno na trny - - útlum akustického tlaku | m2 | 15 | 485 | 7275
[5 empty] | 9 | Oplechování VZT rozvodů z ocelového pozinkovaného plechu sk. I | m2 | 15 | 355 | 5325
[6 empty] | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 7401.492
[5 empty] | 1 | Ohebná hadice d32 - Odvod kondenzátu od VZT zařízení | m | 2 | 145 | 290
[5 empty] | 2 | Přivzdušňovač odpadního potrubí DN 40, HL902T/40 | kus | 2 | 117 | 234
[5 empty] | 3 | Podomítková vodní Zápachová uzávěra HL138, pro odvod kondenzátu s připojením DN32, - s přídavnou mechanickou uzávěrou a čistící vložkou | kus | 2 | 1029 | 2058
[5 empty] | 4 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 15 | 246 | 3690
[5 empty] | 5 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 2 | 280 | 560
[5 empty] | 6 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 19 | 16.8 | 319.2
[5 empty] | 7 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 3.5 | 71.512 | 250.292

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis