## ROZEL
Název objektu: |  | Domov mládeže - Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové
Název dílu: |  | Elektroinstalace - rekonstrukce objektu - A- 1.pp
Zpracovatel dílu: |  | SPE Hradec Králové
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | 1.pp - počet m.j. | Jednotková cena | Celková cena
1 |  | Dodávka a montáž
2 |  | Rozváděče - viz výkresová část
3 |  | Rozváděč rmo 1/A | ks | 1 |  | 0
4 |  | Svítidla (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)
5 |  | Svítidlo ozn. A | ks | 14 |  | 0
6 |  | Svítidlo ozn. C | ks | 12 |  | 0
7 |  | Svítidlo ozn. D | ks | 3 |  | 0
8 |  | Svítidlo ozn. F | ks | 6 |  | 0
9 |  | Svítidlo ozn. G | ks | 2 |  | 0
10 |  | Svítidlo ozn. H | ks | 0 |  | 0
11 |  | Svítidlo ozn. N | ks | 5 |  | 0
12 |  | Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice
13 |  | Externí mikrovlný senzor 360st. (ovládání osvětlení) | ks | 6 |  | 0
14 |  | Tlačítko 250V,10A | ks | 2 |  | 0
15 |  | 1-pól. vypínač 250V, 10A | ks | 13 |  | 0
16 |  | 1-pól. vypínač 250V, 10A, do vlhka | ks | 7 |  | 0
17 |  | 3-pól. vypínač 400V, 16A | ks | 1 |  | 0
18 |  | Střídavý přepínač 250V, 10A | ks | 2 |  | 0
19 |  | Sériový přepínač 250V, 10A | ks | 2 |  | 0
20 |  | Zásuvka 250V, 16A se svodičem přepětí (D) | ks | 2 |  | 0
21 |  | Zásuvka 250V, 16A | ks | 33 |  | 0
22 |  | Zásuvka 400V, 16A | ks | 1 |  | 0
23 |  | Zásuvka 250V, 16A, do vlhka | ks | 6 |  | 0
24 |  | Přístrojový nosič k lištám | ks | 50 |  | 0
25 |  | Lištová krabice s víčkem | ks | 14 |  | 0
26 |  | Svorka TYP017 (2x2,5mm2) | ks | 43 |  | 0
27 |  | Krabice na povrch se svorkami 8102 | ks | 33 |  | 0
28 |  | Lišty, žlaby, příchytky
29 |  | Příchytka jednostranná pro kabel do průměru 12,5mm | ks | 340 |  | 0
30 |  | Lišta vkládací 15x10 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků | m | 30 |  | 0
31 |  | Lišta vkládací 24x22 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků | m | 30 |  | 0
32 |  | Lišta vkládací 40x15 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků | m | 50 |  | 0
33 |  | Kabelový pozinkovaný žlab 50x125, neděrovaný, včetně upevňovacích prvků | m | 30 |  | 0
34 |  | Kabely a vodiče (včetně prořezu a ukončení)
35 |  | 1-YY 1x50 stoupací vedení | m | 20 |  | 0
36 |  | CXKH-R 4x70 přívod z rmo1 | m | 50 |  | 0
37 |  | CXKH-R 5Jx10 byt | m | 35 |  | 0
38 |  | CXKH-R 3x2,5 zás.chodby | m | 60 |  | 0
39 |  | CXKH-R 3Jx1,5 světlo chodby | m | 45 |  | 0
40 |  | CYKY 5Jx10 výtahy | m | 330 |  | 0
41 |  | CYKY 5Jx2,5 | m | 30 |  | 0
42 |  | CYKY 3Jx2,5 | m | 390 |  | 0
43 |  | CYKY 3Jx1,5 | m | 405 |  | 0
44 |  | CYKY 3ox1,5 | m | 230 |  | 0
45 |  | CY 25žz | m | 30 |  | 0
46 |  | Ostatní (dle dodavatele)
47 |  | Zabezpečení pracoviště | hod | 210 |  | 0
48 |  | Demontáž stávajících rozváděčů a elektrozařízení hod | hod | 43 |  | 0
49 |  | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | kpl | 1 |  | 0
50 |  | Montážní práce | kpl | 1 |  | 0
51 |  | Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory | ks | 35 |  | 0
52 |  | Dodávka a práce nespecifikované | hod | 42 |  | 0
53 |  | Koordinace montážních prací | hod | 42 |  | 0
54 |  | Zhotovení výrobní dokumentace | hod | 17 |  | 0
55 |  | Zhotovení dokumentace skutečného provedení | hod | 17 |  | 0
56 |  | Výchozí revize | hod | 17 |  | 0
57 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 17 |  | 0
58 |  | Průběžný úklid dotčených prostor | hod | 17 |  | 0
59 |  | Oprava výmalby dotčených prostor | m2 | 250 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0