## ROZEL
Název objektu: |  | Domov mládeže - Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové
Název dílu: |  | Elektroinstalace - rekonstrukce objektu A - vstupní prostor
Zpracovatel dílu: |  | SPE Hradec Králové
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena | Celková cena
1 |  | Dodávka a montáž
2 |  | Rozváděče - viz výkresová část
3 |  | Rozváděč R-vstup | ks | 1 |  | 0
4 |  | Svítidla (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)
5 |  | Svítidlo ozn. C | ks | 9 |  | 0
6 |  | Svítidlo ozn. F | ks | 2 |  | 0
7 |  | Svítidlo ozn. J | ks | 2 |  | 0
8 |  | Svítidlo ozn. N | ks | 2 |  | 0
9 |  | Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice
10 |  | Externí mikrovlný senzor 360st. (ovládání osvětlení) | ks | 2 |  | 0
11 |  | Tlačítko 250V,10A | ks | 2 |  | 0
12 |  | 1-pól. vypínač 250V, 10A | ks | 2 |  | 0
13 |  | Sériový přepínač 250V, 10A | ks | 1 |  | 0
14 |  | Zásuvka 250V, 16A se svodičem přepětí (D) | ks | 4 |  | 0
15 |  | Zásuvka 250V, 16A | ks | 17 |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena | Celková cena
16 |  | Kabely a vodiče (včetně prořezu a ukončení)
17 |  | CXKH-R 5Jx6 | m | 60 |  | 0
18 |  | CYKY 3Jx2,5 | m | 160 |  | 0
19 |  | CYKY 3Jx1,5 | m | 130 |  | 0
20 |  | CYKY 3ox1,5 | m | 30 |  | 0
21 |  | Ostatní (dle dodavatele)
22 |  | Zabezpečení pracoviště | hod | 42 |  | 0
23 |  | Demontáž stávajících rozváděčů a elektrozařízení hod | hod | 8 |  | 0
24 |  | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | kpl | 1 |  | 0
25 |  | Montážní práce | kpl | 1 |  | 0
26 |  | Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory | ks | 10 |  | 0
27 |  | Dodávka a práce nespecifikované | hod | 10 |  | 0
28 |  | Koordinace montážních prací | hod | 10 |  | 0
29 |  | Zhotovení výrobní dokumentace | hod | 17 |  | 0
30 |  | Zhotovení dokumentace skutečného provedení | hod | 17 |  | 0
31 |  | Výchozí revize | hod | 8 |  | 0
32 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  | 0
33 |  | Průběžný úklid dotčených prostor | hod | 10 |  | 0
34 |  | Oprava výmalby dotčených prostor | m2 | 40 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0