## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | onmri | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Náchod | [8 empty] | Datum: |  | 20.4.2017 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ondřej Zikán | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | onmri
| Stavba: | [6 empty] | Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T
| Místo: | [6 empty] | Náchod | [6 empty] | Datum: |  | 20.4.2017
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ondřej Zikán |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 491.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7fb6866d-5d7a-4317-9c8a-7da7a9b8ae20} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4a |  |  |  | VYTÁPĚNÍ STAVEB | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 491.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {6a9b635d-f579-4dfc-8d04-449f5c6ffd2e} | {7fb6866d-5d7a-4317-9c8a-7da7a9b8ae20}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## D.1.4a - VYTÁPĚNÍ STAVEB
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6a9b635d-f579-4dfc-8d04-449f5c6ffd2e}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T
| Objekt: |  | D.1.4a - VYTÁPĚNÍ STAVEB
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Náchod | [5 empty] | Datum: |  | 20.4.2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ondřej Zikán | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T
Objekt: |  |  | D.1.4a - VYTÁPĚNÍ STAVEB
Místo: |  |  | Náchod |  |  |  | Datum: |  | 20.4.2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Ondřej Zikán
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 01 - Ostatní práce | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T
Objekt: |  |  | D.1.4a - VYTÁPĚNÍ STAVEB
Místo: |  |  | Náchod |  |  |  | Datum: |  | 20.4.2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Ondřej Zikán
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 491.9928 |  | 0.69436 |  | 2.0454 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 491.9928 |  | 0.69436 |  | 2.0454 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 01 - Ostatní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.03 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | UT01 | Montážní plošina - zapůjčení přenositelné montážní plošiny s montážní výškou do 4m |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643811341
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.1584 |  | 0.013896 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm |  |  | m | 86.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 9.1584 | 6e-05 | 0.005184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291877926
47 | M | 283770450 | izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 35 x 25 mm |  |  | m | 86.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 8e-05 | 0.006912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535315214
48 | M | 283771300 | spona na návlekovou izolaci |  |  | kus | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -676056704
49 | M | 283771350 | páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691874178
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.024 |  | 0.00658 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 732421412 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 1.024 | 0.00329 | 0.00658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142246626
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 433.042 |  | 0.3145 |  | 0.018 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 0.918 | 2e-05 | 0.00036 | 0.001 | 0.018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1457683114
55 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 |  |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.325 | 11.7 | 0.00148 | 0.05328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823454728
54 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 |  |  | m | 86.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.373 | 32.2272 | 0.00284 | 0.24538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448995507
18 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 |  |  | m | 122.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 3.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005500037
|  |  | 36+86,4 |  |  |  | 122.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 0.268 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401441829
53 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.361 | 1.444 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510119839
20 | M | 733POX01 | Uzavření stávajícího topného systému, odstávka, vypuštění soustavy, napuštění soustavy a odvzdušnění soustavy |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657406128
21 | K | 733XP01 | Topná zkouška, dilatační zkoužka a provozní zkoužka |  |  | h | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 9.295 | 223.08 | 0.00029 | 0.00696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369065509
22 | K | 733XP02 | Stavební přípomoci a ostatnní práce |  |  | h | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 9.893 | 158.288 | 0.00032 | 0.00512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884354980
23 | K | 733XP03 | Pomocný materiál pro uložení potrubí |  |  | kg | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831206696
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.491 |  | 0.01881 |  | 0.0072 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | M | 734ARX01 | Termostatický radiátorový ventil přímý 1/2" pro samotížné a jednotrubkové soustavy bronz poniklovaný, PN0.6MPa, TS110°C |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432028081
62 | M | 734ARX02 | Radiátorové šroubení uzavírací a regulační přímé 1/2" bronz poniklovyný s vypouštěním, PN0.6MPa, TS110°C |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517728954
63 | M | 734ARX03 | Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení pomocí zabezpečvacího kroužku, rozsah nastavení 6°C až 28°C |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731586879
26 | M | 734XA01 | vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148701724
27 | M | 734XA02 | fitinky bez bližší specifikace, topenářská a převlečná šroubení |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902802047
56 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 2.656 | 9e-05 | 0.00144 | 0.00045 | 0.0072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591355441
57 | K | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 - armatura dodávkou MaR |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 0.216 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883518609
35 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.206 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757101883
58 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.165 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -565938386
36 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.454 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962907613
38 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.41 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831337724
59 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.454 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544414685
60 | K | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 1.54 | 0.00055 | 0.00385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104650459
41 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 1.524 | 0.00057 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1020625141
42 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení vč. návarku a kondenzační jímky |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00221 | 0.00442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860714953
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 31.233 |  | 0.3346 |  | 2.0202 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639897273
65 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového |  |  | m2 | 84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 6.888 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.9992 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362495739
|  |  | (140*0,6) |  |  |  | 84 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 735151675 | Otopné těleso panelové s bočním připojením a profilovanou čelní deskou typ 33 výška/délka 600/800 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.334 | 0.334 | 0.04684 | 0.04684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47581022
75 | K | 735151679 | Otopné těleso panelové s bočním připojením a profilovanou čelní deskou typ 33 výška/délka 600/1200 mm |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.401 | 1.203 | 0.06916 | 0.20748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114464428
71 | M | 735XOT101 | těleso otopné deskové typ 30 V600 L1400 mm s bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1678111064
74 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm - ostatních |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.177 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605896750
81 | K | 735164273 | Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1820/750 mm vč. elektrické vložky Qel = 800W / 230V s integrovaným regulátorem teploty |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 0.299 | 0.0474 | 0.0474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492772194
72 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833380017
73 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles |  |  | m2 | 200 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.031 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1998134007
66 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.029 | 0.812 | 1e-05 | 0.00028 | 0.00075 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750911294
|  |  | 7*4 |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles |  |  | m2 | 200 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -872338396
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.0144 |  | 0.005976 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 122.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 3.4272 | 2e-05 | 0.002448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626466699
|  |  | 86,4+36 |  |  |  | 122.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 122.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 3.4272 | 2e-05 | 0.002448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1735556411
|  |  | 86,4+36 |  |  |  | 122.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 2.16 | 3e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829081547