## rozvody
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2017-04-07
Název stavby : | Oblastní nemocnice Náchod pavilon E magnetická rezonance
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
rozvody | měděná trubka 8x1 | 11 | 11 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 24 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 13 | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 22x1 | 84 | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 450 | 0 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.22 | 53 | 53 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 30 | 30 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 42 | 42 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 132 | 132 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 132 | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 132 | 132 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod | 4 | 4 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN10 vč.šroubení | 2 | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 25 | 25 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku v antimag.úpravě | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propojovací hadice vč.koncovek a matic pro lékař.panel v antimag.úpravě | 1 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize plynových částí | 0 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina