## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
rozváděč HRO.1 | ks | 1
Doplňující zařízení od FY Bender
dle vlastní specifikace a nabídky
ES710/4000 230V/230V | ks | 1
ATySet 63A/2p-Aut.přepínač sítí | ks | 1
Pomocný kontakt | ks | 2
AN450 | ks | 1
isoMED427P-2 | ks | 2
STW2 | ks | 1
MK2430-11 | ks | 1
COM465IP.230V převodník | ks | 1
Nastavení zařízení | ks | 1
Záložní UPS
5kVA/230V/230V/10minut
monitorovací, signalizační a
vypínací kontakty
včetně instalace a dopravy | ks | 1
rozvaděč R1-server | ks | 1
rozvaděč RMS.1 | ks | 1
Pojistky PH02/200A | ks | 6
Svítidla včetně zdrojů LED
spínáno pomocí vypínače
A-Vest. svítidlo LED4x14W/24WEVG
IP44 | ks | 9
B-Vestavné stropní svítidlo
LED 1x10,5W,4000K,1140lm,IP20 | ks | 6
B1t LED driver 3-24w,500mA,IP20 | ks | 6
D-Vestavné stropní sv. LED1x24W
4000K,2970lm,IP20,opal | ks | 5
E- 4x24W - MIKROPRISMA KRYT | ks | 36
P-Přisazené sv.2x39W
EVG | ks | 2
F-LED pásek
s vypínačem | ks | 3
N1-Vestavné nouzové svítidlo 3W
IP20,NO 3hodiny, inventer | ks | 12
Np-Přisazené nouzové svítidlo
3W,IP40,s piktogramem NO 3hodiny
inventer | ks | 9
VP-vyrovnání potenciálu | ks | 3
EVP-připojovací krabice- zem | ks | 10
Zdravotnický program
dvojnásobní svorka pro vyrování
potenciálu | ks | 9
Zásuvka 230V/16A IP20 | ks | 86
signalizace provozního stavu
včetně krycího rámečku
barevné rozlišení dle použití
v systému MDO, DO,ZIS,ZIS-UPS
DTTO s přepěťovou ochranou | ks | 20
Centrál STOP pod sklem | ks | 1
Tlačítkový ovladač 230V/10A
řaz.1/0.....řaz.7 | ks | 22
Čidlo pohybu | ks | 6
Termostat ZPA +35st.C | ks | 1
Krabice KR68 | ks | 14
Krabice KP68 | ks | 130
Podlahová krabice vestavná
s výzbrojí 3x zásuvka 230V
1x zásuvka s přepěť.ochranou
2x RJ 45 | ks | 3
podlabový kanál 28x350mm | m | 6
kRABICE KT250 | ks | 1
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
3x1.5 mm2 pevně | m | 900
3x2.5 mm2 pevně | m | 1600
3x6 | m | 15
1-CXKH-V 3x6 | m | 15
5x1,5 | m | 30
4x2,5 mm2 | m | 150
5x10 mm2 pevně | m | 100
5x25 mm2 pevně | m | 0
5x95 | m | 25
5 x50 | m | 15
KABELY CYKY
3x120+70 | m | 30
KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
B2ca,S1,dO
J-Y(St) 3x2x0,8 | m | 80
VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R (BEZHALOGENNÍ)
4- Zlutozeleny pevně | m | 150
6- Zlutozeleny pevně | m | 600
10-Žlutozelený pevně | m | 20
16- Zlutozelen pevně | m | 100
25- Zlutozeleny pevně | m | 100
50- žlutozelený | m | 23
Protipožární ucpávky (HILTY) | ks | 4
kompletní provedení,včetně
protokolu-dle požadavku
Požární zprávy
ŽLABOVÁNÍ
PK 140 x70 | m | 6
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK
PRO KABELY
DZ ......60 X60...200X0.75..60x100 | m | 110
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
spojovací materiál | bal | 1
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
vedoucí mimo žlabový systém | m | 60
Žlab vč víka 250x100 | m | 15
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 650
Do 6 mm2 | ks | 120
Do 16 mm2 | ks | 280
Do 150 mm2 | ks | 12
BLESKOSVOD
OCELOVY DRAT POZINKOVANY
FeZn-D8 (0,4kg/m) pevně | m | 25
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně | m | 30
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
PODPĚRY, svorky a pod | ks | 60
Jímače v=5ms betonovým | ks | 2
podstavcem
Zemnící tyče ZT02 | ks | 3
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 40
Připojení technického zařízení | hod | 20
Zkusebni provoz | hod | 10
výkop a zához pro uzemnění | m | 10
35x70cm
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 30
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 10
Elektromontáže celkem