## Krycí list
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Rekonstrukce plynové kotelny
| Misto |  | VOŠ a SPŠ Jičín, Komenského nám.Jičín
Rozpočet:
| Objednatel: |  | VOŠ a SPŠ Jičín |  |  |  | IČ: | 60116820
|  |  | Pod Koželuhy 100 |  |  |  | DIČ: | CZ60116820
|  | 506 01 | Jičín
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Liberec
| Vypracoval: |  | J.Chalupa
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-04-04
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Rekonstrukce plynové kotelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvody a izolace |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| MaR | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## D1.4
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce plynové kotelny - D1.4 technika prostředí staveb | [20 empty] | STA
O: |  | VOŠ a SPŠ Jičín, Komenského nám.Jičín | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7976 |  | 0 |  |  |  | 2.68 |  |  | DIL
1 | 273356021R00 | Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03905 | 0.07029 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.81 |  |  | POL1_0
2 | 273316131R00 | Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30 | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6263 | 4.7273 | 0 | 0 |  |  | 1.038 | 1.87 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8414 |  | 0 |  |  |  | 4.79 |  |  | DIL
3 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 1.8414 | 0 | 0 |  |  | 4.794 | 4.79 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.12 |  | 0 |  |  |  | 29.3 |  |  | DIL
4 | 612433212R00 | Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 2.12 | 0 | 0 |  |  | 0.73244 | 29.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.275 |  | 0 |  |  |  | 1.16 |  |  | DIL
5 | 631315511RT3 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.275 | 0 | 0 |  |  | 2.317 | 1.16 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.98592 |  | 0.06 |  |  |  | 7.97 |  |  | DIL
6 | 642103011RAC | Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.98592 | 0.98592 | 0.06 | 0.06 |  |  | 7.972 | 7.97 |  |  | POL2_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 72 |  |  | DIL
7 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 72 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00669 |  | 0 |  |  |  | 5.94 |  |  | DIL
8 | 55162150.AR | HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00342 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 2.88 |  |  | POL1_0
10 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00282 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 2.15 |  |  | POL1_0
11 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.148 | 0.74 |  |  | POL1_0
12 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04751 |  | 0 |  |  |  | 14.5 |  |  | DIL
13 | 426-111710R | Čerpadlo ponor.kalové WILO Drain TM 32/7, G 5/4", 4,0 m/4,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 722172711R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.0041 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 2.58 |  |  | POL1_0
15 | 722172713R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00966 | 0 | 0 |  |  | 0.3328 | 4.66 |  |  | POL1_0
16 | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16145 | 0.16 |  |  | POL1_0
17 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 1.29 |  |  | POL1_0
18 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0007 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 1.99 |  |  | POL1_0
19 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 0.85 |  |  | POL1_0
20 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
21 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 0.85 |  |  | POL1_0
22 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.08 |  |  | POL1_0
23 | 722234292R00 | Změkč.úprava vody s objem.řízením 40m3xdH, včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
24 | 43632460R | Regenerační sůl pro změkčovače, 25 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 722235593R00 | Filtr,vod.s vložkou 50 mic, DN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
26 | 722239120R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/8, solenoid, dodávka MaR | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
27 | 55137391R | Šroubení radiátorové přímé 3/8" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 722264112R00 | Vodoměr bytový SV Residia JET DN 15x110 mm,Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00215 | 0.00215 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 0.37 |  |  | POL1_0
29 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.7 |  |  | POL1_0
30 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.02251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25744 |  | 0.2421 |  |  |  | 20.13 |  |  | DIL
31 | 42283635502R | Klapka uzavír.bezpř.CEREX300-W typ 202,DN65,plyn, s nerezovou pákou, disk tvárná litina | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 551310090R | Samočinný uzavírací ventil DN65, bez proudu zavřen, 230V, do 36 kPa, vestavěný filtr 50 mic | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00509 | 0.01527 | 0 | 0 |  |  | 0.531 | 1.59 |  |  | POL1_0
34 | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02169 | 0.13014 | 0 | 0 |  |  | 0.793 | 4.76 |  |  | POL1_0
35 | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01007 | 0.02014 | 0 | 0 |  |  | 0.559 | 1.12 |  |  | POL1_0
36 | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0075 | 0.00254 | 0.0762 |  |  | 0.03 | 0.9 |  |  | POL1_0
37 | 723150803R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0075 | 0.00553 | 0.1659 |  |  | 0.048 | 1.44 |  |  | POL1_0
38 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.064 | 0.13 |  |  | POL1_0
39 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 1.49 |  |  | POL1_0
40 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.482 | 0.48 |  |  | POL1_0
41 | 723190916R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 |  |  | 0.472 | 1.42 |  |  | POL1_0
42 | 723191120R00 | Hadice pro spotřeb. plyn DN 32, dl. 0,5 m | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 |  |  | 0.145 | 0.44 |  |  | POL1_0
43 | 723215417R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.IVAR BRA.J9.101 DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.00414 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0.15 |  |  | POL1_0
44 | 723219103R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.972 | 1.94 |  |  | POL1_0
45 | 724231199R00 | Tlakoměr se zkušebním kohoutem 100mm, 6 kPa | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0.621 | 3.11 |  |  | POL1_0
46 | 723290821R00 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 0.2421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.379 | 0.82 |  |  | POL1_0
47 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.25264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.333 | 0.34 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0055 |  | 0.1187 |  |  |  | 5.17 |  |  | DIL
48 | 728111817R00 | Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,40 m2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02374 | 0.1187 |  |  | 0.822 | 4.11 |  |  | POL1_0
49 | 728415113R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  | POL1_0
50 | 42972880R | Mřížka čtyřhranná vel.700x200, do zdi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 998728193R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m | t | 0.0055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.813 | 0.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5829 |  | 1.96 |  |  |  | 92.41 |  |  | DIL
52 | 731100809R00 | Demontáž kotle litinového Viadrus 120 kW | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0.49 | 1.96 |  |  | 4.779 | 19.12 |  |  | POL1_0
53 | 731139690R00 | Montáž kondenzačního kotle 140 kW, včetně zprovozn | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 10.547 | 31.64 |  |  | POL1_0
54 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 2.12 |  |  | POL1_0
55 | 731341140R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00051 | 0.00306 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.19 |  |  | POL1_0
56 | 731341150R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00142 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 0.08 |  |  | POL1_0
57 | 731419000R00 | Odvod spalin dle specifikace PD v provedení C, včetně samostatného sání | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  | POL1_0
58 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 1.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.403 | 22.35 |  |  | POL1_0
59 | 4841736099R | Kotel velkoobjemový kondenzační 140 kW, s nerezovým výměníkem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.318 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 484-81565R | Neutralizač. zařízení 500 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 1.5784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.582 | 16.7 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21537 |  | 0.60648 |  |  |  | 20.18 |  |  | DIL
62 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.56148 |  |  | 0.35 | 2.1 |  |  | POL1_0
63 | 732111900R00 | Sdružený rozdělovač/sběrač modul 150, včetně izol., podpěr, vypouštění, teplom. a manom. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08671 | 0.08671 | 0 | 0 |  |  | 4.182 | 4.18 |  |  | POL1_0
64 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.0113 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 1.14 |  |  | POL1_0
65 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0 |  |  | 1.778 | 1.78 |  |  | POL1_0
66 | 732349102R00 | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 0 | 0 |  |  | 1.788 | 1.79 |  |  | POL1_0
67 | 4848160317R | Hydraulický oddělovač 8 m3/hod, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
68 | 732420891R00 | Demontáž čerpadel DN32 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0007 | 0.0045 | 0.045 |  |  | 0.42 | 4.2 |  |  | POL1_0
69 | 732421423R00 | Čerpadlo oběhové Wilo MAXO 30/0,5-7 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01085 | 0.0434 | 0 | 0 |  |  | 0.634 | 2.54 |  |  | POL1_0
70 | 48466212R | Nádoba expanzní membránová N 400/6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
71 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 0.60648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.043 | 2.45 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvody a izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.183 |  | 0 |  |  |  | 99.81 |  |  | DIL
72 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00704 | 0.02816 | 0 | 0 |  |  | 0.565 | 2.26 |  |  | POL1_0
73 | 733111216R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 32 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00866 | 0.06928 | 0 | 0 |  |  | 0.822 | 6.58 |  |  | POL1_0
74 | 733111218R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 50 | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01138 | 0.63728 | 0 | 0 |  |  | 0.975 | 54.6 |  |  | POL1_0
75 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 0.42 |  |  | POL1_0
76 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.968 | 5.81 |  |  | POL1_0
77 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01362 | 0.35412 | 0 | 0 |  |  | 1.04 | 27.04 |  |  | POL1_0
78 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 0.22 |  |  | POL1_0
79 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 1.79 |  |  | POL1_0
80 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 1.09 |  |  | POL1_0
81 | 631-547114R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/30 mm, , včetně montáže | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00124 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
82 | 631-547115R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/30 mm, včetně montáže | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00272 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
83 | 631-547219R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 60/40 mm, včetně montáže | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
84 | 631-547323R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 89/50 mm, včetně montáže | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00153 | 0.03978 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17841 |  | 0 |  |  |  | 36.14 |  |  | DIL
85 | 734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50, amatura dodávka MaR | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00571 | 0.01713 | 0 | 0 |  |  | 1.102 | 3.31 |  |  | POL1_0
86 | 734193118R00 | Klapka zpět.přírub.IVAR BRA.F5.000 DN 80 s nav.pří | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02139 | 0.04278 | 0 | 0 |  |  | 1.446 | 2.89 |  |  | POL1_0
87 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 1.07 |  |  | POL1_0
88 | 5513802011R | Ventil STRÖMAX GMF stoup. regulační přírubový DN32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0.0192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
89 | 734235220R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
90 | 734235221R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.66 |  |  | POL1_0
91 | 734235226R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 50 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00208 | 0.03744 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 7.63 |  |  | POL1_0
92 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.5 |  |  | POL1_0
93 | 734245426R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.00424 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 1.7 |  |  | POL1_0
94 | 734261226R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 2.48 |  |  | POL1_0
95 | 734261229R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.74 |  |  | POL1_0
96 | 734295123R00 | Směšovací armatury trojcestné, DN 32 s pohonem, pohon 3-bodový, 230 V | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0.011 | 0 | 0 |  |  | 0.783 | 3.13 |  |  | POL1_0
97 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0038 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 1.66 |  |  | POL1_0
98 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00142 | 0.00568 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 1.7 |  |  | POL1_0
99 | 734111111R | Odkalovací filtr s vnitřním magnetem 2", | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
100 | 734415113R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, GIACOMINI R540 DN 15 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00528 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 6.1 |  |  | POL1_0
101 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.01028 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 1.73 |  |  | POL1_0
102 | 734424921R00 | Zkušební kohout man. pro MaR | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 0.07 |  |  | POL1_0
103 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.17241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.44 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.015 |  | 0 |  |  |  | 16.2 |  |  | DIL
104 | 767871110R00 | Montáž podpěrné konstrukce kolektorů | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0.162 | 16.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49228 |  | 0 |  |  |  | 5.7 |  |  | DIL
105 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.06 |  |  | POL1_0
106 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
107 | 771101310R00 | Vyčištění keramické dlažby | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.24 |  |  | POL1_0
108 | 771591205R00 | Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,MC | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06378 | 0.25512 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | 5.2 |  |  | POL1_0
109 | 59694150R | Dlažba cihelná ruční 200x200x30 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00736 |  | 0 |  |  |  | 8.83 |  |  | DIL
110 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00476 | 0 | 0 |  |  | 0.089 | 6.05 |  |  | POL1_0
111 | 783425250R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0026 | 0 | 0 |  |  | 0.107 | 2.78 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0312 |  | 0 |  |  |  | 28.61 |  |  | DIL
112 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.0312 | 0 | 0 |  |  | 0.2384 | 28.61 |  |  | POL2_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
113 | 005231011R | Revize plynoinstalace, domovní plynovod, těsnostní zkouška | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
114 | 005231012R | Revize komínů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
115 | 005231013R | Revize tlakové nádoby, výchozí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
116 | 005231014R | Revize odborná prohlídka kotelny | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
117 | 005231015R | Povinná výbava kotelny III.kategorie | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
118 | 005231016R | Revize-revizní knihy plyn.spotřebičů | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
119 | 005231017R | Projektová dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END

## MAR
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce plynové kotelny | [20 empty] | STA
O: |  | Komenského nám., Jičín | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | M01 | MaR Regulace a rozvaděč RA-KT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | KOT1 | Poruchová signalizace např. SIEMENS KOTELNÍK 1 ED, (vč. externi displeje pro zabudování do panelu), | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | napájecí zdroj SEM 62.1, tlakové čidlo QBE9200 ,čidlo zaplavení ZVA82, čidlo prostoru QAC34, čidlo teploty systému QAD36, komunikace ethernet-webserver | [20 empty] | POP | napájecí zdroj SEM 62.1, tlakové čidlo QBE9200 ,čidlo zaplavení ZVA82, čidlo prostoru QAC34, čidlo teploty systému QAD36, komunikace ethernet-webserver
2 | M3688-4321S | osazení signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | M3641-0025S | montáž prostorových přístrojů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
4 | RVS12 | Digitální regulátor pro modulovaný kotel např., SIEMENS RVS 43.345/109: Kaskáda, směšovaný okruh | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | UT, ohřev TV, H1, 2x MF výstup | [20 empty] | POP | UT, ohřev TV, H1, 2x MF výstup
5 | SVS43 | Sada svorek SVS 43.343 pro ekvitermní regulátor, RVS 43.3xx | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
6 | M3688-4321S | osazení regulátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | AVS12 | AVS37.294/509: ovládací panel pro regulátor RVS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
8 | AVS82 | AVS82.491/109: Plochý kabel pro ovládací panel, AVS37 1,0 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | AVS92 | AVS92.290/109: Plastová krytka pro ochranu, plošných spojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
10 | M3642-0091S | připojení a osazení ovládací jednotky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | AVS11, 21 | Rozšiřovací modul AVS 75.391/109 s komunikací po, lince LPB/BSB 1x směšovací okruh | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | M3688-4321S | osazení regulátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | SVS75 | Sada svorek SVS 75.391 pro rozšiřující modul AVS, 75 391 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
14 | AVS82 | AVS 82.490/109 plochý kabel pro rozšiřujícího, modulu regulátorem, délka 0.4m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | OZW1 | Web server např.. OZW 672.04.101:pro 4 přístroje, RVS/LMS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
16 | M3688-4321S | osazení WEBSERVERU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
17 | SW1 | Ethernetový switch průmyslový vč. Napaječe min 4x, TCP-IP/RJ45 100Mb/s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
18 | M3688-4321S | osazení SWITCHE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
19 | FV1 | Přepěťová ochrana druhý stupeň - stupeň T2- (C ),, např. SALTEK SLP-275V/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | M3688-4321S | osazení ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | TL1 | Rázová oddělovací tlumivka mezi T2 a T3, např.SALTEK RTO-16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | M3688-4321S | osazení ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
23 | FV2 | Přepěťová ochrana stupeň T3 (D) s VF filtrem ,, např SALTEK DA-275 DF6 230V/6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | M3688-4321S | osazení ochrany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | RA-KT | skříň rozvaděče RA-KT např. SCHRACK, WSM1206300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
|  | hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 400V/50Hz 16A, 2x zásuvka 230VAC/6A na DIN lištu, 1x zásuvka 230V/10A a 1x 400V/16A na bok rozvaděče, jističe, kombinovaný jistič s pr. chráničem, proiudový chránič, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla,vývody pro kotle, svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat a dodavatele - silové připojení čerpadel a kotlů dle MaR | [20 empty] | POP | hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 400V/50Hz 16A, 2x zásuvka 230VAC/6A na DIN lištu, 1x zásuvka 230V/10A a 1x 400V/16A na bok rozvaděče, jističe, kombinovaný jistič s pr. chráničem, proiudový chránič, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla,vývody pro kotle, svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat a dodavatele - silové připojení čerpadel a kotlů dle MaR
26 | RA-KT | montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky,, jističe….) | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | RA-KT | vyzkoušení funkce - test 1:1 | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | RVS | Naparametrování regulátorů RVS -řízení strojovny, vytápění | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | WEBLPB | nastavení WEB serveru pro dálkovou správu kotelny | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | WEBKOT | nastavení WEB serveru pro dálkovou správu, zabezpečení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M02 | MaR Přístroje pro blokace kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
31 | QAH 17.01 | Čidlo úniku plynu např. E2630-LEL - dvoustupňové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | M3641-0025S | montáž prostorových přístrojů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | CO 17.02 | Čidlo úniku CO např. E2630-CO- dvoustupňové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | M3641-0025S | montáž prostorových přístrojů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | SB 17.07 | Stop tlačítko do prostoru s rozpínacím kontaktem a, aretací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | M3643-0001S | montáž tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | HU 16.01 | Signalizace poruchy - kresleno pro houkačku na, 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | M3643-0001S | montáž houkačky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | GSM 16.02 | GSM modul např. SMS 232 pro zasílání GSM zpráv při, poruše | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | M3641-0025S | montáž prostorových přístrojů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M03 | Přístroje pto řízení kotelny, vytápění a doplňování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
41 | B9 12.00 | Venkovní čidlo teploty např. QAC34/101/L, NTC 1, kohm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | M3641-0001S | montáž snímače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 |  | Příložné čidlo teploty např. QAD36/101/L: , NTC 10, kohm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | M3641-0001S | montáž snímače teploty topné vody | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | Y 6.01 | Solenoidový ventil dvoucestný pro doplňování DN10,, PN 10 s pohonem 230V, bez napětí uzavřen | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | M3643-0031S | montáže pro servopohony | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | XC 6.01 | Dvojzásuvka na zeď 230V/16A s víčkem krytí min., IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | M3643-0001S | montáž zásuvky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | Y 18.01,2, 3 | Dvoucestný uzavírací kohout DN50, PN16 např., BELIMO R2050-S4 s vnitřním závitem a otočným | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pohonem 3B/2B/230V, např. BELIMO SR2030A, 20Nm, doba přestavení 90s (min. 120s) | [20 empty] | POP | pohonem 3B/2B/230V, např. BELIMO SR2030A, 20Nm, doba přestavení 90s (min. 120s)
50 | M3643-0031S | montáže pro servopohony | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M04 | Přístroje pro osvětlení kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
51 | SV 1.01ab,02ab | Zářívkové svítidlo 230V/2x36W/120cm, krytí, min.IP44 + 2x LED tělesa | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
52 | 1 | montáž světla | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | SA 1.01 | Vypínač osvětlení č.5 dvouokruhový na zeď 230V/10A, krytí min.IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
54 | M3643-0001S | montáž vypínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M05 | Kabely, nosné prvky a montáže pro plynový zdroj |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
55 | 5.1 | Vodič CY 6mm - pospojení | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
56 | 5.2 | Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 5.3 | Kabely komunikace kotlů a regulátorů JYS(t)Y, 2x2x0.8 mm2. | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
58 | 5.4 | 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 5.5 | 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 5.6 | Kabel silový lanko, PVC, 2kV 4x1 -G | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 5.7 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J | m | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 5.8 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-O | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 5.9 | Kabel silový, PVC, 4kV 4x1.5 CYKY-J | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
64 | 5.10 | Kabel silový, PVC, 4kV 5x1.5 CYKY-J | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
65 | 5.11 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x2.5 CYKY-J | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
66 | 5.12 | Montážní žlab 62/50 s víkem | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
67 | 5.13 | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky, .. | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
68 | 5.14 | Drobný montážní a spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
69 | 5.15 | Montážní práce MaR -kotelna (uložení kabelů,, prozvonění, připojení na svorkovnice..) | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
70 | 5.16 | Demontáž stávajícího zařízení MaR kotelny | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
71 | 5.17 | Inženýrské a kompletační práce, doprava | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
72 | 5.18 | komplexní zkoušky seřízení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
73 | 5.19 | revize | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M06 | Dálková správa kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
74 | 6.1 | Vybudování internetového přípojení kotelny vč, modemu, kabeláže, firewalu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
75 | 6.2 | Měsíční pronájem internet. Připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení.