## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 87226 - 19 | Oprava hygienického zázemí tělocvičny VOŠ a SPŠ Jičín, pod Koželuhy 100, Jičín
| Objekt: |  | 01 | Oprava hygienického zázemí tělocvičny
1154581 | Rozpočet: |  | 01 | Oprava hygienického zázemí tělocvičny
| Zadavatel |  | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 |  |  |  | IČO: | 60116820
|  |  | Pod Koželuhy 100 |  |  |  | DIČ: | CZ60116820
|  |  | 50601 | Jičín-Nové Město
| Projektant: |  | Ing. Pavel Jarolímek |  |  |  | IČO: | 64778878
|  |  | 8 |  |  |  | DIČ: | CZ7005282867
|  |  | 50601 | Březina-Březina
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-03-21
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Oprava hygienického zázemí tělocvičny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Oprava hygienického zázemí tělocvičny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 87226 - 19 | Oprava hygienického zázemí tělocvičny VOŠ a SPŠ Jičín, pod Koželuhy 100, Jičín | [24 empty] | STA
O: | 01 | Oprava hygienického zázemí tělocvičny | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Oprava hygienického zázemí tělocvičny | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4576.4 |  | 28894.88 |  | 0 |  | 14.34 |  | 0 |  |  |  |  | 62.41 | [5 empty] | DIL
1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 8.28 |  | 0 | 0 | 0 | 1607 | 13305.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.655 | 38.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | pro ležatou kanalizaci : 46,0*0,3*0,6 |  | 8.28 | [22 empty] | VV | 0
2 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 8.28 |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 1978.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.668 | 5.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
3 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 8.28 |  | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 1751.22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.591 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [24 empty] | SPI
4 | 162701102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m | m3 | 8.28 |  | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 1751.22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.011 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 8.28 |  | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 134.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.009 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 19901 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 14.904 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 5216.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,28*1,8 |  | 14.904 | [22 empty] | VV | 0
7 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 1.38 |  | 0 | 634.48 | 875.58 | 606.52 | 837 | 15 | 0 | 1.8908 | 2.61 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.695 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | pro ležatou kanalizaci : 46,0*0,3*0,1 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
8 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 | 568 | 3919.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.587 | 10.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | ležatá kanalizace : 46,0*0,3*0,5 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
9 | 58337320R | štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C | t | 11.73 |  | 0 | 315.5 | 3700.82 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 11.73 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 6,90*1,7 |  | 11.73 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 30689.88 |  | 17285.37 |  | 0 |  | 4.19 |  | 0 |  |  |  |  | 44.44 | [5 empty] | DIL
10 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | 0.9008 |  | 0 | 4702.42 | 4235.94 | 1342.58 | 1209.4 | 15 | 0 | 0.75082 | 0.68 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.0819 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | 102/103 : 0,9*2,18-0,6*1,97 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104/chodba : (1,0*2,18-0,8*1,97)*0,1 |  | 0.0604 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105/chodba : (1,0*2,18-0,8*1,97)*0,1 |  | 0.0604 | [22 empty] | VV | 0
11 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm | m3 | 0.4905 |  | 0 | 4660.64 | 2286.04 | 1449.36 | 710.91 | 15 | 0 | 0.75173 | 0.37 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.3232 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | 104/chodba : 1,0*2,18*0,15 |  | 0.327 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105/chodba : 0,5*2,18*0,15 |  | 0.1635 | [22 empty] | VV | 0
12 | 342255024RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 41.1535 |  | 0 | 475.6 | 19572.6 | 237.4 | 9769.84 | 15 | 0 | 0.0706 | 2.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.52915 | 21.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | SPI
|  | 103/105 : (1,5+1,05+2,55)*3,38 |  | 17.238 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : (2,55+2,55+0,95)*2,58-0,6*1,97*3-1,25*0,25*2 |  | 11.438 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,55+2,55+0,95)*2,58-0,6*1,97*3-1,25*0,25*3 |  | 11.1255 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : (0,24+0,16)*3,38 |  | 1.352 | [22 empty] | VV | 0
13 | 317121047RT2 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm | kus | 5 |  | 0 | 524.43 | 2622.15 | 110.57 | 552.85 | 15 | 0 | 0.02651 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
14 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 45.24 |  | 0 | 23.79 | 1076.26 | 101.71 | 4601.36 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 16.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | 102 : 2,18 |  | 2.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 3,38 |  | 3.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2,18*4 |  | 8.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3,38*2+2,18*8 |  | 24.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 3,38*2 |  | 6.76 | [22 empty] | VV | 0
15 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.04146 |  | 0 | 22.93 | 0.95 | 10637.07 | 441.01 | 15 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 18.175 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | 104/chodba - L60/60/6 : 1,6*5,42*2*0,001*2 |  | 0.03469 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102/103 - L50/30/4 : 1,4*2*2,42*0,001*1 |  | 0.00678 | [22 empty] | VV | 0
16 | 13331732R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm | t | 0.03816 |  | 0 | 19000 | 725.04 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 104/chodba : 1,6*5,42*2*1,1*0,001*2 |  | 0.03816 | [22 empty] | VV | 0
17 | 13233662R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 30,0 mm | t | 0.00745 |  | 0 | 22940 | 170.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 102/103 - L50/30/4 : 1,4*2*2,42*1,1*0,001*1 |  | 0.00745 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 32209.91 |  | 96953.87 |  | 0 |  | 8.84 |  | 0 |  |  |  |  | 215.22 | [5 empty] | DIL
18 | 612421321R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých | m2 | 198.306 |  | 0 | 27.79 | 5510.92 | 109.71 | 21756.15 | 15 | 0 | 0.01581 | 3.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.24845 | 49.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,6+7,21)*3,1 |  | 67.022 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,1)*0,05 |  | 0.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,0)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*1,8+1,5)*0,2 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*1,97+0,8*1,97+1,5*1,8) |  | -6.049 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,4+4,56)*1,0 |  | 15.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*0,9+1,5)*0,2 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*0,9 |  | -1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,4+2,55)*1,0 |  | 5.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,05*1,0 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,05*1,0-0,1*0,4 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,0-0,1*0,4 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,6+0,95+1,6+3,85)*1,0-0,1*0,4*3 |  | 7.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,51+2,55)*1,0 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,6+7,21)*3,1 |  | 67.022 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,1)*0,05 |  | 0.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,0)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*1,8+1,5)*0,2 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*1,97+0,8*1,97+1,5*1,8) |  | -6.049 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,4+4,56)*1,0 |  | 15.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*0,9+1,5)*0,2 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*0,9 |  | -1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,9+1,5)*1,0 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,8+1,1)*1,0 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+1,1)*1,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,8+1,1)*1,0 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
19 | 602011102R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , | m2 | 148.191 |  | 0 | 22.82 | 3381.72 | 39.68 | 5880.22 | 15 | 0 | 0.00545 | 0.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.096 | 14.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,4+4,56)*2,1+(2*0,3+1,5)*0,2-0,8*1,97-0,6*1,97-1,5*0,3 |  | 30.644 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,3+1,05+0,95+1,4+2,55)*2,1 |  | 13.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,55+0,35+1,6+0,95+1,0+1,5+0,95+1,4+1,3)*2,1 |  | 20.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,51+2,6)*2,1-0,6*1,97 |  | 16.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,4+4,56)*2,1-(0,24+0,26)*2,1+(2*0,3+1,5)*0,2-0,6*1,97-1,5*0,3 |  | 31.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,9+1,5)*2,1-0,6*1,97 |  | 8.898 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,8+1,1)*2,1-0,5*2,0+2*(1,4+1,1)*2,1-0,5*2,0-0,6*1,97*2 |  | 14.116 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,8+1,1)*2,1-0,6*1,97 |  | 6.798 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 140.991 | [22 empty] | VV | 1
|  | mimo soc. zařízení pod obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*3 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 1
20 | 602011112RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, | m2 | 148.191 |  | 0 | 94.03 | 13934.4 | 187.97 | 27855.46 | 15 | 0 | 0.026 | 3.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.42 | 62.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
21 | 612481211RU1 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 89.476 |  | 0 | 72.25 | 6464.64 | 175.75 | 15725.41 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.362 | 32.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | chodba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2,18-0,8*1,97 |  | 2.784 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,18 |  | 2.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2,18-0,8*1,97 |  | 1.694 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,18-0,6*1,97 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,95+1,5)*3,38-0,6*1,97 |  | 15.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,2)*2,18 |  | 2.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+1,05+1,6)*3,38-0,1*2,58 |  | 11.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,95)*2,58-0,6*1,97 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+0,95)*2,58-0,6*1,97 |  | 5.139 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,18-0,8*1,97+(2*2,1+1,0)*0,05 |  | 1.082 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*2,58-0,6*1,97*2 |  | 4.215 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55+0,95)*0,1 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,05+2,55)*3,38 |  | 8.788 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2,18 |  | 1.635 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55*2,58-0,6*1,97)*2 |  | 10.794 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,05*2,18-0,8*1,97 |  | 0.713 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*2,58-0,6*1,97*2 |  | 4.215 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2,18 |  | 0.763 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,95)*2,58-0,6*1,97 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+1,5)*2,58-0,6*1,97 |  | 5.139 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55+2,55+0,95)*0,1 |  | 0.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,24+0,26)*3,38 |  | 1.69 | [22 empty] | VV | 0
22 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 18.55 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 927.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 104 : 2,55+0,95+0,95+1,5+0,6 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,55+2,55+2,55+0,95+0,95+0,95+1,5 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
23 | 28350250R | profil plastový stavební rohový; s tkaninou | m | 22 |  | 0 | 15.6 | 343.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 18,55*1,1 |  | 20.405 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 22,0 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
24 | 602011141RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 230.119 |  | 0 | 11.19 | 2575.03 | 107.81 | 24809.13 | 15 | 0 | 0.0025 | 0.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.24 | 55.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,6+7,21)*3,1 |  | 67.022 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,1)*0,05 |  | 0.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,0)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*1,8+1,5)*0,2 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*1,97+0,8*1,97+1,5*1,8) |  | -6.049 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,4+4,56)*1,0 |  | 15.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*0,9+1,5)*0,2 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*0,9 |  | -1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,95+1,5)*1,0 |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,5+2,55)*1,0-0,1*0,4*3 |  | 11.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,95)*0,4 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+0,95)*0,4 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*0,4 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55+0,95)*0,1 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,85+2,55)*1,0-0,1*0,4*5 |  | 14.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,95)*0,4 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+1,5)*0,4 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*0,4*2 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*0,4 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55+2,55+0,95)*0,1 |  | 0.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,51+2,55)*1,0 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,6+7,21)*3,1 |  | 67.022 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,1)*0,05 |  | 0.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,0)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*1,8+1,5)*0,2 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*1,97+0,8*1,97+1,5*1,8) |  | -6.049 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,4+4,56)*1,0 |  | 15.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*0,9+1,5)*0,2 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*0,9 |  | -1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,9+1,5)*1,0 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,8+1,1)*1,0 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+1,1)*1,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,8+1,1)*1,0 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*2,2-0,8*1,97 |  | 3.264 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2,2 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7*2,2-0,8*1,97 |  | 2.164 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 34430.8 |  | 21028.65 |  | 0 |  | 20.78 |  | 0 |  |  |  |  | 49.75 | [5 empty] | DIL
25 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.38 |  | 0 | 1929.62 | 2662.88 | 2145.38 | 2960.62 | 15 | 0 | 2.5 | 3.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.33 | 7.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [24 empty] | SPI
|  | ležatá kanalizace : 46,0*0,3*0,1 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
26 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 103.53 |  | 0 | 6.39 | 661.56 | 33.51 | 3469.29 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 7.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : 22,51 |  | 22.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : 15,33 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 1,43 |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 7,15 |  | 7.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 10,48 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,81 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 22,67 |  | 22.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 15,33 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,53 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 0,94 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
27 | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, | m3 | 6.6284 |  | 0 | 2275.82 | 15085.05 | 1254.18 | 8313.21 | 15 | 0 | 2.525 | 16.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.213 | 21.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | 101 : 22,51*0,068 |  | 1.5307 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : 15,33*(0,065+0,05)/2 |  | 0.88148 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 1,43*0,065 |  | 0.09295 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 7,15*0,065 |  | 0.46475 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 10,48*0,065 |  | 0.6812 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,81*0,065 |  | 0.24765 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 22,67*0,068 |  | 1.5416 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 15,33*(0,065+0,05)/2 |  | 0.88148 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,35*0,065 |  | 0.08775 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 1,65*0,065+0,88*(0,065+0,05)/2 |  | 0.15785 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 0,94*0,065 |  | 0.0611 | [22 empty] | VV | 0
28 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 6.6284 |  | 0 | 0 | 0 | 374.5 | 2482.34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.82 | 5.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
29 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.5516 |  | 0 | 29045.16 | 16021.31 | 6894.84 | 3803.19 | 15 | 0 | 1.0662 | 0.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 15.231 | 8.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | 101 : 22,51*1,2*4,44*0,001 |  | 0.11993 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : 15,33*1,2*4,44*0,001 |  | 0.08168 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 1,43*1,2*4,44*0,001 |  | 0.00762 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 7,15*1,2*4,44*0,001 |  | 0.0381 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 10,48*1,2*4,44*0,001 |  | 0.05584 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,81*1,2*4,44*0,001 |  | 0.0203 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 22,67*1,2*4,44*0,001 |  | 0.12079 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 15,33*1,2*4,44*0,001 |  | 0.08168 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,35*1,2*4,44*0,001 |  | 0.00719 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : (1,65+0,88)*1,2*4,44*0,001 |  | 0.01348 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 0,94*1,2*4,44*0,001 |  | 0.00501 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 7482.08 |  | 6777.92 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 14.88 | [5 empty] | DIL
30 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 8 |  | 0 | 17.76 | 142.08 | 847.24 | 6777.92 | 15 | 0 | 0.01897 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.86 | 14.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 102/103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 55330379R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné | kus | 6 |  | 0 | 908 | 5448 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0103 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 102/103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
32 | 55330383R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné | kus | 2 |  | 0 | 946 | 1892 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01081 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 104/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 3500 |  | 13200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | 90001 | Zednické přípomoce po profesích | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 13200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 58501 | Materiál na zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 3785.6 |  | 6854.4 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 17.12 | [5 empty] | DIL
35 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 80 |  | 0 | 47.32 | 3785.6 | 85.68 | 6854.4 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.13 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.214 | 17.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 148.05 |  | 11809.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31.89 | [5 empty] | DIL
36 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 103.53 |  | 0 | 1.43 | 148.05 | 114.07 | 11809.67 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.308 | 31.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101 až 109, 111, 112 : 22,51+15,33+1,43+7,15+10,48+3,81+22,67+15,33+1,35+2,53+0,94 |  | 103.53 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1723.37 |  | 78039.95 |  | 0 |  | 0.07 |  | 47.44 |  |  |  |  | 215.95 | [5 empty] | DIL
37 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 291.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | pro nová křídla : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90x197 cm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 80x197 cm : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 60x197 cm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | v bouraných zárubních : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80x197 cm : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 60x197 cm : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
38 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 13.79 |  | 0 | 27.85 | 384.05 | 340.65 | 4697.56 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.05 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.939 | 12.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,8*1,97*2 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,97*9 |  | 10.64 | [22 empty] | VV | 0
39 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 145.556 |  | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 15647.27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 9.9 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.3 | 43.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | sociální zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,3+0,8+0,05+0,15+0,75+0,6+0,9+0,95+1,0+0,65+0,85)*2,1 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,35+0,8+1,3+1,4+0,85+1,6)*2,1 |  | 18.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,9+1,5)*2,1-0,6*1,97 |  | 8.898 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,51+2,55)*2,1-0,6*1,97 |  | 15.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,8+1,1)*2,1-0,6*1,97 |  | 6.798 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+1,1)*2,1-0,6*1,97-0,5*2,0 |  | 8.318 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,8+1,1)*2,1-0,5*2,0 |  | 6.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,3+0,1+1,02+1,0*4+1,02+0,26+2,28+4,56)*2,1+(2*0,3+1,5)*0,2 |  | 30.954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*0,3-0,8*1,97 |  | -2.026 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,78+2,52+4,56+2,52+0,26+0,78+1,0*4)*2,1+(2*0,3+1,5)*0,2 |  | 32.802 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*0,3-0,6*1,97-0,8*1,97 |  | -3.208 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 138.356 | [22 empty] | VV | 1
|  | mimo soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*3 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 1
40 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 71.154 |  | 0 | 15.84 | 1127.08 | 102.66 | 7304.67 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.05 | 0.184 | 13.09 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 16.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | (2,3+0,85+1,6+0,85+1,6+2,55+2,55+1,4+0,3)*3,38 |  | 47.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,4+0,9+0,4+1,02*3)*3,38 |  | 16.0888 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,4+0,9+0,4+0,78*3)*3,38 |  | 13.6552 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*5 |  | -5.91 | [22 empty] | VV | 0
41 | 971033521R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 1.546 |  | 0 | 39.23 | 60.65 | 178.27 | 275.61 | 15 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.187 | 0.29 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.48 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | 1,0*2,1-0,8*1,97 |  | 0.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,1-0,8*1,97 |  | 0.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,1-0,6*1,97 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
42 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 3.57 |  | 0 | 15.84 | 56.55 | 142.66 | 509.3 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.319 | 1.14 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.317 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 2,0*2,1-1,0*2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2,1-0,8*2,1 |  | 1.47 | [22 empty] | VV | 0
43 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 8.1567 |  | 0 | 0 | 0 | 2795 | 22797.98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 17.94 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 7.195 | 58.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 2,2*2,65+3,6*4,56+1,1*0,05+1,0*0,15 |  | 22.45 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,3*1,6+1,0*0,05 |  | 3.73 | [22 empty] | VV | 2
|  | (1,4*0,85+0,6*0,1)*2 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,8*1,6+0,6*0,1 |  | 1.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,2*1,6+1,0*0,05+0,6*0,1 |  | 2.03 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,5*0,85+0,6*0,1 |  | 1.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,35*2,55 |  | 3.44 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,4*1,6+0,8*0,05+0,6*0,1+0,9*0,95 |  | 3.19 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,4*0,85+0,6*0,1 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,9*1,5+0,6*0,1 |  | 1.41 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,51*2,55-0,25*0,4+0,8*0,05 |  | 3.79 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,28*4,56+1,3*0,1*2+1,02*1,0*4 |  | 14.74 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,52*4,56+1,3*0,1*2+0,78*1,0*4 |  | 14.87 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,24*2,65+3,6*4,56+1,1*0,05 |  | 22.41 | [22 empty] | VV | 2
|  | 0,8*1,1+0,6*0,1 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1,4*1,1+0,6*0,1+0,5*0,1+0,8*1,1 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 101,959*0,08 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 0
44 | 974042557R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm | m | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 443.5 | 20401 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 3.04 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.368 | 62.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [24 empty] | SPI
|  | v místě nové ležaté kanalizace : 46,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
45 | 971042461R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 3 |  | 0 | 31.68 | 95.04 | 2038.32 | 6114.96 | 15 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.33 | 0.99 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 6.263 | 18.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [24 empty] | SPI
|  | prostup pro ležatou kanalizace : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 36079.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 91.87 | [5 empty] | DIL
46 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 48.5595 |  | 0 | 0 | 0 | 743 | 36079.69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.892 | 91.87 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 60803.65 |  | 36303.96 |  | 0 |  | 0.61 |  | 0.07 |  |  |  |  | 76.99 | [5 empty] | DIL
47 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 13.8 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 234.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.07 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.041 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v místě nové ležaté kanalizace : 46,0*0,3 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
48 | 711111001R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci | m2 | 18.4 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 220.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.0275 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ležatá kanalizace : 46,0*0,4 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
49 | 11163111R | lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý | kg | 6.44 |  | 0 | 46.4 | 298.82 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 18,40*0,35 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
50 | 711141559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 18.4 |  | 0 | 7.44 | 136.9 | 100.06 | 1841.1 | 15 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.22991 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 62852251R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 21.16 |  | 0 | 180.5 | 3819.38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0046 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 18,40*1,15 |  | 21.16 | [22 empty] | VV | 0
52 | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 108.084 |  | 0 | 13.51 | 1460.21 | 41.39 | 4473.6 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.095 | 10.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 102 : 15,33+2*(3,4+4,56)*0,2+(2*1,12+4,3)*1,9-0,8*0,2-0,6*0,2 |  | 30.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 1,43+2*(0,95+1,5)*0,2-0,6*0,2 |  | 2.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 7,15+2*(2,0+0,95)*0,2-0,6*0,2+2*(0,95+1,5)*0,2-0,6*0,2 |  | 9.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+2,6)*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2*2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 10,48+2*(1,95+0,95)*0,2-0,6*0,2+2*(0,95+1,5)*0,2-0,6*0,2 |  | 12.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+2,6)*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2*3+2*(1,3+2,55)*0,2-0,6*0,2 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,81+2*(1,51+2,6)*0,2-0,6*0,2 |  | 5.334 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 15,33+2*(3,4+4,56)*0,2+(2*1,12+4,3)*1,9-0,6*0,2-0,8*0,2 |  | 30.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,35+2*(0,9+1,5)*0,2-0,6*0,2 |  | 2.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,53+2*(0,8+1,1)*2,1-0,5*2,0+2*(1,4+1,1)*0,2-0,5*0,1-0,6*0,2*2 |  | 10.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 0,94+2*(0,8+1,1)*0,2-0,6*0,2 |  | 1.58 | [22 empty] | VV | 0
53 | 711212002R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 108.084 |  | 0 | 316.72 | 34232.36 | 184.28 | 19917.72 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.4 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.385 | 41.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
54 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 126.12 |  | 0 | 83.85 | 10575.16 | 52.65 | 6640.22 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.11 | 13.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 102 : 2*(3,4+4,56)-0,8-0,6+2,1*2+0,2*4 |  | 19.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2*(0,95+1,5)-0,6+0,2*4 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2*(2,0+0,95)-0,6+0,2*4+2*(0,95+1,5)-0,6+0,2*4 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+2,6)-0,6*2-0,8+0,2*6 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2*(1,95+0,95)-0,6+0,2*4+2*(0,95+1,5)-0,6+0,2*4 |  | 11.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+2,6)-0,8-0,6*3+0,2*6+2*(1,3+2,15)-0,6+0,2*4 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2*(1,51+2,6)-0,6+0,2*8 |  | 9.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2*(3,4+4,56)-0,6-0,8+0,2*4+2,1*2 |  | 19.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 2*(0,9+1,5)-0,6+0,2*4 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2*(0,8+1,1)+0,2*4+2*(1,4+1,1)-0,6*2+0,2*42*(0,8+1,1)-0,6+0,2*4 |  | 24.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : | [24 empty] | VV | 0
55 | 711212602R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 74 |  | 0 | 138.93 | 10280.82 | 32.07 | 2373.18 | 15 | 0 | 0.00043 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.067 | 4.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 102 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
56 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | t | 0.60395 |  | 0 | 0 | 0 | 998 | 602.74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.598 | 0.97 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1877.74 |  | 1007.47 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | DIL
57 | 713102111R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm | m2 | 18.4 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 288.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.04 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.038 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v místě nové ležaté kanalizace : 46,0*0,4 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
58 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 18.4 |  | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 704.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.08 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ležatá kanalizace : 46,0*0,4 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
59 | 28375705R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 0.56304 |  | 0 | 3335 | 1877.74 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 18,40*0,03*1,02 |  | 0.56304 | [22 empty] | VV | 0
60 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.01408 |  | 0 | 0 | 0 | 985 | 13.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.831 | 0.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 499340.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
61 | 72001 | Zdravotechnická instalace - viz. samostatný soupis prací a dodávek | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 499340.17 | 499340.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 56932.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
62 | 73001 | Ústřední vytápění - viz. samostatný soupis prací a dodávek | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56932.45 | 56932.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0 |  | 25607.27 |  | 99163.39 |  | 0 |  | 2.38 |  | 0.76 |  |  |  |  | 167.43 | [5 empty] | DIL
63 | 34200 | Demontáž stávajících kastlíků | m2 | 24.6 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 6150 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.02198 | 0.54 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 22,0*(0,2+0,5) |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,0*(0,22+0,7) |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 34201 | Demontáž stáv. podhledu pro montáž nových rozvodů na chodbě | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 2500 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.02198 | 0.22 |  | Vlastní | Kalkul | 1.66 | 16.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 70.34 |  | 0 | 209.24 | 14717.94 | 462.76 | 32550.54 | 15 | 0 | 0.0186 | 1.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.011 | 71.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101 : 22,51 |  | 22.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 1,43 |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 7,15 |  | 7.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 10,48 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,81 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 22,67 |  | 22.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 0,94 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
66 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 33.19 |  | 0 | 251.2 | 8337.33 | 462.8 | 15360.33 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.011 | 33.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 102 : 15,33 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 15,33 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,53 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
67 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 3.72 |  | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 1032.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.58 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 103 : 1,43 |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 0,94 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
68 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 6.34 |  | 0 | 0 | 0 | 206 | 1306.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.43 | 2.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 106 : 3,81 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,53 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
69 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 7.15 |  | 0 | 0 | 0 | 134 | 958.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.28 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 104 : 7,15 |  | 7.15 | [22 empty] | VV | 0
70 | 34202 | Kastlík ze SDK dvoustranný 500x200 mm | m | 22 |  | 0 | 116 | 2552 | 784 | 17248 | 15 | 0 | 0.01156 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.66 | 36.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 34203 | Kastlík ze SDK dvoustranný 700x200 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 34204 | Dodělání podhledu po montáži nových rozvodů | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 9500 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 998763101R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m | t | 2.3774 |  | 0 | 0 | 0 | 1076 | 2558.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.156 | 2.75 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 71719.72 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0.69 | [5 empty] | DIL
74 | 76601 | M+D vnitřních dveří 60x197 cm vč. kování | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 4200 | 42000 | 15 | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 102/103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108/109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 110/111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111/112 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 76602 | M+D vnitřních dveří 80x197 cm vč. kování | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 4200 | 21000 | 15 | 0 | 0.019 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101/102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107/108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 110/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 76603 | M+D vnitřních dveří 90x197 cm vč. kování | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4200 | 8400 | 15 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 101/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107/chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0.287 |  | 0 | 0 | 0 | 1114 | 319.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.421 | 0.69 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 63556.96 |  | 61165.21 |  | 0 |  | 2.78 |  | 0 |  |  |  |  | 123.69 | [5 empty] | DIL
78 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 103.53 |  | 0 | 21.7 | 2246.6 | 24.8 | 2567.54 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 5.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : 22,51 |  | 22.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : 15,33 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 1,43 |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 7,15 |  | 7.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 10,48 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,81 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 22,67 |  | 22.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 15,33 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,53 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 0,94 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
79 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 103.53 |  | 0 | 101.74 | 10533.14 | 485.26 | 50238.97 | 15 | 0 | 0.00475 | 0.49 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.978 | 101.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
80 | 771589791R00 | Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 10.06 |  | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 648.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.13 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 103 : 1,43 |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 3,81 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2,53 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 0,94 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
81 | 59764210R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér | m2 | 114 |  | 0 | 374 | 42636 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 2.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 103,53*1,1 |  | 113.883 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 114,00 |  | 114 | [22 empty] | VV | 0
82 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 40.64 |  | 0 | 10.98 | 446.23 | 117.02 | 4755.69 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.236 | 9.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : 2*(3,6+7,21+0,15+0,05)-0,9-0,8 |  | 20.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : 2*(3,6+7,21+0,15+0,05)-0,9-0,8 |  | 20.32 | [22 empty] | VV | 0
83 | 59764241R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 150 |  | 0 | 45.8 | 6870 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00045 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 40,64/0,3*1,1 |  | 149.0133 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 150 |  | 150 | [22 empty] | VV | 0
84 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 40.64 |  | 0 | 20.3 | 824.99 | 33.5 | 1361.44 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | mezi dlažbou a soklíkem : 40,64 |  | 40.64 | [22 empty] | VV | 0
85 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 2.7844 |  | 0 | 0 | 0 | 572 | 1592.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.265 | 3.52 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 106565.77 |  | 140024.06 |  | 0 |  | 3.65 |  | 0 |  |  |  |  | 261.01 | [5 empty] | DIL
86 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 196.136 |  | 0 | 21.7 | 4256.15 | 24.8 | 4864.17 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.05 | 9.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102 : 2*(3,4+4,56)*2,1+(2*0,3+1,5)*0,2-0,6*1,97-0,8*1,97-1,5*0,3 |  | 30.644 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2*(0,95+1,5)*2,1-0,6*1,97 |  | 9.108 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2*(2,0+0,95)*2,1-0,6*1,97+2*(0,95+0,15)*2,1-0,6*1,97 |  | 14.646 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+2,6)*2,1-0,6*1,97*2-0,8*1,97 |  | 12.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2*(1,95+0,95)*2,1-0,6*1,97+2*(0,95+1,5)*2,1-0,6*1,97 |  | 20.106 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+2,6)*2,1-0,6*1,97*3-0,8*1,97+2*(1,3+2,15)*2,1-0,6*1,97 |  | 24.986 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2*(1,51+2,6)*2,1-0,6*1,97 |  | 16.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2*(3,4+4,56)*2,1+(2*0,3+1,5)*0,2-0,6*1,97-0,8*1,97-1,5*0,3 |  | 30.644 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 2*(0,9+1,5)*2,1-0,6*1,97 |  | 8.898 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2*(0,8+1,1)*2,1-0,5*2,0+0,5*0,1+2*(1,4+1,1)*2,1-0,5*2,0-0,6*1,97*2 |  | 14.166 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 2*(0,8+1,1)*2,1-0,6*1,97 |  | 6.798 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 188.936 | [22 empty] | VV | 1
|  | mimo soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*3 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 1
87 | 781415015R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 196.136 |  | 0 | 79.97 | 15685 | 560.03 | 109842.04 | 15 | 0 | 0.00455 | 0.89 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.126 | 220.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
88 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 32.004 |  | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 1587.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2*(0,95+1,5)*2,1-0,6*1,97 |  | 9.108 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 2*(0,9+1,5)*2,1-0,6*1,97 |  | 8.898 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 2*(0,8+1,1)*2,1-0,6*1,97 |  | 6.798 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 24.804 | [22 empty] | VV | 1
|  | mimo soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2*3 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 1
89 | 78101 | Příplatek za vykružování v obkladech | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 10560 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
90 | 597813663R | obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat | m2 | 216 |  | 0 | 374 | 80784 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0126 | 2.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 196,136*1,1 |  | 215.7496 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 216,00 |  | 216 | [22 empty] | VV | 0
91 | 781491001R00 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 143.36 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 8529.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.12 | 17.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 102 : 2*(3,4+4,56+0,2)+2,1 |  | 18.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2*(0,95+1,5) |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2*(2,0+0,95)+2*(0,95+1,5)+2*(1,4+2,6)+2,1*2 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2*(1,95+0,95)+2*(0,95+1,5)+2*(1,4+2,6)+2,1*2+2*(1,3+2,55) |  | 30.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2*(1,51+2,6)+2,1*2 |  | 12.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2*(3,4+4,56+0,2)+2,1 |  | 18.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 2*(0,9+1,5) |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2*(0,8+1,1)+2*(1,4+1,1)+(0,5+2,0)*2 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 2*(0,8+1,1) |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 130.16 | [22 empty] | VV | 1
|  | mimo soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2+2,0+1,2)*3 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 1
92 | 59720 | Ukončovací lišta plast.bílá dl. 2,5 m | kus | 63 |  | 0 | 68.2 | 4296.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 76.06 |  | 0 | 20.3 | 1544.02 | 33.5 | 2548.01 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.07 | 5.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 102 : 2*(3,4+4,56)-0,6-0,8 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : 2*(0,95+1,5)-0,6 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2*(2,0+0,95)-0,6*2 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+2,6)-0,6*2-0,8 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2*(1,95+0,95)-0,6*2 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+2,6)-0,6*4-0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2*(1,51+2,6)-0,6 |  | 7.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2*(3,4+4,56)-0,6-0,8 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : 2*(0,9+1,5)-0,6 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : 2*(0,8+1,1)+2*(1,4+1,1)-0,6*2 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : 2*(0,8+1,1)-0,6 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
94 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 3.6582 |  | 0 | 0 | 0 | 572 | 2092.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.265 | 4.63 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 626.2 |  | 3000.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.67 | [5 empty] | DIL
95 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 15.756 |  | 0 | 38.59 | 608.02 | 182.91 | 2881.93 | 15 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.403 | 6.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | ocelové zárubně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101/chodba : (2*1,97+0,9)*(0,1+2*0,05) |  | 0.968 | [22 empty] | VV | 0
|  | 101/102 : (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05) |  | 0.948 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102/103 : (2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05) |  | 0.908 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : (2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*2 |  | 1.816 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104/chodba : (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05) |  | 0.948 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*3 |  | 2.724 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105/chodba : (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05) |  | 0.948 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106/chodba : (2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05) |  | 0.908 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107/chodba : (2*1,97+0,9)*(0,1+2*0,05) |  | 0.968 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107/108 : (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05) |  | 0.948 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108/109 : (2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05) |  | 0.908 | [22 empty] | VV | 0
|  | 110/chodba : (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05) |  | 0.948 | [22 empty] | VV | 0
|  | 110/111 : (2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05) |  | 0.908 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111/112 : (2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05) |  | 0.908 | [22 empty] | VV | 0
96 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 2.0288 |  | 0 | 8.96 | 18.18 | 58.34 | 118.36 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.156 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 104/chodba - L60/60/6 : 1,6*2*2*0,247 |  | 1.5808 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102/103 - L50/30/4 : 1,4*2*1*0,160 |  | 0.448 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 8851.36 |  | 26063.49 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 54.95 | [5 empty] | DIL
97 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 408.839 |  | 0 | 21.65 | 8851.36 | 63.75 | 26063.49 | 15 | 0 | 0.00064 | 0.26 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.1344 | 54.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | soc. zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 22,51 |  | 22.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(3,6+7,21)*3,1 |  | 67.022 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,1)*0,05 |  | 0.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,0)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*1,8+1,5)*0,2 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 15,33 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(3,4+4,56)*1,0 |  | 15.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*0,9+1,5)*0,2 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 1,43 |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(0,95+1,5)*1,0 |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 7,15 |  | 7.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(3,5+2,55)*1,0-0,1*0,4*3 |  | 11.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,95)*0,4 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,5+0,95)*0,4 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*0,4 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55+0,95)*0,1 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 10,48 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(4,85+2,55)*1,0-0,1*0,4*5 |  | 14.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,95)*0,4 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95+1,5)*0,4 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*0,4*2 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*0,4 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55+2,55+0,95)*0,1 |  | 0.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 3,81 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(1,51+2,55)*1,0 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 22,67 |  | 22.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(3,6+7,21)*3,1 |  | 67.022 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,1)*0,05 |  | 0.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,1+1,0)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*1,8+1,5)*0,2 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK pdhled : 15,33 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(3,4+4,56)*1,0 |  | 15.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*0,9+1,5)*0,2 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 1,35 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(0,9+1,5)*1,0 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : 2,53 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(0,8+1,1)*1,0 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,4+1,1)*1,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : 2*(0,8+1,1)*1,0 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : 8,0*3,1 |  | 24.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 364.239 | [22 empty] | VV | 1
|  | SDK kastlíky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,0*(0,2+0,5) |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 10,0*(0,22+0,7) |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | opravy : 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.6 | [22 empty] | VV | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 151836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
98 | 21001 | Elektroinstalace - viz. samostatný soupis prací a dodávek | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 151836 | 151836 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 41586.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | 24001 | Vzduchotechnika - viz. samostatný soupis prací a dodávek | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 41586.48 | 41586.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 18130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
100 | 36001 | Měření a regulace vytápění - viz. samostatný soupis prací a dodávek | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 18130 | 18130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50900.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 79.31 | [5 empty] | DIL
101 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 48.3014 |  | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 14756.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.942 | 45.5 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
102 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 96.6027 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 3284.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 10.14 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
103 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 48.3014 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 10626.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.49 | 23.67 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
104 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 289.8082 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 4549.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
105 | 97998 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 47.4368 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 16602.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 48,30137-0,86452 |  | 47.4368 | [22 empty] | VV | 0
106 | 97999 | Poplatek za skládku - ostatní mimo stavební suť | t | 0.86452 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1080.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
107 | 005121R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
108 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu