Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část A – dodávka modelů zvířat pro výuku veterinárních předmětů

| Název učební pomůcky: 1. Simulátor mléčného skotu s dystokií |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Modelovaný simulátor pro výuku vedení pravidelného a nepravidelného porodu dle skutečného velkého mléčného plemene (např.holštýnsko-friského) |  |  |
| Ocelí zesílená epoxidová/sklolaminátová konstrukce s vodotěsnými komponenty pro snadné čištění |  |  |
| Plastový podstavec |  |  |
| Čirý vinylový děložní vak |  |  |
| Měkké a odolné perineum |  |  |
| Polyuretanová pánev |  |  |
| Měkký odnímatelný ocas |  |  |
| Funkční vemeno se zásobníkem na mléko, možnost simulovat mastitídní mléko (možnost vpravení do každého kvadrantu) |  |  |
| Součástí je odpovídající tele a matracová podložka pro zabránění poškození telete |  |  |
| Součástí je fetální extraktor, porodní řetěz a oko pro hlavy |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Anatomický model kostry psa |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Skutečná kompletní kostra psa z pravých kostí flexibilně spojených |  |  |
| Končetiny ohebně připojeny k trupu |  |  |
| Velikost modelu – kohoutková výška 45 – 55 cm |  |  |
| Model umístěný na podstavci |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část B – dodávka učebních veterinárních pomůcek a vybavení

| Název učební pomůcky: 1. Ultrazvuková čistička nástrojů |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Materiál pláště - kov či plast odolný vůči vnějším vlivům (kyselinám, zásadám, nárazům) |  |  |
| Materiál vnitřní vany - lékařská ocel |  |  |
| Objem vnitřní vany min. 6 l |  |  |
| Nastavitelná doba čištění od 5 do 20 minut |  |  |
| Teplota vody od 40°C do 70°C |  |  |
| Včetně příslušenství – ( víko, držák kádinek a kádinky na mytí jehel) a kovového košíku na mytí nástrojů |  |  |
| Včetně sady chirurgických nástrojů ( jehelec mathieu 16 – 18 cm min. 6 ks, nůžky chirurgické hrotnatohrotnaté 13 – 16 cm min. 4 ks) |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Box pro kyslíkovou terapii |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Kovový rám |  |  |
| Plastový box |  |  |
| Odnímatelná kolečka |  |  |
| Dvířka se zábranou úniku kyslíku |  |  |
| Včetně příslušenství ( teploměr, vlhkoměr, zvlhčovač vzduchu a miska pro regulaci vnitřního prostředí) |  |  |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) 70 – 80 cm x 60 – 70 cm x 70 – 80 cm |  |  |
| Včetně infralampy a topné podložky pod pacienta |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 3. Kontejner na tekutý dusík |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Náplň cca 20 litrů tekutého dusíku |  |  |
| Dvě postranní držadla pro snadnou manipulaci Vícevrstvá isolační folie |  |  |
| Uzamykatelné víko |  |  |
| Průměr hrdla 5 cm (+/- 1cm) |  |  |
| počet závěsů (kanystrů) minimálně 4 |  |  |
| Kontejner musí splňovat předpisy pro silniční přepravu nebezpečných věcí |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 4. Vyšetřovací stůl pro malá zvířata |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Velikost desky minimálně 120 x60 cm |  |  |
| Pogumovaný dobře čistitelný pevně držící povrh desky |  |  |
| Nosnost minimálně 100 kg |  |  |
| Hydraulický |  |  |
| Ušlechtilá ocel |  |  |
| Nastavitelná výška minimálně v rozsahu 90-110cm |  |  |
| Součástí stolu nerezový držák infuze, kolébka na sonografické vyšetření a LED vyšetřovací lampa |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část C – dodávka učebních veterinárních pomůcek pro velká zvířata

| Název učební pomůcky: 1. Váha pro hospodářská zvířata |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Rozměr d x š 200cm-220cm x 100 - 120cm |  |  |
| Konstrukce z pozinkované oceli a nerezu |  |  |
| Nášlapná plocha tvořená vyjímatelná protiskluzová gumová rohož |  |  |
| Transportní kolečka na čelní straně plošiny |  |  |
| Přesné vážení u neklidných zvířat |  |  |
| Celková hmotnost váhy včetně vyjímatelné rohože do 130 kg |  |  |
| Váživost do 1500 kg, rozlišení maximálně 1kg |  |  |
| Odnímatelná vyhodnocovací jednotka, podsvícený display, velké číslice minimálně 5 cm, program na měření živých zvířat |  |  |
| Snímače odolné proti otřesům |  |  |
| Funkce: nulování, tára, kumulování (počet vážení a celková hmotnost) |  |  |
| Provoz na baterie s výdrží 100 a více hodin |  |  |
| Součástí dodávky nabíječka baterií |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 2. Kruhová jízdárna pr. 17 m |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| 16 dílů ohradních panelů standardního rozměru pro skot a koně 3m x 1,6m |  |  |
| 1 díl ohradního panelu s dveřmi standardního rozměru pro skot a koně 3m x 1,6m, výška dveří 2,15m |  |  |
| Ohradní panely – ocelová konstrukce, plochooválný profil, povrchová úprava žárové zinkování, spojování na řetízky |  |  |
| Cena včetně dopravy a instalace |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 3. Fixační klec |
| --- |
| Obrázek |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Rozměr klece vnější (d x š x v): 2800mm x 1200mm x 2010mm (každý rozměr +/- 100mm) |  |  |
| Rozměr klece vnitřní (d x š x v): 2210mm x 760mm x 1860mm (každý rozměr +/- 100mm) |  |  |
| Odolné provedení s žárově zinkovým povrchem |  |  |
| Fixační čelo Nugent universal |  |  |
| Zadní část – posuvná dvířka s ovládacím mechanismem pro snadnou obsluhu |  |  |
| Boční otevírání dvířek – možnost napojení na manipulační uličky naháněk |  |  |
| Možnost zkrácení prostoru uvnitř klece pomocí tyče zasazené do klapaček |  |  |
| Otevíratelné boční výplně |  |  |
| Cena včetně dopravy a instalace |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………