## KL
1. | Propočet *) |  | Název a místo stavby | [5 empty] | Číslo zakázky
| Souhrnný rozpočet *) |  | Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín
| Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *) |  | Bolzanova 512, 506 43 Jičín
Stavební objekt
SO 03 přeložky a přípojky inženýrských sítí
2. | Stupeň projektové dokumentace |  | Dokumentace provedení stavby
3. | Charakter stavby |  | Rekonstrukce |  |  |  | Objekt pro bydlení: A/N |  |  | N
Rekapitulace celkových nákladů:
4. | Položka |  | Náklady na |  |  | Investor: | Královéhradecký kraj
|  |  | stavební část | techn. část | Celkem |  | Pivovarské náměstí 1245
5. | Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | 500 03 Hradec Králové
6. | Stavební objekty celkem |  | 0 |  | 0 |  | IČ 700889546 ; DIČ CZ70889546
7. | Provozní soubory celkem |  |  |  | 0
8. | Základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | Projektant:
9. | Ostatní náklady stavby |  |  | sazba %
10. | Zařízení staveniště |  |  | 0% | 0
11. | Územní vlivy |  |  | 0% | 0
12. | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | Zpracovatel cenové části:
13. | Kompletační činnost |  |  |  | 0
15. | Ostatní náklady stavby |  |  |  | 0
16. | Náklady na inženýrskou a projektovou činnost |  |  |  |  | Razítko: |  | Podpis:
17. | Projektové a průzkumné práce |  |  |  | 0
18. | Realizační dokumentace |  |  |  | 0
19. | Náklady na inženýrskou a projektovou činnost |  |  |  | 0
20. | Celkové náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
21. | DPH
22. | ze základu: | 0 | 15% |  | 0
23. |  | 0 | 21% |  | 0
20. | Celkové náklady stavby/objektu |  |  |  | 0 |  |  | Datum zpracování: |  | 2017-05-15
*) Nehodící škrtněte

## Rekapitulace
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
SO.03 | Stavební řešení |  | 0
| Zemní práce |  | 0
| Základy |  | 0
| Ostatní konstrukce a práce |  | 0
| Samostatné oddíly |  | 0
| Celkem (bez DPH) |  | 0
REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ:
| Stavební objekty |  | 0
| Provozní soubory |  | 0
| Celkem (bez DPH) |  | 0
| DPH | 19% | 0
| Celkem (vč. DPH) |  | 0

## SO 03_03_01
Číslo položky |  | Číselné zatřídění | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
[6 empty] | celkem | 0
Zemní práce
| 1 | 113151119RT6 | Odstranění konstrukce vozovky | 35.41 | m2 |  | 0
| 2 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | 91.22 | m3 |  | 0
| 3 | 151101201RT6 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | 45.61 | m2 |  | 0
| 4 | 151101211RT6 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | 45.61 | m2 |  | 0
| 5 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | 41.5051 | m3 |  | 0
| 6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | 49.7149 | m3 |  | 0
| 7 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | 45.61 | m3 |  | 0
| 8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | 45.61 | m3 |  | 0
| 9 | 190100100RT6 | Poplatek za uložení výkopku na skládce | 49.7149 | m3 |  | 0
|  |  | Zemní práce |  |  |  | 0
Základy
| 10 | 271531111RT6 | Polštář základu z betonového recyklátu | 3.1927 | m3 |  | 0
| 11 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | 5.1311 | m3 |  | 0
| 12 | 273354111R00 | Bednění základových desek zřízení | 6.8415 | m2 |  | 0
| 13 | 273354211R00 | Bednění základových desek odstranění | 6.8415 | m2 |  | 0
| 14 | 273361411R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí | 0.25 | t |  | 0
| 15 | 279100100RT6 | Teplovodní kanál prefa | 1 | kpl |  | 0
| 16 | 274313611RT6 | Dobetonování kanálu | 2.5 | m3 |  | 0
| 17 | 279361314RT6 | Výztuž základ. patek nad 12 mm z oceli 10 505 (R) | 0.5 | t |  | 0
|  |  | Základy |  |  |  | 0
Ostatní konstrukce a práce
| 18 | 941941051R00 | Obnova komunikace | 35.41 | m2 |  | 0
| 19 | 955150150RT6 | Průraz do stávajícího kanalu | 1 | kpl |  | 0
| 20 | 980100104RT6 | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (Bpv, JTSK) | 1 | ks |  | 0
|  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
Samostatné oddíly
| 21 | SO 03_01 | Přeložky a přípojky kanalizace - samostatný rozpočet | 1 | kpl |  | 0
| 22 | SO 03_02 | Přeložky a přípojky vodovodu - samostatný rozpočet | 1 | kpl |  | 0
| 23 | SO 03_03 | Přípojka teplovodu - samostatný rozpočet | 1 | kpl |  | 0
| 24 | SO 03_04 | Přípojky NN - samostatný rozpočet | 1 | kpl |  | 0
| 25 | SO 03_05 | Přípojky slaboproudu - samostatný rozpočet | 1 | kpl |  | 0
|  |  | Samostatné oddíly |  |  |  | 0
Ostatní dodavatelem specifikované položky
Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace
Pokud není uvedeno jinak jsou konstrukce dodávány jako kompletní vč. povrchové úpravy

## SO 03_01
Název stavby: Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín
Stavební objekt: SO.03 - Přeložky a přípojky inženýrských sítí
Profesní část/kód: 03.01 ZTI - kanalizace
Zpracovatel dílu:
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
0
X | Potrubí
1 | DN125 | 15 | m |  | 0 | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země
2 | DN160 | 1 | m |  | 0 | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země
3 | DN200 | 6 | m |  | 0 | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země
4 | DN315 | 53 | m |  | 0 | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země
5 | DN400 | 12 | m |  | 0 | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země
6 | DN400 | 16 | m |  | 0 | PP ULTRA RIB SN10
7 | DN400 | 5 | m |  | 0 | PP ULTRA RIB SN12
X | Kolena
1 | KGB 200 - 45° | 3 | ks |  | 0 | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země
2 | KGB 315 - 45° | 3 | ks |  | 0 | Plastové potrubí hladké, určené k uložení do země
3 | 400 - 7,5° | 1 | ks |  | 0 | PP ULTRA RIB SN10
4 | 400 - 30° | 1 | ks |  | 0 | PP ULTRA RIB SN10
X | Odbočky
2 | KGEA 315/125 - 45° | 4 | ks |  | 0
3 | KGEA 315/160 - 45° | 1 | ks |  | 0
4 | KGEA 315/200 - 45° | 2 | ks |  | 0
X | Šachty a žlaby
1 | žlab delky 1m, šířky 150 mm | 15 | ks |  | 0 | S litonovým roštem B125
2 | čelní stěna žlabu | 4 | ks |  | 0 | ukončení
3 | odtoková jímka DN125 | 1 | ks |  | 0 | s lapačem hrubých nečistot
4 | odtoková jímka DN150 | 1 | ks |  | 0 | s lapačem hrubých nečistot
| RŠ3 |  |  |  | 0
5 | TZZ-Q 1000/600 | 1 | ks |  | 0
6 | TBS Q 1000/1000/90/SP | 1 | ks |  | 0
7 | TBS Q 1000/500/90/SPK | 1 | ks |  | 0
8 | TBS Q 1000/250/90/SPK | 1 | ks |  | 0
9 | TBR-Q 625/600/90/SPK | 1 | ks |  | 0
10 | D6-tv.litina ECON H D400 | 1 | ks |  | 0
11 | těsnení pro DN 1000 Q.1 | 4 | ks |  | 0
RŠ1
12 | TZZ-Q 1000/1000 | 1 | ks |  | 0 | všechny nátoky jsou oproti výtoku zvednuty o 100 mm
13 | TBS Q 1000/1000/90/SP | 1 | ks |  | 0
14 | TBR-Q 625/600/90/SPK | 1 | ks |  | 0
15 | TBW-Q 625/200/100 | 2 | ks |  | 0
16 | D6-tv.litina ECON H D400 | 1 | ks |  | 0
17 | těsnení pro DN 1000 Q.1 | 1 | ks |  | 0
RŠ2
18 | TZZ-Q 1000/600 | 1 | ks |  | 0
19 | TBS Q 1000/1000/90/SP | 1 | ks |  | 0
20 | TBS Q 1000/600/90/SP | 1 | ks |  | 0
21 | TBR-Q 625/100/100/SPK | 1 | ks |  | 0
22 | TBW-Q 625/200/100 | 1 | ks |  | 0
23 | D6-tv.litina ECON H D400 | 1 | ks |  | 0
24 | těsnení pro DN 1000 Q.1 | 1 | ks |  | 0
RŠ5
25 | šachtovo dno přímé | 1 | ks |  | 0 | pro potrubí DN315
26 | šachtový korugovaná roura DN1000 | 1 | ks |  | 0 | dl.2000 mm
27 | přechodový konus | 1 | ks |  | 0 | z DN1000 na DN600
28 | těsnění DN1000 | 2 | ks |  | 0
29 | žebřík | 1 | ks |  | 0
30 | betonový prstenec DN600 | 1 | ks |  | 0
31 | litinový poklop B125 | 1 | ks |  | 0
RŠ4, RŠ6, RŠ7, RŠ8, RŠ9
32 | šachtové dno s odbočkou 315/125 | 5 | ks |  | 0
33 | šachtový korugovaná roura DN600 | 5 | kpl |  | 0
34 | těsnění DN600 | 5 | ks |  | 0
35 | betonová roznášecí prstenec | 5 | ks |  | 0
36 | litinový poklop B125 | 5 | ks |  | 0
X | Práce
1 | Napojení kanalizační přípojky na stávající odbočku | 1 | kpl |  | 0
2 | Montáž venkovní kanalizace | 1 | kpl |  | 0
3 | Montáž liniových žlabů | 1 | kpl |  | 0
4 | napojení dešťových vpustí | 3 | ks |  | 0
5 | napojení obrubníkových vpustí | 2 | ks |  | 0
X | Ostatní
1 | Pískový obsyp | 48 | m3 |  | 0
2 | výstražní fólie | 87 | bm |  | 0
3 | beton | 8.5 | m3 |  | 0
4 | dokumentace skutečného provední včetně geodetického zaměření tras (Bpv, JTSK) | 1 | ks |  | 0 | zakreslení skutečného stavu včetně godetického zaměření průběhu kanalizace
X | Zemní práce
1 | výkop rýhy šířky 0,8m | 87 | bm |  | 0 | průměrná hloubka 2,2m
2 | výkop rýhy šířky 0,8m pro žlaby | 15 | bm |  | 0 | průměrná hloubka 0,5m
3 | výkop pro šachty | 55 | m3 |  | 0
4 | pažení výkopů | 1 | kpl |  | 0
5 | zához výkopu zeminou | 112 | m3 |  | 0
6 | hutnění zeminy 95% PCS | 1 | kpl |  | 0
7 | přesun přebytečného výkopku | 1 | kpl |  | 0

## SO 03_02
Název stavby: Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín
Stavební objekt: SO.03 - Přeložky a přípojky inženýrských sítí
Profesní část/kód: 03.01 ZTI - vodovod
Zpracovatel dílu:
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
0
X | Potrubí
1 | 32x3,0 | 10 | m |  | 0 | PE100SDR11
X | Práce
1 | Napojení kanalizační přípojky na stávající potrubí | 1 | kpl |  | 0
2 | Montáž venkovního vodovodu | 1 | kpl |  | 0
X | Ostatní
1 | Pískový obsyp | 3 | m3 |  | 0
2 | výstražní fólie | 10 | bm |  | 0
3 | dokumentace skutečného provední včetně geodetického zaměření tras (Bpv, JTSK) | 1 | ks |  | 0 | zakreslení skutečného stavu včetně godetického zaměření průběhu vodovodu
X | Zemní práce
1 | výkop rýhy šířky 0,8m | 10 | bm |  | 0 | průměrná hloubka 1,8m
4 | pažení výkopů | 1 | kpl |  | 0
5 | zához výkopu zeminou | 12 | m3 |  | 0
6 | hutnění zeminy 95% PCS | 1 | kpl |  | 0
7 | přesun přebytečného výkopku | 1 | kpl |  | 0

## SO 03_03
Název stavby: Lékárna Jičín
Stavební objekt: SO.03 Přeložky a přípojky inženýrských sítí
Profesní část/kód: Přípojka teplovodu/PTV
Zpracovatel dílu: PBA International Prague, spol. s r.o.
POLOŽKY ZABUDOVANÉ DO STAVBY
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Výrobek
0
X | Potrubní rozvody
1 | Předizolované potrubí 50x4,6 | 60 | m |  | 0 | Předizolované plastové potrubí single. Trubka pro médium z PE-Xa potažená vrstvou EVAL podle DIN 4726 proti difúzi kyslíku, použití do 95°C, 6 barů, poměr průměru k tloušťce stěny SDR 11 podle DIN 16892/16893. Tepelná izolace z pěny PE-X tl. 55 mm. Plášťová vrapovaná trubka z PE-HD o průměru 175 mm. Poloměr ohybu 0,35 m. Vč. přechodek na ocelové potrubí, šroubení pro armatury, spojovací a pomocný materiál. Vč. montáže.
2 | Potrubí DN 40 | 6 | m |  | 0 | Bezešvé ocelové trubky se vyrábí technologií válcování. Trubky se vyrábějí z ušlechtilé oceli jakosti 11 353.
3 | Tepelná izolace pro potrubí 50x4,5 | 6 | m |  | 0 | Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek může být opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken nebo bez fólie. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Nejvyšší provozní teplota: 600 °C. Tloušťka izolačního pouzdra musí být volena tak, aby teplota na straně hliníkové fólie nepřesáhla 100 °C. Hydrofobizováno.
POLOŽKY MOVITÉ
4 | Vypouštěcí kohout | 2 | ks |  | 0 | Vypouštěcí kohout pro otopné soustavy DN15. Vč. montáže.
5 | odvzdušňovací kohout | 2 | ks |  | 0 | Vypouštěcí kohout pro otopné soustavy DN15. Vč. montáže.
6 | Kulový kohout | 4 | ks |  | 0 | Kulový kohout pro otopné systémy s páčkou, DN40. Vč. montáže.
DALŠÍ POLOŽKY
7 | Vysazení 2x odbočky DN 40 na páteřním vedení areálového teplovodu |  |  |  |  | Vysazení 2x odbočky DN 40 na páteřním vedení areálového teplovodu z ocelových trubek, vč. Odstavení, vypuštění, napuštění, obnovení nátěru a izolace a tlakové zkoušky.
8 | Doprava na staveniště | 1 | kpl |  | 0 | Doprava materiálu na stavbu
9 | Doprava po staveništi | 1 | kpl |  | 0 | Doprava materiálu po stavbě vodorovná a svislá do výšky 2 m a hloubky 1,5 m
10 | Montážní zařízení | 1 | kpl |  | 0 | Zajištění montážních zařízení, jako žebříky a lešení, do výšky 2 m a hloubky 1,5 m
11 | Osvětlení | 1 | kpl |  | 0 | Zajištění umělého osvětlení místa montáže
12 | Zprovoznění | 1 | kpl |  | 0 | Zprovoznění systému vytápění, vyvážení a zaregulování, nastavení termostatických hlavic a prostorových regulátorů
13 | Zkoušky | 1 | kpl |  | 0 | Zkoušky dle ČSN (zkouška dilatační, zkouška topná)
14 | Odevzdávací dokumetnace | 1 | kpl |  | 0 | Vyhotovení odevzdávací dokumentace - identifikace zhotovitele, živnostenské oprávnění, kontakty, protokoly o zaregulování a zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných výrobků
15 | Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření tras (Bpv, JTSK) | 1 | kpl |  | 0 | Dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních na stálotiscích včetně geodetického zaměření průběhu teplovodu
16 | Manuály | 1 | kpl |  | 0 | Vyhotovení provozního manuálu obsluhy a manuálu údržby
17 | Pojištění | 1 | kpl |  | 0 | Pojistka profesní odpovědnosti zhotovitele a pojištění materiálu na stavbě

## SO 03_04
Název stavby: Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín
Stavební objekt: SO-03 040 Přípojky NN
Profesní část/kód: 060 Silnoproudé rozvody
Zpracovatel dílu: JEKU s.r.o., Ing.Kučerová
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
0
X | Zemní práce
1 | Vytýčení trasy ve volném terénu | 65 | m |  | 0 | vytýčení trasy v terénu pro demontáž, vytýčení nové kabelové trasy
2 | Zemní práce ve volném terénu - uložení kabelu v chodníku/volném terénu: kabelová rýha š.0,35m, hl.0,8m, pískové lože tl. 0,1 m nad a pod kabelem, krytí deskou UNIVOLT, výstražná fólie, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby | 53 | m |  | 0 | výkop hl.0,8m, š.0,35m, pískové lože, položení ochranné desky, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby
3 | Zemní práce v komunikaci - uložení kabelu v komunikaci, výkop hl.1,3m, š.0,5m, betonová mazanina, betonová podkladová deska, 6xPE trubka pr.110 (trubka viz sam.pol.), zatažení lana, zához rýhy, odvoz zeminy, konečná úprava v rámci stavby | 12 | m |  | 0 | zemní práce uvedeny v souboru SO02-080 vč. 3x trubky pr.110mm, v souboru SO03-040 specifikována jen 3x trubka pr.110mm
X | Kabely a příslušenství
1 | Kabel 1-CYKY 4x16mm2 včetně, štítkování a ukončení, koncovky, se zakončením ve stávající SR a v novém rozvaděči | 63 | m |  | 0 | měděný vodič plný, PVC izolace, výplň, PVC plášť černý odolný proti UV záření, jmenovité napětí 450/750V, zkušební napětí 2,5kV/50Hz , značení žil dle ČSN 33 0166ed.2, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1
2 | Kabel 1-CYKY 4x50mm2 včetně, štítkování a ukončení, koncovky, se zakončením ve stávající SR a v novém rozvaděči | 63 | m |  | 0
3 | Kabel 1-CYKY 3x2,5mm2, koncovky, se zakončením v rozvaděči a technol.zařízení (pokladna) | 32 | m |  | 0
4 | Kabel 1-CYKY 3x2,5mm2, koncovky, se zakončením v rozvaděči a technol.zařízení (vjezd. a výjezd. technologie | 28 | m |  | 0
5 | Zemnící pásek FeZn 30x4mm2 | 70 | m |  | 0 | litina/zinek, pozinkovaná páska 30x4mm, 0,95kg/1m
6 | Drobný materiál | 1 | kpl |  | 0 | např. typové koncovky, úchytky pro instalaci kabelů, popisky
X | Nosný systém a chráničky
1 | Korugovaná chránička dvouplášťová pr.110mm | 36 | m |  | 0 | korugovaná dvouplášťová chránička pro uložení do země, uvnitř hladká, protahovací drát
2 | Instalační trubka pro kabel CYKY 3Cx2,5 | 22 | m |  | 0 | Instalační trubka pro kabel CYKY 3Cx2,5 (uložení kabelu v teplovodním kanálu), vč. Příslušenství (spojky, příchytky aj.)
3 | uložení kabelového vedení v objektu | 15 | m |  | 0 | uložení nového kabelového vedení v novém objektu
X | Ostatní
1 | průzkumné práce, prověření stávajícího zapojení | 2 | hod |  | 0 | prověření připojovacího bodu - stávající přípojková skříň
2 | připojení kabelového vedení ve stávající SR | 8 | hod |  | 0 | připojení nového kabelového vedení ve stávající skříni vč. osazení pojistek , vč.úpravy povrchu
X | Společné náklady
1 | REVIZE A REVIZNÍ ZPRÁVA | 8 | hod |  | 0 | provedení výchozích revizí dle ČSN vč. vypracování revizní zprávy
2 | FUNKČNÍ ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU | 1 | ks |  | 0 | provedení funkčních zkoušek dle ČSN
4 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VČETNĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TRAS (Bpv, JTSK) | 1 | ks |  | 0 | zakreslení skutečného stavu včetně godetického zaměření průběhu kabeláže

## SO 03_05
Název stavby: Přípojky SLB
Stavební objekt: SO 03
Profesní část/kód: 05
Zpracovatel dílu: Miloslav Misterka
Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena mat. v Kč | Celková cena mat. v Kč | Jednotková cena montáže v KČ | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
1 | Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 | 220 | m |  | 0 | 0
2 | Kabel optický SM 24 vl. Univerzální | 220 | m |  | 0 | 0
3 | Kabel JY(st)-Y 4x2x0,8 B2Cas1d1 | 220 | m |  | 0 | 0
4 | Kabel 4x2x0,8 (st) PH120 B2Cas1d1 | 440 | m |  | 0 | 0
5 | Zemní spojka dle aktuální situace pův. kabelu po odkrytí v terénu | 2 | m |  | 0 | 0
6 | Kabelová komora (box) cca 680x680x800 s dlážděným poklopem | 1 | ks |  | 0 | 0
7 | Kabelová komora (box) cca 680x680x800 s plastovým poklopem | 1 | ks |  | 0 | 0
8 | Kabelová komora (box) cca 450x450x800 s plastovým poklopem | 4 | ks |  | 0 | 0
9 | Plechový žlab 125x50 | 120 | 2m |  | 0 | 0
10 | Plechové výko žlabu | 120 | 2m |  | 0 | 0
11 | Spojka žlabu | 120 | ks |  | 0 | 0
12 | Držák na stěnu ocelový pro požární zajištění dle ČSN 730845 | 80 | ks |  | 0 | 0
13 | Závěs kotvící pro požární zajištění dle ČSN 730845 | 120 | ks |  | 0 | 0
14 | Koleno plechového žlabu 90 | 3 | ks |  | 0 | 0
15 | Koleno plechového žlabu 45 | 1 | ks |  | 0 | 0
16 | Požární ucpávky | 1 | kpl |  | 0 | 0
17 | Průraz zdí | 3 | ks |  | 0 | 0
18 | Odkrytí a zakrytí desek stropu + 20% nahražení | 120 | m |  | 0 | 0
19 | Připojení kabelu PPFLE včetně dodávky LSA svorek | 1 | kpl |  | 0 | 0
20 | Připojení kabelů do ústředny EPS | 1 | kpl |  | 0 | 0
21 | Rýha bez povrchu 25/50 včetně záhozu a úpravy | 20 | m |  | 0 | 0
22 | Rýha v chodníku 25/50 včetně záhozu a úpravy | 90 | m |  | 0 | 0
23 | Rýha v trávě 35/70-100 včetně záhozu a úpravy porostu | 100 | m |  | 0 | 0
24 | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | 10 | m |  | 0 | 0
25 | Geodetické vytyčení trasy | 250 | m |  | 0 | 0
26 | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 280 | m |  | 0 | 0
27 | Trubka HDPE 40/33 oranžová včetně spojek a ucpávek | 1050 | m |  | 0 | 0
28 | Ohebná chránička pr. 50 | 50 | m |  | 0 | 0
29 | Ohebná chránička pr. 75 | 50 | m |  | 0 | 0
| Celková cena materiál + montáž bez DPH |  |  |  | 0 | 0