## VV
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb.). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!
Dodávky
STRUKTUROVANA KABELÁŽ
ROZVADĚČ RACK
19" nástěnný datový rozvaděč 15U š 600xh 500 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PATCH PANEL
patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROPOJOVACÍ KABELY
Patch cord UTP 2m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
AKTIVNÍ PRVKY
switch, 8x 100/1000 RJ45 portů + 2x Combo porty, PoE+ | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJ
záložní zdroj, výkon 650 VA, USB, PowerChute | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PŔÍSTROJE
Kompletní zásuvka 2xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZAKONČENÍ KABELU UTP
Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0
ZÁVĚR.MĚŘENÍ
Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0
ZÁVĚREČNÉ NASTAVENÍ, ODZKOUŠENÍ
nastavení switch | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
podružný materiál | set | 1 | 0 | 0
STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA
PŔÍSTROJE POD OMÍTKU
Kompletní zásuvka TV+R+SAT koncová, včetně rámečků | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TV PŔÍSTROJE
Televize LED, 71cm, HD ready, 100Hz, DVB-T/T2/C/S2, H.265/WiFi, HbbTv, Hdmi, USB, LAN | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SEGMENTU SÍTĚ
koax. kabel | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
závěrečná měření par. sig. na zásuvce | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
podružný materiál | set | 1 | 0 | 0
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV
IP KAMERY VNITŘNÍ
4 MP Network Dome Camera,H.265, H.265+, H.264+, H.264,12 VDC & PoE (802.3af),IR přísvit | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
adapter do podhledu pro minidome kamery | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PC
mini PC, OS Windows 10 Pro, 4GB, 128GB SSD | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONITOR
monitor s LED podsvícením, 27", HDMI, DVI, VGA, BNC,provedení 24/7, 178°/178°, IR ovl. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
kloubový držák monitoru na zeď, vyložení 25cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SW
software pro zpracování obrazu z IP kamer, freeware | ks | 1 | 0 | 0
ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.
Kamerového systému | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
pomocný a podružný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
WIFI (ACCESS POINT)
PŔÍSTROJE
Kompletní zásuvka 1xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZAKONČENÍ KABELU UTP
Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
WIFI (ACCESS POINT) - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT
PACIENTSKÉ TERMINÁLY
BT-B Přivolávací tlačítko s pohyblivým přívodem | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
K-PAT Nástěnný držák pacientského terminálu | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SYSTÉMOVÉ ZÁSUVKY
SM-B Lůžková zásuvka | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TLAČÍTKA
RAT-10 Volací a potvrzovací tlačítko | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
POKOJOVÉ SVĚTLO
LM-10 Pokojové světlo | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
pomocný a podružný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
montáž koncových komponentů, oživení | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Montážní materiál a práce
KABELY NESTÍNĚNÉ - SK
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování | m | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABEL KOAXIÁLNÍ STA
H121 AL LSZH vnitřní koax 75ohm, svazkování | m | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování | m | 95 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABELY NESTÍNĚNÉ - AP
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování | m | 79 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABELY NESTÍNĚNÉ - SESTRA-PACIENT
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení | m | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování | m | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 1 mm2,, zatažení | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ EN SUPER MONOFLEX HFPP
1220 D 20 MM | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ
LV 40/15 | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PŘÍCHYTKA
kabelová příchytka | ks | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
KU 1901 přístr.,hl.30 mm | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KU 68-1902 odboč.,hl.30 mm s víčkem | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KRABICE PRO LIŠTY
PN 40X15 přístrojová | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOORDINACE
Koordinace řemesel | hod | 4 |  |  |  | 0 | 0
podružný materiál | set | 1 | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zemní práce
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 12 |  |  |  | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
Stena do 600mm | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
Stavební přípomoce | hod | 10 |  |  |  | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | 0
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0