## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Doplnění stávajícího rozvaděče
Systém- MDO/DO
Jistič 63C/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ranžír vodičů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
rozváděč HR.3.08 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární odolnost dveří EI30DP1
Doplňující zařízení od FY Bender
dle vlastní specifikace a nabídky
ES710/5000-1 400V/230V | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ATySet 63A/4p-Aut.přepínač sítí | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Pomocný kontakt ATICS-HK | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
AN450 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
isoMED427P-2 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
STW2 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
MK2430-11 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
COM465IP.230V převodník | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Nastavení zařízení_mont | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidla včetně zdrojů LED
spínáno pomocí vypínače
A1-LED 1x46W IP20, | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N3 LED 1x3,9W,IP20,INVENTER 3H | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIKTOGRAM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VP-vyrovnání potenciálu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVP-připojovací krabice- zem | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABB Zdravotnický program
dvojnásobní svorka pro vyrování
potenciálu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A IP20-IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
signalizace provozního stavu
včetně krycího rámečku
barevné rozlišení dle použití
v systému MDO, DO,ZIS
DTTO s přepěťovou ochranou | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka pro rentgen 1x230V/16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
úhlová
ovladače 230V/10A řaz.1-7 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP20-IP43
Krabice KR68 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
trubka PVC o 23 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
3x1.5 mm2 pevně | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x2.5 mm2 pevně | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4x2,5 mm2 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x2,5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x4 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5x16 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
B2ca,S1,dO
J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIC PRO POSPOJOVANI
1-CH-R- CY
6- Zlutozeleny pevně | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10-Žlutozelený pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25- Zlutozeleny pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
drátěné žlaby včetně podpěr
PRO KABELY
DZ ......60 X60...200X0.75..60x100 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šroubové tyče, natloukací ocelové
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky
spojovací materiál | bal | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Pancéřové trubky, lišty, hadice
určené pro kabelové vedení
vedoucí mimo žlabový systém | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Do 25 mm2 | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Připojení technického zařízení | hod | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže celkem | [7 empty] | 0