## rozvody
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-03-21
Název stavby : | Oblastní nemocnice Náchod intermediální pokoj
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
rozvody | měděná trubka 12x1 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 76 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 250 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.18 | 48 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 24 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 121 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 121 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 121 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | 21
ukončovací prvky | nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 12x zásuvka ZIS-LED, 8x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), sada ramen na stěnu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| zdrojový most stropní pro 1 lůžko výbava pro 1 lůžko :2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 12x zásuvka ZIS-LED, 8x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), sada ramen na stěnu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
ostatní | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus | 0 |  | 0 |  | 21
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 21
| přesun hmot | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 21
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 21
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.