## List1
Rozpočet
akce: Úprava hygienického zázemí nemocnice Náchod
č.p. | Specifikace | MJ | množství | cena /MJ | cena celkem
Zařázení č. 1
1.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200, včetně pružného připojení | ks | 1 |  | 0
1.2 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 1000/200, včetně pružného připojení | ks | 2 |  | 0
1.3 | NEOBSAZENO
1.4 | Odvodní talířový ventil EFF 100, barva bílá, včetně montážního rámečku | ks | 8 |  | 0
1.5 | Odvodní talířový ventil EFF 125, barva bílá, včetně montážního rámečku | ks | 1 |  | 0
1.6 | Odvodní talířový ventil EFF 160, barva bílá, včetně montážního rámečku | ks | 3 |  | 0
1.7 | Dveřní mřížka NOVA-D-400x200, upínání dle typu dveří, RAL dle investora | ks | 9 |  | 0
1.8 | Dveřní mřížka NOVA-D-500x300, upínání dle typu dveří, RAL dle investora | ks | 3 |  | 0
1.9 | Protidešťová žaluzie PZZN 355x355 se svařovanou sítí, RAL dle investora | ks | 1 |  | 0
1.10 | Protidešťová žaluzie PZZN 400x400 se svařovanou sítí, RAL dle investora | ks | 2 |  | 0
1.11 | Zpětná klapka ø200 | ks | 1 |  | 0
1.12 | Zpětná klapka ø250 | ks | 2 |  | 0
1.13 | Kruhové SPIRO potrubí ø100, 20 % tvarovek | m | 11 |  | 0
1.14 | Kruhové SPIRO potrubí ø125, 20 % tvarovek | m | 5 |  | 0
1.15 | Kruhové SPIRO potrubí ø160, 20 % tvarovek | m | 12 |  | 0
1.16 | Kruhové SPIRO potrubí ø200, 20 % tvarovek | m | 5 |  | 0
1.17 | Kruhové SPIRO potrubí ø250, 20 % tvarovek | m | 10 |  | 0
1.18 | MTRP 160, regulátor průtoku s tlumícími účinky | ks | 2 |  | 0
1.19 | Ohebná hadice se zvukovou izolací SONOVAC ø100, izolace 25 mm | m | 15 |  | 0
1.20 | Ohebná hadice se zvukovou izolací SONOVAC ø125, izolace 25 mm | m | 3 |  | 0
1.21 | Ohebná hadice se zvukovou izolací SONOVAC ø160, izolace 25 mm | m | 4 |  | 0
1.22 | Kaučuková izolace 20 mm (v místě prostupů do venkovního prostředí) | m2 | 4 |  | 0
| Drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
| Autorizované zprovoznění a zaregulování | kpl | 1 |  | 0
| Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Napojení na elektro - dodávka elektro | kpl | 1 |  | 0
0
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
V Pardubicích dne 5.12. 2017