## List1
Pracoviště Náchodsko

Přenosné hasicí přístroje

Broumov
Umístění přístroje	Druh HP	Rok výroby
chodba 3. NP podkroví	práškový	1999
chodba 3. NP podkroví	práškový	2000
chodba 3. NP podkroví	CO₂	1999
lůžka násl. péče 2. NP č.1	CO₂	1999
lůžka násl. péče 2. NP č.1	práškový	2000
lůžka násl. péče 2. NP č.1	práškový	2000
lůžka násl. péče 2. NP č.1	CO₂	2015
půda nad administrativou	práškový	2000
půda nad administrativou	práškový	2000
suterén 1. PP	práškový	2000
suterén 1. PP	práškový	2000
chodba 1. NP RTG	práškový	2000
chirurgická ambulance	práškový	2011
chodba 1. NP	práškový	2000
chodba 1. NP	práškový	2000
interna ambulance DIA 1. NP	CO₂	1999
interna ambulance DIA 1. NP	práškový	1999
NIP a DIOP 2. NP	práškový	2017
NIP a DIOP 2. NP	práškový	2017
JIP chodba	práškový	2000
JIP chodba	CO₂	2012
operační sály	CO₂	2001
operační sály	práškový	2000
operační sály	práškový	2016
chodba 1. NP. ček. inter, ambul.	práškový	2001
čekárna endometrie	CO₂	2000
čekárna endometrie	práškový	2000
JIP strojovna výtahu	CO₂	2011
náhradní zdroj	CO₂	2012
náhradní zdroj	práškový	2001
interní oddělení 1. NP	práškový	2000
interní oddělení 1. NP	CO₂	2011
interní oddělení 1. NP	práškový	2006
interní oddělení 1. NP	CO₂	2001
interní oddělení 1. NP	práškový	2000
interní oddělení 1. NP	práškový	2000
interní oddělení 1. NP	CO₂	2011
vrátnice info 1. NP	CO₂	1987
regulace tepla	CO₂	2012
kompresorová stanice	práškový	2010
rozvodna 1. PP	CO₂	2011
půda	práškový	2012
půda	práškový	2012
1. PP suterén sklad	práškový	2000
1. PP suterén archiv	práškový	2000
chodba odběrová místnost	práškový	2013
server	CO₂	2008
1. NP. RTG	CO₂	1999
1. NP. RTG	CO₂	1999
1. PP suterén archiv	práškový	2000
1. PP suterén místnot č. 11	práškový	2016
1. NP chir. amb. endoskopie	práškový	2016
1. NP. Klin. stud. EDUMET	práškový	2013
centrální UPS	práškový	2017
kyslíková stanice	CO₂	1999
kyslíková stanice	CO₂	2008
kapalný kyslík	CO₂	2004
spalovna	práškový	2000
nebezpečný odpad	práškový	2013
spisovna u zách. sl.	práškový	2014
3. NP nová vzd.	práškový	2017
3. NP počítač - server u vzd.	práškový	2017
1. PP laboratoř	CO₂	2011

Nové Město nad Metují
Umístění přístroje	Druh HP	Rok výroby
1. NP chodba	práškový	2012
1. NP chodba	práškový	2012
1. NP chodba	práškový	2012
2. NP chodba	práškový	2001
2. NP chodba	práškový	2003
2. NP chodba	práškový	2008
2. NP chodba	práškový	2017
2. NP chodba	práškový	1998
2. NP chodba	práškový	2018
2. NP chodba	práškový	2017
1. NP chodba	práškový	2017
1. NP chodba	práškový	2012
1. NP chodba	práškový	2012
1. PP chodba	práškový	2002
1. PP chodba	práškový	2016
1. PP chodba terapie	práškový	2017
1. PP chodba terapie	práškový	2017
1. PP chodba terapie	práškový	2017

Jaroměř
Umístění přístroje	Druh HP	Rok výroby
LDN A půda	práškový	2002
spojovací ob. chodba	práškový	2002
LDN A 2. p. sklad	CO₂	1989
RAS	práškový	2016
OKB	práškový	2000
výtah 4	CO₂	2004
jídelna	vodní	1999
LDN A podkroví	práškový	2002
výtah 2	CO₂	2004
výtah 3	CO₂	2004
výtah 1	CO₂	2003
LDN A 1.p.	práškový	2002
LDN A 1.p.	práškový	2011
LDN A 1.p. zřízenci	CO₂	2010
LDN A 2.p.	práškový	2011
LDN A 2.p.	práškový	2002
LDN A suterén	práškový	2005
LDN A suterén	práškový	2000
LDN A suterén	práškový	2001
márnice	CO₂	1981
LDN B	práškový	2000
LDN B	práškový	2004
LDN B	práškový	2014
dieselagregát 150	CO₂	1983

Náchod
Umístění	Druh HP	Rok výroby
AP chodba za recepcí	práškový	2004
AP chodba k pokoj. Lékařů	práškový	2003
AP chodba u rengenu	práškový	2002
AP chodba u šaten san.	práškový	2003
AP chodba u šaten san.	CO₂	2013
AP úsek ředitelství	práškový	2017
AP lékárna	CO₂	2002
Catering (L)	CO₂	1999
1. NP kuchyně	práškový	2017
Kuchyně - stroj. výtahu	CO₂	2004
Kuchyně - stroj. výtahu	CO₂	2004
ARO LSPP chodba	CO₂	2004
ARO LSPP chodba	CO₂	2002
ARO bezbarier. vstup	CO₂	2001
ARO bezbarier. vstup	CO₂	1998
ARO bezbarier. vstup	CO₂	1995
ARO bezbarier. vstup	CO₂	2017
Klimatizace ortope. sálů	práškový	2009
Klimatizace ortope. sálů	práškový	2002
Klimatizace ortope. sálů	práškový	2017
Klimatizace ortope. sálů	CO₂	2015
Kantýna	práškový	2007
Kantýna	vodní	2002
1. PP ambulance vstup	práškový	2002
AP interna chodba	CO₂	2001
AP neurologie chodba	práškový	2002
AP endo. chodba	práškový	2002
AP neurologie u výtahu	práškový	2002
AP dětské u výtahu	práškový	2002
AP urologie chodba	práškový	2002
AP dětské chodba	CO₂	2000
AP dětské chodba	práškový	2002
Urologie lůž. chodba	práškový	2017
Urologie lůž. chodba	CO₂	1995
Urologie lůž. chodba	CO₂	1997
Před čekárnou hematologie	CO₂	2003
Neurologie JIP	práškový	2007
Neurologie JIP	práškový	2007
Neurologie JIP	práškový	2014
Chodba k neurologii	CO₂	1997
Chodba k neurologii	CO₂	1999
ORL hned za dveřmi	CO₂	1998
3. NP chirurgie lůžko.	práškový	2004
3. NP chirurgie lůžko.	práškový	2000
Chodba k mamografu	CO₂	1985
Chodba k mamografu	CO₂	2009
Centrální operační sály	práškový	2017
Centrální operační sály	CO₂	1981
Rentgen chodba	CO₂	2010
Cent. operační sály UPS	CO₂	2015
Strojovna výtahu RTG	práškový	2001
Stroj. Výtahu chirurgie	CO₂	2001
Potrubní pošta	práškový	2001
Strojovna výtahu ARO	práškový	2001
AP kotelna, klima	CO₂	2002
OTS	práškový	2001
Heliport	práškový	2002
AP strojovna výtahu	práškový	2008
OTS rozvodna NN	CO₂	2002
Rehabilitace 1. NP str. v.	práškový	2008
Rehabilitace 1. NP chod.	práškový	2013
Rehabilitace 1. NP chod.	práškový	2007
Rehabilitace 1. NP chod.	práškový	2007
Rehabilitace 1. NP chod.	vodní	2008
Rehabilitace 1. NP chod.	vodní	2008
Rehabilitace 2. NP chod.	vodní	2008
Rehabilitace 2. NP chod.	vodní	2008
Rehabilitace 2. NP chod.	vodní	2008
Rehabilitace 2. NP chod.	práškový	2007
Rehabilitace 2. NP chod.	práškový	2007
Rehabilitace 2. NP chod.	práškový	2013
Patologie	CO₂	1989
Archiv pod patologií	práškový	2008
Archiv pod patologií	vodní	2010
Patologie chodba	práškový	2005
Patologie stroj. Výtahu	práškový	2008
Infekční ambulance	vodní	2003
Kancelář TN	práškový	2002
Zasedací místnost TN	práškový	2007
Hospodářství	práškový	2013
Hospodářství	práškový	2013
Hospodářství	práškový	2013
HA vrátnice	práškový	2008
HA rehabilitace vchod	CO₂	1995
HA inter. ambu chodba	práškový	2006
HA inter. ambu chodba	práškový	2006
HA inter. ambu chodba	vodní	2007
HA intr. ambu. výtah	práškový	1998
HA dětské 2. NP	práškový	2002
HA dětské 2. NP	práškový	2017
HA interna 2. NP	práškový	2001
HA interna 2. NP	práškový	2008
Ha interna 3. NP	práškový	2008
HA interna 3. NP	práškový	2017
HA gyn. 4. NP chodba	práškový	2000
HA gyn. 4. NP sklad	práškový	2017
HA gyn. lůžko chodba	CO₂	1997
HA gyn. lůžko chodba	práškový	2008
HA gynek. lůžko schod.	práškový	2004
HA gynek. lůžko schod.	práškový	2004
HA porodnice 5. NP	práškový	2008
HA porodnice 5. NP	práškový	2007
3. NP Ha interna	práškový	2002
HA Hemodialýza 1. NP	CO₂	2008
HA Hemodialýza 1. NP	CO₂	2008
HA Hemodialýza 1. NP	CO₂	2008
HA Hemodialýza 1. NP	CO₂	1998
HA Hemodialýza 2. NP	CO₂	2006
HA Rozvodna	práškový	2010
HA Půda hl. budovy	vodní	2009
HA Půda hl. budovy	vodní	2002
HA strojovna výtahu	CO₂	1986
HA strojovna výtahu	CO₂	2009
HA diesel hemo. malý	práškový	2008
HA diesel hemo. malý	CO₂	1982
HA diesel velký	práškový	2010
Ha diesel velký	práškový	2010
Ha rozvodna za plotem	práškový	2010
Ha rozvodna za plotem	práškový	2010
Ha rozvodna za plotem	práškový	2010
Ha potrubní pošta	práškový	2009
Ortop. oddělení ch.	práškový	2003
Ortop. oddělení	práškový	2004
RTG popisovna 1. PP	práškový	2006
RTG archiv 1. NP	práškový	2010
Chodba u onkologie	práškový	2007
Onkologie 1. NP	práškový	2007
Onkologie 1. NP	práškový	2007
Onkologie 1. NP	práškový	2007
Operační sály	práškový	2015
Operační sály	práškový	2015
Operační sály	CO₂	1980
Chirurgie I	práškový	2004
Knihovna	práškový	2010
Sádrovna	práškový	2008
Hematologie 1. NP	CO₂	2006
Hematologie 1. PP	CO₂	1985
Hematologie 1. PP	CO₂	2016
Hematologie 1. PP	práškový	2008
Úsek hlavní sestry	vodní	2003
U dveří ombudsmana	práškový	2005
Potrubní pošta	práškový	2002
Čekárna hematologie	CO₂	2006
Kyslíková stanice za E	CO₂	1999
Kyslíková stanice za E	CO₂	1998
Diesel agregát	práškový	2010
Diesel agregát	práškový	2010
Diesel agregát	práškový	2010
Rozvodna NN	práškový	2010
Rozvodna NN	práškový	2010
Rozvodna NN	práškový	2010
Rozvodna NN	CO₂	2010
IT oddělení	práškový
Cytostatika chodba	práškový	2013
Cytostatika přízemí	práškový	2013
Mikrobilologie	práškový	2010
Mikrobilologie	práškový	2007
Mikrobilologie	CO₂	2014
rezerva	CO₂	2017
rezerva	CO₂	2017
rezerva	vodní	2017
Klima orto. sálů	CO₂
Klima orto. sálů	CO₂
Ambulantní RHB-F	práškový
Ambulantní RHB-F	práškový
Ambulantní RHB-F	práškový

Vozidla
Umístění	Druh HP	Rok výroby
5H3 2849	práškový
5H2 0477	práškový
4H7 6629	práškový
3H0 6960	práškový
6H2 8952	práškový
6H2 8935	práškový
6H2 8931	práškový
6H4 2032	práškový
5H3 3011	práškový
6H2 8932	práškový
6H5 1084	práškový
3H0 6708	práškový
6H4 1985	práškový
6H5 1364	práškový
6H5 1367	práškový
Uni	práškový
Uni	práškový
6H5 1083	práškový
auto 89 - 28 Fabia	práškový	2015

Požární hydranty

Náchod
Umístění	Typové ozn. HP
budova C - přízemí	C52
budova C - 1. patro	C52
budova C - 2. patro	C52
budova E - 1. PP	C52
budova E - 1. patro - schodiště	C52
budova E - 2. patro - schodiště	C52
budova údržby	C52
budova H - přízemí	DN25
budova H - 1. patro	DN25
budova H - 1. patro	DN25
odpadové hospodářství	DN25
budova G - 1. patro	C52
budova G - přízemí	C52
budova G - 1. PP	C52
budova C - 3. NP služ. Vchod	C52
budova D - 4. NP sch. JIP	C52
budova D - 3. NP sch. Op. S	C52
budova D - 2. NP sch. Red	C52
budova D - sut. sch. arch.	C52
budova A - sch. č. 60 chir.	DN25
budova A - sch. č. 61 dětsk.	DN25
budova A - sch. č. 62 inter.	DN25
budova B - 2. NP č. 55 urol.	C52
budova C - 1. NP za dveřmi	C52
budova C - 4. NP sch. č. 26	C52
budova C - 2. patro - Hematologie	C52
jídelna 1. PP	C52
jídelna - vchod	C52
ambulantní pavilon - 1. mazipatro	DN19
ambulantní pavilon - 2. mezipatro	DN19
ambulantní pavilon - 3. mezipatro	DN19
porodnice 4. patro	DN25
porodnice 4. patro	C52
gynekologie - 3. patro	C52
gynekologie - 3. patro	C52
dětské odd. - 2. patro	C52
interna - 2. patro	C52
dětské odd. - 1. patro	C52
interna + JIP - 1. patro	C52
interna - přízemí	C52
u dětské ambulance -přízemí	C52
OKBD - 1. patro	C52
dialýza - přízemí	C52
budova B - heliport	C52 + pěnidlo
budova B - 3. patro	C52
budova B - 2. patro	C52
budova B - 1. patro	C52
budova B - 1. PP	C52
budova C - 1. PP	C52
budova E - 1. patro	C52
budova H. 1. patro	S

Nové Město nad Metují
Umístění	Typové ozn. HP
1. PP u dílny	D25s 30 m
1. NP chodba	D25s 30 m
1. NP chodba terapie	D25s 30 m
2. NP chodba	D25s 30 m

Broumov
Umístění	Typové ozn. HP
1. NP chodba schodiště	C52
před nemocnicí	podzemní B75

Jaroměř
Umístění	Typové ozn. HP
OKB chodba	C52
LDN půda chodba	D25
LDN 2. NP	C52
LDN 1. NP	C52
LDN 1. PP	C52
LDN B chodba	C52

Protipožární klapky

Náchod
Umístění		rok výroby	typ/druh
ambulantní pavilon - 1. PP		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP		2001	PKM
ambulatní pavilon - 1. PP - technická místnost		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP - technická místnost		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP - technická místnost		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP (121)		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP (107)		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP (106)		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP (106)		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP (105)		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP (105)		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP - tech. míst.		2001	PKM
ambulantní pavilon - 1. PP - tech. míst.		2001	PKM

Samočinné odvětrávací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

Náchod - budova C
Umístění	typ
schodiště	RWA ESSMANN

Protipožární dveře

Náchod
Umístění
"G" - 2. NP vstupní dveře
"G" - 2. NP šatna
"G" - 1. NP vstupní dveře
"G" - 1. NP šatna
"G" - 1. NP denní místnost
"G" - 1. NP úklid
"G" - 1. NP WC
"G" - 1 NP archiv
"A" - lékárna
"A" - lékárna sklad
"A" - 1. NP dětská ambulance
"A" - 1. NP 205
"A" - 1. NP 201
"A" - 1. NP P11
"A" - 1. NP 208
"A" - 1. NP 225
"A" - 1. PP 108
"A" - 1. PP 101
"A" - 1. PP 117
"A" - 2. NP 334
"A" - 2. NP 331
"A" - 2. NP 306
"A" - 2. NP 305
"A" - koridor
"A" - 3. NP 454
"A" - 3. NP 452
"A" - 3. NP 401
"A" - neurologie
"B" - 1. PP
"B" - 1. NP
"B" - 2. NP
"B" - 2. NP
"B" - 3. NP
"B" - 3. NP
"C" - 1. NP hematologie
"C" - 2. NP vstup RTG
"C" - 2. NP hematologie
"C" - RDG
"C" - 3. NP chirurgie
"C" - 4. NP chirurgie
"C" - koridor
"D" - 1. NP RTG
"D" - 1. NP RTG
"D" - 2. NP RDG
"D" - 3. NP OS
"D" - 4. NP chirurgie JIP
"E" - 4. NP ORL
"E" - 4. NP ORL
"E" - 3. NP dětská chirurgie
"E" - 3. NP ortopedie
"E" - 3. NP chirurgie JIP
"E" - 2. NP chirurgie
"E" - 3. NP OS
"B" - Suterén ARO tech.
"B" - Garáž
"C" - hlavní vchod
Jídelna P15
Chodba 48
"B" - P1
"B" - P19
"B" - 102 interna JIP

Jaroměř
Umístění
Vchod do PKBD - I. NP

Broumov
Umístění
Chodba 3. NP - půda
Lůžka násl. péče - chodba 3. NP
Lůžka násl. péče - chodba 3. NP
Lůžka násl. péče - chodba 3. NP
Suterén - 1. PP, schodiště
1. NP chodba u recepce - schodiště
1. NP chodba - LNP 1
1. NP schodiště - LNP 1
2. NP schodiště - LNP 2
Chodba u biochemie 1. PP
1. NP záchranná služba adm.
1. NP záchraná službva, chodba
Schodiště 2. NP - lůžka násl. péče
1. NP nová část
2. NP - interní oddělení
Schodiště 2. NP - odd. NIP a DIOP
Chodba 2. NP -odd. NIP a DIOP
Chodba filtr - 2. NP. odd. NIP a DIOP
Chodba k WC, 1. NP
Schodiště - pokoj lékař- 3. NP
Chodba 3. NP - pokoj lékaři - vlevo
Chodba 3. NP - pokoj lékaři - vpravo
Chodba 3. NP - pokoj lékaři - vlevo
Chodba ZS - spisovna 1. NP
Nová strojovna 3. NP vzduch-půda
Nová strojovna 3. NP vzduch-půda
Nová strojovna 3. NP vzduch-stará
Nová strojovna 3. NP vzduch-server

Nové Město nad Metují
Umístění
Půda
Půda
2. patro - stacionář 240
2. patro - spoj. chodba
2. patro - spoj. chodba
2. patro - archiv 228
2. patro - WC 223
1. patro - archiv 148
1. patro - WC 150
1. patro - spoj. chodba
1. patro - spoj. chodba
1. patro - spoj. chodba
Únikové dveře chodba
Suterén - kotelna
Suterén - dílna 033
Suterén - sklad 037
Suterén - sklad 038
Suterén - sklad 022
Suterén - vstup
Suterén - chodba 040
Suterén - hl. el. rozvaděč