## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {40e2d174-9bb3-4bdd-9b63-a3eb32d61a78}
[17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | Z1611 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [10 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  | HOŘICE - Husova č.p.675 | [6 empty] | Datum: |  | 21. 3. 2016 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [10 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[13 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [10 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[13 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [10 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[13 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [27 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [10 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | Z1611
| Stavba: | [5 empty] | Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice
| Místo: | [5 empty] | HOŘICE - Husova č.p.675 |  |  |  |  | Datum: |  | 21. 3. 2016
| Zadavatel: | [10 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 916.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {40e2d174-9bb3-4bdd-9b63-a3eb32d61a78} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.- plyn |  |  | Rozvod plynu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 68.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bded916f-177d-4474-b7a1-30e2311622f1} | {40e2d174-9bb3-4bdd-9b63-a3eb32d61a78} | 2
/ |  | D.1.4.- ÚT |  |  | ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 847.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0354bf31-68a3-4f43-bae4-3d1940103411} | {40e2d174-9bb3-4bdd-9b63-a3eb32d61a78} | 2

## D.1.4.- plyn - Rozvod plynu
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bded916f-177d-4474-b7a1-30e2311622f1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice
Objekt:
D.1.4.- plyn - Rozvod plynu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | HOŘICE - Husova č.p.675 |  |  | Datum: | 21. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice
Objekt:
D.1.4.- plyn - Rozvod plynu
Místo: |  |  | HOŘICE - Husova č.p.675 |  |  | Datum: | 21. 3. 2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice
Objekt:
D.1.4.- plyn - Rozvod plynu
Místo: |  |  | HOŘICE - Husova č.p.675 |  |  | Datum: | 21. 3. 2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 68.8222 |  | 0.33464 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 68.8222 |  | 0.33464 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 62.9722 |  | 0.33074 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.601 | 3.005 | 0.0027 | 0.0135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052503633
2 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.69 | 41.4 | 0.00396 | 0.2376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790294475
3 | K | 723150342 | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 40/ 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.651 | 0.651 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452701857
4 | K | 723150369 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 89/3,6 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.507 | 2.535 | 0.00861 | 0.04305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311361928
5 | K | 723160206 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 2.05 | 2.05 | 0.00529 | 0.00529 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389041721
6 | K | 723160336 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 6/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.838 | 0.838 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275151607
7 | K | 723190204 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.756 | 3.512 | 0.00679 | 0.01358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1107069191
8 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581362960
9 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.062 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153052741
10 | K | 723190916 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.472 | 0.472 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971970343
11 | K | 723230104 | Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou (FIREBAG) PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1 FF | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.227 | 0.454 | 0.00093 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982504832
12 | K | 723231166 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada G 1 1/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.352 | 1.056 | 0.0013 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758945007
13 | K | 723999001 | Napojení na stávající rozvod plynu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 0.352 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769514821
14 | K | 723999002 | Přímé šroubení G3/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 0.704 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892951954
15 | K | 723999003 | Vypuštění plynovodního potrubí | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 0.704 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1667725315
16 | K | 723999004 | - PODRUŽNÝ PLYNOMĚR Qmax.10m3/hod Z.P., ROZTEČ HOUPAČKY 250mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 0.352 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59225361
17 | K | 723999005 | Revize plnu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 0.352 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398168176
18 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky do 6 m | t | 0.331 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.333 | 0.44122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -812983336
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.85 |  | 0.0039 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.028 | 1.82 | 2e-05 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 581747765
20 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.031 | 4.03 | 2e-05 | 0.0026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1264578264

## D.1.4.- ÚT - ústřední vyt...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0354bf31-68a3-4f43-bae4-3d1940103411}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice
Objekt:
D.1.4.- ÚT - ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | HOŘICE - Husova č.p.675 |  |  | Datum: | 21. 3. 2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice
Objekt:
D.1.4.- ÚT - ústřední vytápění
Místo: |  |  | HOŘICE - Husova č.p.675 |  |  | Datum: | 21. 3. 2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice
Objekt:
D.1.4.- ÚT - ústřední vytápění
Místo: |  |  | HOŘICE - Husova č.p.675 |  |  | Datum: | 21. 3. 2016
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 847.7601 |  | 4.0841 |  | 3.2478 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 847.7601 |  | 4.0841 |  | 3.2478 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.1618 |  | 0.00585 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.09 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548792823
2 | M | 283770490 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 28 x 25 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000125 | 0.00125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 873392300
3 | M | 283770630 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 45 x 25 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199085331
4 | M | 283770650 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 54 x 25 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000181 | 0.00181 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454608803
5 | M | 283770730 | Tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm], délka 2 m 76 x 25 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000238 | 0.00119 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119618255
6 | M | 283771300 | spona na izolaci | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350043085
7 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.966 | 0.011796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796687684
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.1906 |  | 0.0033 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 721173722 | Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované připojovací DN 40 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.392 | 1.96 | 0.00046 | 0.0023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499326177
9 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) DN 40 (HL 21) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.113 | 0.226 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930820227
10 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.523 | 0.004569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393258828
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34.6973 |  | 0.10982 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 D 25 x 4,2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.616 | 6.16 | 0.00096 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -740823479
12 | K | 722174026 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 D 50 x 8,4 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.789 | 15.78 | 0.00364 | 0.0728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761320079
13 | K | 722181116 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.134 | 4.02 | 0.0004 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200084983
14 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.11 | 0.11 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741445554
15 | K | 722220235 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.174 | 0.348 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101743146
16 | K | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.083 | 0.083 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607572682
17 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934615805
18 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné PN 10 do 110 st.C G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.424 | 0.424 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040682840
19 | K | 722231252 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100 st.C G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342835776
20 | K | 722232123 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111362886
21 | K | 722232127 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.41 | 1.23 | 0.00186 | 0.00558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712854531
22 | K | 722234264 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816335090
23 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.067 | 2.345 | 0.00019 | 0.00665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392639462
24 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.082 | 2.87 | 1e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637187774
25 | K | 722999001 | Expanzní nádoba na studenou vodu 50 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.082 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610263396
26 | K | 722999002 | OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ CIRKULAČNÍ ČERPADLO DN25 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.082 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527456037
27 | K | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.421 | 0.15631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432975342
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 198.776 |  | 0.08689 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 731244494 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 6.236 | 12.472 | 0.00255 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982572356
29 | K | 731999001 | 2 kotle s kaskádovou regulací 300-K MW2B s čidlem venkovní teploty, teploty anuloidu a zásobníku TV | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974366637
30 | K | 731999002 | Hydraulická kaskáda včetně připojovací sady top. okruhu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296737112
31 | K | 731999003 | Hydraulická výhybka ve spojení s hydraulickou kaskádou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762603153
32 | K | 731999004 | Rozšiřovací sada pro jeden topný okruh se směšovačem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374167551
33 | K | 731999005 | dálkové ovládání, bezdrátové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121214154
34 | K | 731999006 | Příložné čidlo teploty (10 kOhm) | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 18.708 | 0.00255 | 0.00765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1191479815
35 | K | 731999007 | Provedení kabeláže regulace včetně materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.00255 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955855398
36 | K | 731999008 | Příplatek za montáž odkouření po fasádě objektu | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 99.776 | 0.00255 | 0.0408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142553675
37 | K | 731999100 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 100/150 na fasádu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.182 | 2.364 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35390620
38 | K | 731999101 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím po fasádě pro kondenzační kotel svislý 100/150 mm nad plochou střechu | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.174 | 2.348 | 0.00152 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723038138
39 | K | 731999102 | Prodloužení soustředného potrubí po fasádě pro kondenzační kotel průměru 100/150 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.821 | 24.63 | 0.00044 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944299651
40 | K | 998731102 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.087 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 12.207 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2083038653
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.7523 |  | 0.35822 |  | 3.2478 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 732112225 | Rozdělovač sdružený hydraulický závitový - dl.1250mm; 2 okruhy DN 40; 1 okruh DN50, připoojení D76 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.53 | 0.53 | 0.02834 | 0.02834 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500200530
42 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.114 | 1.14 | 0.00113 | 0.0113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -80059093
43 | K | 732211225 | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární se dvěma teplosměnnými výměníky PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95 st.C/110 st.C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 995 l / 2,45 m2/1,12 m2) | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 8.101 | 8.101 | 0.27199 | 0.27199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885209827
44 | K | 732212823 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 3.785 | 7.57 | 0 | 0 | 1.6239 | 3.2478 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367263325
45 | K | 732213823 | Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 2 500 do 6 300 l | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 7.74 | 15.48 | 0.0152 | 0.0304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122672859
46 | K | 732214821 | Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu přes 1 600 do 2 500 l | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.84 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065919118
47 | K | 732331616 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0.00752 | 0.00752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -853849859
48 | K | 732421404 | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,5 m3/h | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.512 | 1.024 | 0.00289 | 0.00578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136743018
49 | K | 732421414 | Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 4,0 m3/h | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00289 | 0.00289 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902554243
50 | K | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.358 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 4.093 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392184526
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 433.2686 |  | 1.1084 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 733113113 | Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 | kus | 214 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.237 | 50.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324204836
52 | K | 733122223 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli DN 15 | m | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.241 | 216.9 | 0.0006 | 0.54 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394853849
53 | K | 733122224 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli D 18 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.241 | 48.2 | 0.00091 | 0.182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657607111
54 | K | 733122224 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli D 18 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.241 | 36.15 | 0.00091 | 0.1365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778039524
55 | K | 733122225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli DN 25 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.241 | 24.1 | 0.00118 | 0.118 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361193416
56 | K | 733122226 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli DN 32 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.241 | 2.41 | 0.0015 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936319134
57 | K | 733122227 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli DN 40 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.334 | 13.36 | 0.00194 | 0.0776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215374020
58 | K | 733122228 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli DN 50 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.334 | 3.34 | 0.00262 | 0.0262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1506024464
59 | K | 733999001 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z pozinkované oceli DN 50 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.334 | 1.67 | 0.00262 | 0.0131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305295336
60 | K | 733190217 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D do 51/2,6 | m | 1400 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.021 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906615048
61 | K | 733190219 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 51/2,6 do 60,3/2,9 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.032 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286516594
62 | K | 733999002 | Jádrové vrtání, prostupy konstrukcemi, zpětné začištění | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439634425
63 | K | 733999003 | Napuštění systému, proplach systému | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321515321
64 | K | 733999004 | Topná zkouška vytápění | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084188743
65 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.108 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 3.246 | 3.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932980452
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 51.701 |  | 0.17082 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 734209114 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.206 | 1.854 | 0.00011 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1533934313
67 | K | 734209115 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050138323
68 | K | 734221536 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové dvouregulační G 1/2 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.15 | 5.4 | 0.00028 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741884974
69 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.035 | 2.485 | 0.00014 | 0.00994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -452566551
70 | K | 734221683 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.035 | 1.26 | 0.00015 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71135523
71 | K | 734242416 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 6/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.35 | 0.7 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -781246745
72 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830341498
73 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.103 | 0.103 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369597704
74 | K | 734261236 | Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 5/4 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.124 | 0.62 | 0.00076 | 0.0038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911139245
75 | K | 734261406 | Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.165 | 11.715 | 0.00087 | 0.06177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82975132
76 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.11 | 3.96 | 0.00024 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042357973
77 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.082 | 3.69 | 0.00022 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584884318
78 | K | 734291246 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.35 | 0.7 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -770004926
79 | K | 734291247 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126292015
80 | K | 734292773 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit G 3/4 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.2 | 2.8 | 0.00035 | 0.0049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158427510
81 | K | 734292774 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.22 | 0.44 | 0.00055 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182054729
82 | K | 734292776 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.34 | 2.72 | 0.00119 | 0.00952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361065306
83 | K | 734292777 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit G 2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.41 | 2.46 | 0.00186 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596815751
84 | K | 734292778 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit G 2 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.52 | 1.04 | 0.00422 | 0.00844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -763744726
85 | K | 734295022 | Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.288 | 0.576 | 0.00156 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976534071
86 | K | 734411101 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.381 | 3.81 | 0.00057 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117646714
87 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.433 | 0.433 | 0.00221 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274583512
88 | K | 734421111 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00221 | 0.00442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713186354
89 | K | 734424102 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C stočené | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.206 | 0.412 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125767220
90 | K | 734999001 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 1.854 | 0.00011 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262959208
91 | K | 734211126 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 3/8 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.062 | 0.124 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141384456
92 | K | 734999002 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.206 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258198833
93 | K | 998734103 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.171 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 2.351 | 0.40202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116107101
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 84.2125 |  | 2.2408 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.268 | 28.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134139374
95 | K | 735151271 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.224 | 0.672 | 0.01035 | 0.03105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198611415
96 | K | 735151272 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.231 | 0.462 | 0.01245 | 0.0249 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286817844
97 | K | 735151275 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.249 | 0.249 | 0.0186 | 0.0186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527956737
98 | K | 735151276 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.255 | 1.02 | 0.02065 | 0.0826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1864411538
99 | K | 735151278 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.267 | 0.267 | 0.0247 | 0.0247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576809163
100 | K | 735151282 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.311 | 0.311 | 0.0402 | 0.0402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693168860
101 | K | 735151283 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.323 | 0.646 | 0.0443 | 0.0886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569003812
102 | K | 735151295 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 900 mm, délky 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.241 | 0.241 | 0.01588 | 0.01588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754214865
103 | K | 735151578 | Otopná tělesa panelová, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.305 | 0.305 | 0.0372 | 0.0372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150347786
104 | K | 735151582 | Otopná tělesa panelová, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.376 | 0.376 | 0.06198 | 0.06198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740322985
105 | K | 735151599 | Otopná tělesa panelová, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 1200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.394 | 0.788 | 0.06688 | 0.13376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76076931
106 | K | 735152271 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.226 | 1.808 | 0.01035 | 0.0828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244455363
107 | K | 735152272 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.233 | 2.33 | 0.01245 | 0.1245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085997991
108 | K | 735152273 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.239 | 1.434 | 0.0145 | 0.087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397918181
109 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.257 | 1.542 | 0.02065 | 0.1239 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256831392
110 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.263 | 0.526 | 0.0227 | 0.0454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1444912554
111 | K | 735152279 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.276 | 4.968 | 0.0268 | 0.4824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1140826786
112 | K | 735152280 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.288 | 3.168 | 0.0309 | 0.3399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981211688
113 | K | 735152281 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1600 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.3 | 2.7 | 0.035 | 0.315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628009966
114 | K | 735152282 | Otopná tělesa panelová, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 1800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.313 | 0.626 | 0.0402 | 0.0804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288813367
115 | K | 735164511 | Otopná tělesa trubková, montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.574 | 9.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268543541
116 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.062 | 6.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150301840
117 | K | 735999001 | Těleso trubkové na stěnu 900x450 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.574 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191191801
118 | K | 735999002 | Těleso trubkové na stěnu 900x600 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.574 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024998612
119 | K | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2.241 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 2.72 | 6.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118338110

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST