## List1
Pracoviště Rychnovsko

Přenosné hasící přístroje

Umístění	Druh HP	Rok výroby
hl. vchod 3. NP interna	CO₂	1989
hl. vchod 3. NP	práškový	2004
hl. vchod 2. NP	práškový	2004
hl. vchod 2. NP	práškový	2004
hl. vchod 2. NP	CO₂	1980
hl. vchod 1. NP JIP	CO₂	1988
hl. vchod 1. NP JIP	CO₂	1990
sl. Vchod 1. NP kotelna	CO₂
sklad prádla - chodba	práškový	2004
hl. vchod 1. PP elektro	práškový	1997
hl. vchod 1. PP šatny	CO₂	1995
hl. vchod 1. PP kotelna	CO₂	2006
autodoprava sklep	práškový	2001
autodoprava sklep	práškový	2001
dětské odd. 3. NP zad. vchod	práškový	2004
dětské odd. 4. NP zad. vchod	práškový	2004
dětské odd. 5. NP zad. vchod	práškový	2004
dětské odd. 6. NP zad. vchod	práškový	2004
dětské odd. 7. NP zad. vchod	CO₂	1995
dětské odd. 7. NP zad. vchod	práškový	1995
7. NP chodba	práškový	2012
7. NP chodba	CO₂	2015
služební vchod 7. NP	práškový	2004
služ. vchod 7. NP chodba	CO₂	2006
hl. vchod 6. NP	práškový	2004
hl. vchod 6. NP dětské	CO₂	1989
hl. vchod 6. NP dětské	CO₂	1989
hl. vchod 5. NP porodnice	CO₂	1995
hl. vchod 5. NP porodnice	práškový	2003
hl. vchod 5. NP porodnice	práškový	2008
hl. vchod 5. NP porodnice	CO₂	1995
hl. vchod 4. NP	práškový	2003
hl. vchod 4. NP gynekologie	práškový	2004
hl. vchod. 4 NP gynekologie	CO₂	1989
hl. vchod 4. NP gynekologie	CO₂	1995
hl. vchod 3. NP	práškový	2004
laboratoř biochemie	CO₂	1988
laboratoř speciální	CO₂	1988
laboratoř močová	CO₂	1986
laboratoř příjem materiálu	CO₂	1988
nouzový východ - zadní	práškový	1997
hematologie chodba	práškový	2008
hematologie chodba	práškový	2008
laboratoř sklep - sklad	práškový	1997
laboratoř hl. uzávěr vody	CO₂	1988
RZP - garáž	práškový	2006
RZP - garáž	CO₂	1979
RZP - zázemí	práškový	2013
LSPP	práškový	2007
byty - chodba	práškový	1997
byty - chodba	práškový	1997
byty - chodba	vodní	1997
byty - chodba	práškový	1998
dětské odd. 1. PP zad. vchod	vodní	1996
dětské odd. 1. NP zad. vchod	CO₂	1990
dětské odd. 2. NP zad. vchod	CO₂	1990
pavilon O rehab. 2. NP	práškový	1999
pavilon O rehab. 2. NP	vodí	1999
pavilon O rehab. 2. NP	CO₂	1999
pavilon O rehab. 2. NP	práškový	1998
pavilon O rehab. 2. NP	vodní	1999
pavilon O rehab. 1. NP	práškový	1998
pavilon O rehab. 1. NP	práškový	1998
pavilon O rehab. 1. NP	CO₂	1999
pavilon O rehab. 1. NP	CO₂
pavilon O rehab. 1. NP	práškový	1998
pavilon O rehab. 1. PP	práškový	1998
pavilon O rehab. 1. PP	CO₂	1999
pavilon O rehab. 1. PP	práškový	1998
pavilon O rehab. 1. PP	CO₂	1999
pavilon O rehab. 1. PP	vodní	1999
rozvodna NN	CO₂	2006
trafo I.	CO₂	1991
trafo II.	CO₂	1981
rozvodna VN	CO₂	1978
laboratoř vstup	vodní	1997
RTG obsluha	práškový	2008
RTG obsluha chodba	práškový	2008
RTG vyšetřovna	práškový	2008
ultrazvuk vyšetřovna	CO₂	2008
RTG sklep	CO₂	1997
sklad medic. a tech plynů	práškový	2004
psychologie 2. NP	práškový
psychlogie 1. NP	práškový	2011
psychlogie stroj. výtahu	CO₂	2010
psychlogie 1. NP chodba	práškový	1998
psychologie vstup	práškový	2008
chodba k vrátnici	práškový	2011
lékárna chodba	práškový	2011
pavilon O rehab. 3. NP	práškový	1998
pavilon O rehab. 3. NP	CO₂	1999
pavilon O rehab. 3. NP	CO₂	1999
pavilon O rehab. 3. NP	vodní	1998
pavilon O rehab. 3. NP	CO₂	1999
pavilon O rehab. 3. NP	vodní	1999
pavilon O rehab. 3. NP	CO₂	1999
chirurgie lůžka 2. NP	práškový	2014
chururgie JIP 3. NP	práškový	1999
JIP 3. NP vyšetřovna	CO₂	1998
JIP 3. NP vyšetřovna	CO₂	1999
JIP 3. NP úklid. Místnost	CO₂	1999
chirurgie 3. NP	práškový	2000
chirurgie 3. NP	práškový	2014
ARO příjem	CO₂	2002
ARO personál sklad	CO₂	2002
ARO kuchyňka	CO₂	2006
ARO kuchyňka	CO₂	1996
ARO 1. NP vpravo	CO₂	1998
ARO 1. NP vstup	CO₂	2004
ARO 1. NP vstup	práškový	2000
ARO 1. NP vstup	práškový	2005
ARO 1. NP vlevo	CO₂	1999
RTG vstup chodba	práškový	2007
RTG recepce čekárna	CO₂	2009
RTG recepce	CO₂	2008
služební vchod	CO₂	2009
služební vchod	CO₂	2009
kantýna chodba	práškový	2011
kantýna chodba	práškový	2011
zdroj oxidu dusného	CO₂	1978
zdroj oxidu dusného	CO₂	1981
centrální sterilizace	práškový	2013
centrální sterilizace	práškový	2013
cetrální ster-kompresor	práškový	2013
archiv 1.PP	práškový	2002
archiv 1.PP	práškový	2007
kotelna 1. PP	CO₂	2006
zřízenci 1. PP	práškový	2006
urolog. ambulnace 1. PP	práškový	2000
chir.odbor.ambulance	CO₂
odborná poradna ček.	CO₂	1997
chirurgická ambulance	práškový	2004
ortopedie 1. NP	práškový	2002
ortopedie 1. NP	práškový	2002
chirurgie lůžka 2. NP	práškový	2000
chirurgie lůžka 2. NP	práškový	2000
chirurgie lůžka 2. NP	práškový	2002
garáž č. 4	práškový	2000
garáž č. 5	práškový	2005
garáč č. 6 + 7	práškový	2000
garáž č. 8	práškový	2003
garáž č. 9	práškový	2014
garáž č. 10 + 11	práškový	2014
garáž č. 13	práškový	2002
garáž č. 14	práškový	2014
garáž č. 16	práškový	2003
garáž č. 17	práškový	2002
garáž č. 18 + 19	práškový	2002
garáž č. 20	práškový	2004
garáž č. 21	práškový	2003
garáž č. 23	CO₂	1970
venkovní budka	práškový	2002
sklad - sklep	vodní	2007
opravárenská dílna	práškový	2001
opravárenská dílna	práškový	1981
garážmistr	práškový	2013
sklad pneu	vodní	2007
kuchyň zadní vchod	práškový	1997
kuchyň	CO₂	2016
kuchyň	CO₂	1998
bramborárna chodba	práškový	1997
kotelna	CO₂	1990
jídelna	práškový	1997
údržba chodba	CO₂	1995
údržba chodba	vodní	1997
kotelna	CO₂	2006
autogenní souprava	CO₂	1983
sklad - sklep	sněhový
autodílna sklep	vodní 9l	2009
sklad - sklep	vodní
garáž č. 16	práškový	2014
autodílna sklep	práškový	2009
autodílna sklep	práškový	2009
sklad - sklep	vodní
dílna	práškový	1997
sklad - sklep	vodní
venkovní schránka	práškový
sklad - sklep	práškový	2002
operační sál	práškový	2009
vrátnice	CO₂	1982
7. NP Strojovna výtahu	CO₂	2009
zadní vchod 2. NP	CO₂	1995
hl. vchod 1. NP	práškový	2016
7. NP Strojovna výtahu	CO₂	2009
7. NP strojovna výtahu	CO₂	2009
hl. vchod 1. PP elektro	práškový	1997
garáž č. 20	práškový
garáž č. 21	práškový
garáž č. 22	práškový
garáž vysoká	práškový
oprávárenská dílna	práškový
garážmistr - chodba	práškový
oprávárenská dílna	sněhový
oprávárenská dílna	práškový
sklad - sklep	sněhový
garáž č. 4	práškový
garáž č. 5	práškový
garáž č. 6 - 7	práškový
garáž č. 8	práškový
garáž č. 9	práškový
garáž č. 10 - 11	práškový
garáž č. 12	práškový
garáž č. 13	práškový
garáž č. 14	práškový
garáž č. 15	práškový
garáž č. 16	práškový
garáž č. 17	práškový
garáž č. 18	práškový
garáž č. 19	práškový

Vozidla
Umístění	Druh HP	Rok výroby
6H5 1409	práškový
3H9 5934	práškový
4H9 6937	práškový
4H2 3422	práškový
4H2 3420	práškový
1H6 0101	práškový
6H4 2173	práškový
6H4 1986	práškový
5H5 5937	práškový
3H7 0839	práškový
6H4 2547	práškový
MBN 0925	práškový
6H4 2710	práškový
auto 80-09	práškový	2007
auto 69-37	práškový	2014
auto 09 - 25	práškový	2014
auto 59 - 37	práškový	2008
6H2 8928	práškový
auto 08 - 39	práškový	2012
auto 59 - 38	práškový	2012

Protipožární klapky

Umístění	označení
7. NP - chodba - zeď	PKK 90/A 315 x 315
7. NP - Pokoj sálových sester - zeď	PKM90/110
7. NP - Pokoj sálových sester - zeď	PKM90/110
7.NP - choba strop	PKM90/110
7. NP - zasedací místnost - zeď	PKM90/110
Interna suterén, strop	PKM - 90/110 - 800 x 400
Interna suterén, strop	PKM - 90/110 - 800 x 400
Interna suterén, strop	PKM - 90/110 - 1000 x 500
Strojovna vzd. Zeď, 1. PP	PKM - 90/110
Interna, sklad, zeď	PKM - 90/110 - 800 x 400
Interna, sklad, zeď	PKM - 90/110 - 630 x 630
Interna, sklad, strop	PKM - 90/110 - 800 x 400
Vzduchotechnika interna, strop	PKM - 90/110 - 630 x 315
Interna, pokoj sálových sester, zeď	PKM - 90/110 - 800 x 400
Interna, pokoj sálových sester, zeď	PKM - 90/110 - 800 x 400
Děts. oddělení, chodba - zeď, 6. NP	PKM - 90/110 - 315 x 200
Interní ambulance, strop	PKM - 90/110 - 250 x 250
Plynová kotelna, stěna, 1. PP	IMOS PKI O 250
Plynová kotelna, strop	IMOS PKI O 250
Interna, suterén, zeď	PKM - 90/110 - 630 x 630
Šatna gynekologie -strop, 1. PP	PKM90/110
Šatna gynekologie -strop, 1. PP	PKM90/110
Strojovna vzd. Zeď, 1. PP	PKM90/110

Nezavodněné požární potrubí (suchovod)

Umístění	typ
Kuchyň prostor rampy	B 75
RTG zadní část	B 75

Požární vodovod

Umístění	typ
Kuchyň zadní vch. č. 3	D25
Údržba chodba č. 4	D25
Autodop chodba č. 8	D25
Dět. odd. 7. NP č. 9	C52
Dět. odd. 6. NP č. 10	C52
Dět. odd. 5. NP č. 11	C52
Dět. odd. 4. NP č. 12	C52
Dět. odd. 3. NP č. 13	C52
Dět. odd. 2. NP č. 14	C52
Dět. odd. 1. NP č. 15	C52
Dět. odd. 1. PP č. 16	C52
služ. vchod 7. NP č. 17	C52
služ. vchod 6. NP č. 18	C52
služ. vchod 5. NP č. 19	C52
služ. vchod 4. NP č. 20	C52
služ. vchod 3. NP č. 21	C52
služ. vchod 2. NP č. 22	C52
služ. vchod 1. NP č. 23	C52
služ. vchod 1. PP č. 24	C52
laboratoř chodba č. 25	C52
byty 2. NP č. 26	D25
pavilon O 3. NP č. 27	C52
pavilon O 2. NP č. 28	C52
pavilon O 1. NP č. 29	C52
pavilon O 1. PP č. 30	C52
psycholog 3. NP č. 31	C52
psycholog 2. NP č. 32	C52
psycholog. 1. NP č. 33	C52
lékárna chodba č. 34	C52
chirurgie 4. NP č. 35	C52
chirurgie 3. NP č. 36	C52
chir. lůžka 2. NP č. 37	C52
chir. Lůžka 2. NP č. 38	C52
ortopedie 1. NP č. 39	C52
urol. ambulan. 1. PP č. 40	C52
urol. ambulan. 1. PP č. 41	C52
chirurgie příjem č. 42	C52
ARO chodba 1. NP č. 43	D25
kruh. objezd dětské odd.	B75
vchod dětské odd.	B75
parkoviště prostředek	B75
před parkovištěm	B75
nová budova - prádelna	B75
kuchyň - údržba	B75
zadní vjezd dět. odd.	B75

Protipožární dveře

Umístění	typové označení
Objekt interny, gynekologie, porodnice
Chodba-stroj. výtahu 1, 7.NP	EW 15 D1
Chodba- stroj. Výtahu 2, 7.NP	EW 15 D1
Chodba - kuch. u zased., 7.NP	EW 15 D3-C
Chodba - zasedačka, 7.NP	EW 15 D3-C
Chodba - schodiště, 7.NP	EW 15 D3
Chodba - zdaní schodiště, 7.NP	EW 15 D3-C
Strojovna vzd. - zad. schod., 7.NP	EW 15 D3-C
Zad. schodiště - dětské odd. 6.NP	EW 30 D3-C
Hl. schod. - dětské odd., 6.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-archiv, 6.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-sklad, 6.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-provoz.odd., 6.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-vrch.sestra, 5.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-návš.míst.1, 5.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-návš.míst.2, 5.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-archiv, 5.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-gyn.porod.odd., 5.NP	EI 30 DP1-C
Porodnice chodba-nov., 5.NP	EI 30 DP1-C
Novorozenci-sál, 5.NP	EW 30 DP1-C
Sál-zadní schodiště, 5.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-lékaři, 4.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-šatna pacienti, 4.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-archiv, 4.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-gynekologie, 4.NP	EI 30 DP3-C
Gynekologie chodba-sál, 4.NP	EI 30 DP3-C
Sál-zadní schodiště, 4.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-interna lékaři 3.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-sklad, 3.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-vrch.sestra, 3.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-archiv, 3.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-interna muži 3.NP	EW 30 D3-C
Zad. schodiště-interna, 3.NP	EW 30 D3-C
Zad. schodiště-interna ženy 2.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-interna ženy 2.Np	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-archiv, 2.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-evidence, 2. NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-sklad, 2. NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-pokoj lékaři 2. NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-gyn.ambulance 1.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-dětská amb. 1.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-zadní východ 1.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-děts.amb. z čekárny 1.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-pokladna 1.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-sklad interna 1.NP	EW 30 D3-C
Hl. schodiště-interna amb. 1. NP	EW 30 D3-C
Interna - JIP 1.NP	EW 30 D3-C
JIP-zadní schodiště 1.NP	EW 30 D3-C
Zadní schodiště-sklad, 1. NP	EW 30 D3-C
Zadní schodiště-šatny, 1. PP	EW 30 D1-C
Zadní schodiště-chodba, 1.PP	EW 30 D1-C
Chodba-sklad prádla, 1.PP	EW 30 D1-C
Chodba-strojovna vzduch. 1. PP	EW 30 D1-C
Chodba-chodba u mrazáku 1.PP	EW 30 D1-C
Chodba-kompres.stanice 1, 1.PP	EW 30 D1-C
Chodba-kompres.stanice 2, 1.PP	EW 30 D1-C
Chodba-sklad prádla a tiskop. 1.PP	EW 30 D1-C
Sklad tiskopisů-vstup. míst. 1. PP	EW 30 D1-C
Chodba-rozvodna elektro, 1. PP	EW 30 D1-C
Chodba-bývalá tel.ústř. 1. PP	EW 30 D1-C
Chodba-archiv, 1. PP	EW 30 D1-C
Chodba-chodba zřízenci, 1. PP	EW 30 D1-C
Chodba-uzávěr kyslíku, 1. PP	EW 30 D1
Chodba-zřízenci, 1. PP	EW 30 D1
Chodba-schodiště u kotelny, 1. PP	EW 30 D1
Schodiště-sklad, 1. PP	EW 30 D1
Schodiště-plynová kotelna, 1. PP	EW 30 D1-C
Objekt OLM (2. NP byty, 1. NP laboratoře, 1. PP RZP)
Schodiště-chodba, 2. NP	EW 30 D1-C
Chodba-kóje, 2. NP	EW 30 D3
Chodba-rozvod topení, 2. NP	EW 30 D3
Chodba-rozvod topení, 2. NP	EW 30 D3
Chodba-rozvod topení, 2. NP	EW 30 D3
Zadní vchod-kodba byty, 1. NP	EW 30 D1-C
Zadní vchod-laboratoře, 1. NP	EW 30 D3-C
Zadní vchod-výdej, 1. NP	EW 30 D3
Chodba-výměník, 1. PP	EW 30 D1
Chodba-rozvodna elektro, 1. PP	EW 30 D1
RZP chodba-garáž, 1. PP	EW 30 D3-C
RZP chodba2-garáž, 1. PP	EW 30 D3
RZP chodba-pokoj lékaři, 1.PP	EW 30 D3
Samostatné objekty:
vrátnice-zadní vstup, 1. NP	EW 30 D3-C
Kantýna-plynová kotelna, 1. NP	EW 30 D1
Truhlárna-sklad, 1. NP	EW 30 D1-C
Kuchyň - plynová kotelna, 1. NP	EW 30 D1
Objekt následné rehabilitační péče:
Čekárna rehabilitace-chodba, 1. PP	EW 30 D3-C
Chodba-plynová kotelna, 1. PP	EW 30 D3-C
Chodba-schodiště, 1. PP	EW 30 D3-C
Chodba-schodiště (posuvné), 1.NP	EW 30 D3
Chodba-stacionář, 1. NP	EW 30 D3-C
Chodba-schodiště, 2. NP	EW 30 D3-C
Chodba, 2. NP	EW 30 D3-C
Chodba-schodiště, 3. NP	EW 30 D3-C
Chodba-půda 1, 3. NP	EW 30 D3-C
Chodba-půda, 3. NP	EW 30 D3-C
Objekt centrální sterilizace, chirurgie, ortopedie:
Chodba-centrální šatna pac. 1. PP	EW 30 (45)D1-C
Chodba-strojovna vzduch, 1. PP	EW 30 (45)D1-C
Chodba, 1. PP	EW 30 (45)D1-C
Chodba-elektrorozvodna, 1. PP	EW 30 (45)D1-C
Chodba-archiv 1, 1. PP	EW 30 (45)D1-C
Chodba-archiv 2, 1. PP	EW 30 (45)D1-C
Chodba-kotelna, 1. PP	EW 30 (45)D1-C
Chodba-centrální ster., 1. PP	EI 30 D3-C
Chodba-schodiště zadní, 1. PP	EI 30 D1-C
Chodba-ortopedie, 1. NP	EI 30 D3
Chodba-operační sály, 1. NP	EI 30 D3
Chodba-čekárna, 1. NP	EI 30 D1-C
Chodba-operační trakt, 1. NP	EI 30 D1-C
Chodba-služební bchod, 1. NP	EI 30 D1-C
Chodba-denní míst. pers., 1. NP	EI 30 D1-C
Chodba-služební WC, 1. NP	EI 30 D1-C
Chodba-čekár. Chirurgie 1. NP	EI 30 D1
Schodiště-chirurgie, 2. NP	EW 30 DP3-C
Schodiště stř.-chodba vpravo 2.NP	EW 30 DP3-C
Schodiště stř.-chodba vlevo 2.NP	EW 30 DP3-C
Chodba, 2. NP	EW 30 DP3-C
Schodiště-JIP, 2-3 .NP	EI 30 D3
Vstup 1 - JIP, 2-3. NP	EI 30 D3
Vstup 2 - JIP, 2-3. NP	EI 30 D3
Chodba - denní místnost, 2-3. NP	EI 30 D3
Chodba - ortopedie, 3. NP	EI 15 D3-C
Chodba, 3. NP	EI 15 D3-C
Chodba - schodiště, 3. NP	EI 15 D3-C
Chodba - strojovna výtahu, 3. NP	EW 30 DP3-C
Chodba - pokoj lékaři 1, 3. NP	EW 30 DP3-C
Chodba - pokoj lékaři 2, 3. NP	EW 30 DP3-C
Chodba - ortopedie, 3. NP	EI 15 D3-C
Chodba, 3. NP	EI 15 D3-C
Chodba - schodiště, 3. NP	EI 15 D3-C
Chodba - strojovna výtahu, 3. NP	EW 30 DP3-C
Chodba - pokoj lékaři 1, 3. NP	EW 30 DP3-C
Chodba - pokoj lékaři 2, 3. NP	EW 30 DP3-C
Vchod ARO
Schodiště - ARO, 1. NP	EW 30 D3-C
Schodiště ARO, 2. NP	EW 30 D3-C
ARO-kanceláře vedl. Budova 2. NP	EW 30 D3-C
Schodiště - ARO, 3. NP	EW 30 D3-C
Schodiště ARO, 3. NP	EW 30 D3-C
Schodiště ARO, 4. NP	EW 30 D3-C
Vchod psychologická ambulance
Schodiště-psych. ambl. 2. NP	EI 30 D3-C
Schodiště-urolog.ambl. 3. NP	EI 30 D3-C
Schodiště - půda, 4. NP	EW 30 DP3-C
Chodba 3. NP-půda	EI 15 DP1
Lůžka násl. péče - chodba 3. NP	EI 15 DP1-C
Lůžka násl. péče - chodba 3. NP	EI 15 DP1-C
Lůžka násl. péče - chodba 3. NP	EI 15 DP1-C
Suterén 1. PP - schodiště	EI 30 DP1-C
1. NP chodba u recepce - schodiště	EI-30 DP1-C
1. NP chodba - LNP 1	EW 30 DP1-C
1. NP - schodiště - LNP 1	EI 30 DP1-C
Chodba u biochem. - 1. PP schodiště	EI 30 DP1-C
1. NP zachranná sl. - admin. Úsek	EW 30 D3-C
1. NP zachranná sl. - chodba 1. NP	EW 30
Schodiště 2. NP - lůžka násl. Péče	EI 33 SC DP1
1. NP nová část	EW 30 D3
Schodietě - odd. NIP a DIOP, 2. NP	EI 30 DP1-C
Chodba - odd. NIP a DIOP, 2. NP	EW30 DP3-C
Chodba k WC, 1. NP	EW 30 D3
Schodiště-pokoje lékařů a zřízenci	EW 30 D3-C
Chodba-pokoje lékařů, 3. NP	EW 30 D3
Chodba pokoje lékaři, chodba L část	EW 30 D3
Chodba-pokoje lékaři, soc. zař. 3.NP	EW 30 D3
Chodba ZS-spisovna, 1. NP	EW 30 D3
Nová strojovna vzduch-půda, 3.NP	EW/I30D3-C
Nová strojovna vzduch-půda, 3.NP	EW/I30D3-C
Nová stroj. vzduch-star.klim.3.NP	EW/I30D3-C
Nová stroj. Vzduch-sever, 3. NP	EI 30 DP3-C

* Počty hasicích zařízení se mohou v průběhu plnění veřejné zakázky měnit v jednotkách kusů