## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f87b2694-a455-4dc8-b65b-46de75238565}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | TRUTNOV-B | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zateplení SPŠ -vzduchotechnika | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Trutnov,Horská 618 | [8 empty] | Datum: |  | 30. 1. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | SPŠ Trutnov Školní 101 | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Energy-Benefit Centre | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing.Pavel Michálek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | TRUTNOV-B
| Stavba: | [6 empty] | Zateplení SPŠ -vzduchotechnika
| Místo: | [6 empty] | Trutnov,Horská 618 | [6 empty] | Datum: |  | 30. 1. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | SPŠ Trutnov Školní 101 | [6 empty] | Projektant: |  | Energy-Benefit Centre |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing.Pavel Michálek
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f87b2694-a455-4dc8-b65b-46de75238565} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | TRUTNOV 2 |  |  |  | SO-02-Vlastní objekt-vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ed84e2fa-80e5-4d2e-bb66-f7f11d10bbc0} | {f87b2694-a455-4dc8-b65b-46de75238565} | 2

## TRUTNOV 2 - SO-02-Vlastní...
{ed84e2fa-80e5-4d2e-bb66-f7f11d10bbc0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení SPŠ -vzduchotechnika
Objekt:
TRUTNOV 2 - SO-02-Vlastní objekt-vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trutnov ,Horská 618 |  |  | Datum: | 30. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPŠ Trutnov Školní 101 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy-Benefit Centre |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení SPŠ -vzduchotechnika
Objekt:
TRUTNOV 2 - SO-02-Vlastní objekt-vzduchotechnika
Místo: |  |  | Trutnov ,Horská 618 |  |  | Datum: | 30. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠ Trutnov Školní 101 |  |  | Projektant: | Energy-Benefit Centre
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení SPŠ -vzduchotechnika
Objekt:
TRUTNOV 2 - SO-02-Vlastní objekt-vzduchotechnika
Místo: |  |  | Trutnov ,Horská 618 |  |  | Datum: | 30. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SPŠ Trutnov Školní 101 |  |  | Projektant: | Energy-Benefit Centre
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3035 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3035 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 741001 | D+M rozvody EI pro VZD | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190940562
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751001 | D+M rozvody potrubí,VZD jednotky,HZS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472122738
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2537 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 101.676 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01223 | 1.2435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674866788
| VV |  | "pro VZD-1NP" 0,6*(4,625*2+4,63*2+8,2*2+5,3*2+8,645*2+6,05*2+5,2*2) |  | 51.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,6*(5,2*4+7,0*2+5,28*4+4,85*2+9,27*2) |  | 50.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.676 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 101.676 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.010168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296206634
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.049821 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 101.676 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.020335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446639014
6 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 101.676 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.029486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000736866

## D.1.4.3 - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{e3f161dc-23b0-4cf8-bbf7-3cc349782da9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zateplení SPŠ Trutnov, ulice Horská 618, 541 01 Trutnov
Objekt:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Horská 618, 541 01 Trutnov |  |  | Datum: | 10. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zateplení SPŠ Trutnov, ulice Horská 618, 541 01 Trutnov
Objekt:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Horská 618, 541 01 Trutnov |  |  | Datum: | 10. 1. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 751-1 - Zařízení č.1 | [5 empty] | 0
| ostatní - ostatní | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zateplení SPŠ Trutnov, ulice Horská 618, 541 01 Trutnov
Objekt:
D.1.4.3 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Horská 618, 541 01 Trutnov |  |  | Datum: | 10. 1. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0594 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0594 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0243 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.00404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162239591
2 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968017689
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
3 | K | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44590075
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155200687
5 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -313628344
6 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0.024 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2074852377
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0351 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751-1 | Zařízení č.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0351 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 751611116 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24309621
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 3
8 | M | 7511999001 | Vzduchotechnická jednotka rekuperační o výkonu 3120m3 včetně příslušenství s elektrickým ohřevem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.301 | 0.602 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818265049
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická jednotka rekuperační o výkonu 3120m3 včetně příslušenství s elektrickým ohřevem | [15 empty] | P | 3
9 | K | 75119990002 | Tlumič hluku pro čtyřhraného potrubí 500x500 mm - délka 1000mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993845111
| P |  | Poznámka k položce: Tlumič hluku pro čtyřhraného potrubí 500x500 mm - délka 1000mm | [15 empty] | P | 3
10 | K | 75119990008 | Sestavení jednotky na místě | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160127981
| P |  | Poznámka k položce: Sestavení jednotky na místě | [15 empty] | P | 3
11 | K | 7511999050 | izolace potrubí tl. 60mm + Al polep | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2080293388
12 | K | 751311092 | Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,080 m2 | kus | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116698835
13 | K | 7511999005 | výústka jednořadá do podhledu SDK na kruhové potrubí 425x125 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474321299
| P |  | Poznámka k položce: výústka jednořadá do podhledu SDK na kruhové potrubí 425x125 | [15 empty] | P | 3
14 | K | 7511999006 | výústka jednořadá do podhledu SDK na kruhové potrubí 625x125 | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2109195295
| P |  | Poznámka k položce: výústka jednořadá do podhledu SDK na kruhové potrubí 625x125 | [15 empty] | P | 3
15 | K | 751344123 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417272780
16 | K | 751398056 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 883874538
17 | M | 7511999034 | Protidešťová žaluzie 630x630mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520708925
| P |  | Poznámka k položce: Protidešťová žaluzie 600x600mm | [15 empty] | P | 3
18 | K | 751514717 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892261453
19 | M | 7511999035 | Výfukové koleno se sítem 710x500mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700456607
| P |  | Poznámka k položce: Výfukové koleno se sítem 710x500mm | [15 empty] | P | 3
20 | K | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,50 m2 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02706 | 1.7589 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476470674
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [15 empty] | PSC | 3
21 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm | m | 325 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 2.1223 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148362316
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [15 empty] | PSC | 3
22 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01081 | 0.27025 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596707106
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [15 empty] | PSC | 3
23 | K | 751510046 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 600 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01878 | 0.2817 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514019605
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. | [15 empty] | PSC | 3
24 | K | 751514682 | Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 500 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757438992
25 | M | 7511999007 | Regulačnní klapka DN400 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94428584
26 | M | 7511999006 | Regulačnní klapka DN315 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343363932
| P |  | Poznámka k položce: Regulačnní klapka DN315 | [15 empty] | P | 3
27 | M | 7511999005 | Regulačnní klapka DN250 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379911342
28 | M | 7511999999 | Instalace regulace, propojení čidla CO s VZT jednotkou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022693481
| P |  | Poznámka k položce: Instalace regulace, propojení čidla CO s VZT jednotkou | [15 empty] | P | 3
| D | ostatní | ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 123 | těsnící materiál | kg | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615949057
30 | K | 124 | spojovací materiál | kg | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837364725
31 | K | 125 | kotevní materiál | kg | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275492718
32 | K | 126 | montážní materiál | kg | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287862750
33 | K | 129 | dílenská dokumentace, inženýrská činnost | kpt | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2044037146
34 | K | 130 | doprava a přesun hmot - dle dodavatele | kpt | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135411848
35 | K | 132 | odzkoušení a zaregulování systému | kpt | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468893898
36 | K | 133 | zaškolení obsluhy a předávací dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503433147
37 | K | 134 | lešení do 1,6m podlaha | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1189498661
38 | K | 135 | Provedení průzatů, začistění, jádrové vrtání | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512759407
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | HZS3212 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2067265020

## EL-VZT
| Hromosvody, uzemnění,pospojení |  |  | materiál |  | montáž |  | 1.2 | 4.9
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem | materiál | montáž
1 | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 5.2
2 | Zemnící drát FeZn 10 | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 2.9
3 | Zemnící drát AlMgSi 8 | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.8 | 10.8
4 | Vodič CY 16 zž | m | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.2 | 2.9
5 | Svorka SS spojovací | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 | 10.8
6 | Svorka SZ zkušební | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.8 | 10.8
7 | Svorka SK křížová | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.8 | 15.6
8 | Svorka ST Okapové potrubí | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.8 | 15.6
9 | Svorka pro připojení náhodných součástí | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 10.8
10 | Svorka univerzální | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15.6
11 | Podpěra vedení pro ploché střechy vč. přísl. | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 15.6
12 | Podpěra svodu (plast 20mm) + trn min 100 přesah nad tepelnou izolaci | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 10.8
13 | Izolovaná podpěra (40cm) pro oddálení pom. jímače | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 21
14 | Ochranný úhelník | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 172.9 | 10.8
15 | Držák OU | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 15.6
16 | Svorka SR03 páska-drát | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.7 | 14.8
17 | Svorka SR02 páska-páska | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.4 | 14.8
18 | Úpravy a posuny stávajících el. zařízení na střeše a fasádě v souvislosti s novou jímací soustavou vč. potřebného materiálu | hod | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 71.4286
19 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
21 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 6 | % |  |  | 0
22 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Napojení osvětlení, VZT, žaluzií, loga, hodin |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
23 | Krabice elinstalační plastová 6455-11P se svorkovnicí a víčkem nad omítku IP54 | ks | 4 |  |  |  |  | 86.9 | 34.5
24 | Krabice lištová hluboká vč. víčka | ks | 0 |  |  |  |  | 40 | 18.2
25 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 4.1
26 | Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek | m | 20 |  |  |  |  | 18.2 | 4.2
27 | Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 0 |  |  |  |  | 18.2 | 8.7
28 | Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 0 |  |  |  |  | 55.4 | 8.8
29 | Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek | m | 10 |  |  |  |  | 100 | 9.3
30 | Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství | m | 40 |  |  |  |  | 246 | 33.5
31 | Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství | m | 60 |  |  |  |  | 168 | 30.5
32 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 200 |  |  |  |  | 11.86 | 5.2
33 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 0 |  |  |  |  | 18.85 | 5.2
34 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 50 |  |  |  |  | 29.82 | 5.2
35 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 100 |  |  |  |  | 55.88 | 6
36 | Zásuvka 230V/16A nad omítku IP44 | ks | 2 |  |  |  |  | 127 | 21.5
37 | Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 0 |  |  |  |  | 128.01 | 7.5
38 | Vypínač č. 1, 10A/230V IP44 nad omítku | ks | 2 |  |  |  |  | 107.3 | 16.7
39 | Spínač žaluziový pod omítku IP20 vč. kolébky a rám. | ks | 0 |  |  |  |  | 243.9 | 11.8
40 | Požární ucpávky a těsnící materiály | set | 0 |  |  |  |  | 1000 | 100
41 | Montáž - VZT - připojení | ks | 4 |  |  |  |  | 0 | 17.4
42 | Montáž - žaluzie, markýza - připojení | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.4
43 | Stavební sádra | kg | 5 |  |  |  |  | 10.5 | 0
44 |  |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
46 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 15 | % |  |  | 0
47 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Úpravy stávajících rozváděčů |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem | materiál | montáž
48 | Vkládací konstrukce do stávajícího pole hlavního rozváděče (800x2000) vč. zákrytů, DIN lišt, PE a N svorkovnic | ks | 0 |  |  |  |  | 5000 | 150
49 | Vkládací konstrukce do stávajícího podružného rozváděče (600x1000) vč. zákrytů, DIN lišt, PE a N svorkovnic, barevný nástřik oceloplechového rámu a dvířek v RAL | ks | 0 |  |  |  |  | 4000 | 100
50 | Hlavní vypínač 3P 125A DIN | ks | 0 |  |  |  |  | 1888 | 34
51 | Hlavní vypínač 3P 63A DIN | ks | 0 |  |  |  |  | 1010 | 34
52 | Svodič přepětí 4p, kategorie T1 a T2, In=30kA(8/20), Up=1,5kV | ks | 2 |  |  |  |  | 10930 | 68
53 | Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV | ks | 0 |  |  |  |  | 3373 | 68
54 | Jistič 3C20A 10kA | ks | 0 |  |  |  |  | 773 | 34
55 | Jistič 3C16A 10kA | ks | 2 |  |  |  |  | 689 | 34
56 | Jistič 3B16A 10kA | ks | 2 |  |  |  |  | 552 | 34
57 | Jistič 1C20A 10kA | ks | 0 |  |  |  |  | 218 | 17
58 | Jistič 1C16A 10kA | ks | 0 |  |  |  |  | 190 | 17
59 | Jistič 1B16A 10kA | ks | 0 |  |  |  |  | 129 | 17
60 | Jistič 1B10A 10kA | ks | 0 |  |  |  |  | 149 | 17
61 | Jistič 1B6A 10kA | ks | 0 |  |  |  |  | 179 | 18
62 | Jistič 1D4A 10kA | ks | 0 |  |  |  |  | 359 | 18
63 | Spínací hodiny digitální, týdenní, jednokanálové, 230V/16A vč. nastavení | ks | 0 |  |  |  |  | 1249 | 125
64 | Spínací hodiny digitální, dvoukanálové, astroprogram + GPS souřadnice, 230V/16A vč. nastavení (vhodné jako náhrada soumrakového spínače a časových hodin) | ks | 0 |  |  |  |  | 1650 | 125
65 | Proudový chránič s nadproudovou ochr. B16A/0,03/2 (typ AC) | ks | 2 |  |  |  |  | 1675 | 34
66 | Proudový chránič s nadproudovou ochr. B10A/0,03/2 (typ AC) | ks | 2 |  |  |  |  | 1962 | 34
67 | Proudový chránič s nadproudovou ochr. B6A/0,03/2 (typ AC) | ks | 0 |  |  |  |  | 2083 | 34
68 | Stykač 40A (AC1), 4p, 230V, DIN | ks | 0 |  |  |  |  | 1419 | 34
69 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10 | ks | 8 |  |  |  |  | 0 | 17.4
70 | Ukončení kabelů v rozváděči do 4x50 | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 58.5
71 | Přípojnice PE, N, HOP, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče | set | 0 |  |  |  |  | 1500 | 150
72 |  |  |  |  | 0 |  | 0
73 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
74 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 6 | % |  |  | 0
75 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Svítidla vč. zdrojů a předřadníků |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
76 | "F" typ: Svítidlo LED 17W, 1750 lm, AL rám, prizma kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x300mm), vč. AL rámu pro povrchovou montáž | ks | 14 |  |  |  |  | 2700 | 65
77 | "E" typ: Svítidlo LED 26W, 2600 lm, AL rám, prizma kryt, IP40, 50000hod, vestavné (600x300mm) vč. AL rámu pro povrchovou montáž | ks | 2 |  |  |  |  | 3000 | 65
78 | "B" typ: Svítidlo LED 35W, 4000 lm, AL rám, prizma kryt, IP40, 50000hod, vestavné (1200x300mm), vč. AL rámu pro povrchovou montáž | ks | 0 |  |  |  |  | 3700 | 65
79 | "A" typ: Svítidlo LED 54W, 5650 lm, AL rám, prizma kryt, IP40, 50000hod, vestavné (1200x300mm), vč. AL rámu pro povrchovou montáž | ks | 4 |  |  |  |  | 3900 | 65
80 | "K" typ: Svítidlo kruhové, LED 11W, 880 lm, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, nástěnné, vč. senzoru | ks | 0 |  |  |  |  | 2700 | 45
81 | Univerzální nouzový modul pro LED panely s volným driverem, 1 hod, 340x120x50mm | ks | 4 |  |  |  |  | 2100 | 65
82 | "R" typ: Svítidlo nástěnné, E27, 1x26W, IP44, plastové se skleněným stínítkem a plastovou mřížkou, 180x110mm | ks | 6 |  |  |  |  | 390 | 45
83 |  |  |  |  | 0 |  | 0
84 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 3 | % | 0
85 | Sekání, prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 10 | % |  |  | 0
86 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
87 | Světelný nápis na štítové stěně (nápis Střední průmyslová škola + logo., materiál: hliník 3D písmo, nasvícení dozadu, 9.800x500mm + logo průměr 1170mm), instalace vč. šablon a lešení (spodní hrana max 4m, lepeno na fasádu, vč. kotvícího matariálu a dopravy | set | 0 |  |  |  |  | 120000 | 4081.6327
88 | Digitální hodiny do venkovního prostředí s DCF synchronizací vč. přijímače (jednostranné čtyřmístné exteriérové digitální hodiny (IP65), autonomní, minutovými impulsy 24 VDC, rozměry (Š x V x H) 1250 x 350 x 85 mm, čitelnost na vzdálenost 100 m, barva číslic červená, výška číslic 250 mm, možnost střídavého zobrazení údajů, po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty, nástěnná montáž na výklopnou konzolu, rám hodin z hliníkových profilů, povrchová úprava komaxit, napájení 100 - 240 VAC, součástí dodávky IR dálkový ovladač) | set | 0 |  |  |  |  | 35000 | 244.898
89 |  |  |  |  | 0 |  | 0
90 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 0 | % | 0
91 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
92 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| HZS, PD, revize |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky | jm | množství | kč/jm | celkem | kč/jm | celkem
93 | Doklady, předávací protokoly, atesty | set | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 816.3265
94 | Demontáže a montáže zařízení spojené s vnějším zateplením | hod | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.4286
95 | Demontáže a úpravy instalace ve spojovacím krčku a chodbách | hod | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.4286
96 | PD skutečného provedení | set | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3061.2245
97 | Revize | set | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1836.7347
98 |  |  |  |  | 0 |  | 0
99 | Drobný materiál (% z materálu) |  | 0 | % | 0
100 | Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží) |  | 0 | % |  |  | 0
101 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Rekapitulace - VZDUCHOTECHNIKA |  |  | materiál |  | montáž
č. | Název položky |  |  |  | celkem |  | celkem
102 | Hromosvody, uzemnění,pospojení |  | 21 | 0 |  | 0
103 | Napojení osvětlení, VZT, žaluzií, loga, hodin |  | 21 | 0 |  | 0
104 | Úpravy stávajících rozváděčů |  | 21 | 0 |  | 0
105 | Svítidla vč. zdrojů a předřadníků |  | 21 | 0 |  | 0
106 | Dodávky |  | 21 | 0 |  | 0
107 | HZS, PD, revize |  | 21 | 0 |  | 0
108 | Celkem |  |  | 0 |  | 0
109 | Celkem materiál a montáž |  |  | 0 |  | bez DPH
| 0 |  | 15 | 0 |  | 0
| 0 |  | 21 | 0 |  | 0
110 | Celková cena |  |  | 0 |  | vč. DPH