## Rozpočet
Název | Mj | Počet
Specifikace dodávky RH2
POLE ROZVADĚČE IP40
600x400x2250 mm | ks | 1
800x400x2250 mm | ks | 2
BOČNÍ ZÁKRYT IP40
Hloubka 400-500 mm | ks | 2
DOPLŇKY KONSTRUKCI
Zákryt z plechu | m2 | 5
Popisný štítek rytý | ks | 45
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240 | ks | 2
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 200 kg | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA4 Řadová svornice | ks | 48
RSA6 Řadová svornice | ks | 4
RSA16 Řadová svornice | ks | 21
RS35 Řadová svornice | ks | 9
39033 Svorka řadová výkonová 120mm2 | ks | 3
Připojovací sady
CS-BC-B021 Připojovací sada | ks | 1
Napěťové spouště
SV-BC-X230 Napěťová spoušť | ks | 1
Kompaktní vypínače MODEION
BC160NT305-160-V | ks | 1
MODULOVÉ ELEKTROMĚRY
TŘÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ
EC321 2 tar.nepř.50-100A,imp.výstup | ks | 1
PROUDOVÝ MĚNIČ
pro kabel průměr více než 23 mm:
SR151 150/5A | ks | 3
Ovládač tlačítkový vestavný se zapojením vodičů typ T6 s průčelní deskou
T6P1H30 - červená | ks | 1
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ
KOMBINOVANÉ SVODIČE B+C
SP800 pro síť TNC, 25kA | ks | 1
HAGER POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38
Jednopólové
L531 1 - fázový, kontrolkou 250V stříd., 1 mod. | ks | 1
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38
Třípólové
L503 3 - fázový, 3 mod. | ks | 1
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L58
Třípólové
LR703 3 - fázový, 6 mod. | ks | 2
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 10 kA
1 - pólové
NB106T 6A | ks | 1
JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
1 - pólové
NE110A 10A | ks | 4
JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA
3 - pólové
NE316A 16A | ks | 1
NE325A 25A | ks | 6
NE332A 32A | ks | 1
NE340A 40A | ks | 2
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA
AD910B 10A | ks | 1
AD916B 16A | ks | 9
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY
4 - pólové, 30mA/250A
CD425A 25A | ks | 1
CD440A 40A | ks | 1
VYPÍNAČE
4 - pólové
SB480 80A | ks | 1
OTOČNÉ VYPÍNAČE 40 - 160 A
3 - PÓLOVÝ OTOČNÝ PŘEPÍNAČ
HI404R 80A, 750V | ks | 1
VÝKONOVÉ JISTIČE 3-PÓLOVÉ, 25kA
HH147 typ H125, In 63A | ks | 1
VÝKONOVÉ JISTIČE, VYPÍNAČE - PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRACOVNÍ SPOUŠTĚ
HX104 110 - 240V, AC/DC - pro jističe a vypínače H125, H250 | ks | 1
MONTÁŽ A ZAPOJENÍ MONITOROVACÍ JEDNOTKY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
DLSi/3PH bus - DODÁVKA OSVĚTLENÍ | ks | 1
Specifikace dodávky RH2 - celkem
Specifikace dodávky R3
POLE ROZVADĚČE IP40
800x250x2000 mm | ks | 1
BOČNÍ ZÁKRYT IP40
Hloubka 400-500 mm | ks | 2
DOPLŇKY KONSTRUKCI
Zákryt z plechu | m2 | 1.6
Popisný štítek rytý | ks | 78
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240 | ks | 1
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 200 kg | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA4 Řadová svornice | ks | 120
RSA6 Řadová svornice | ks | 4
RSA16 Řadová svornice | ks | 6
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38
Třípólové
L503 3 - fázový, 3 mod. | ks | 2
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 4,5 kA
1 - pólové
MX106 6A | ks | 5
MX110 10A | ks | 19
MX116 16A | ks | 34
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 4,5 kA
3 - pólové
MX325 25A | ks | 2
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA
AD910B 10A | ks | 2
AD916B 16A | ks | 13
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY
4 - pólové, 30mA/250A
CD440A 40A | ks | 1
SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)
SP415N 4 - pól, 15kA, max. 40kA | ks | 1
VYPÍNAČE
4 - pólové
SB440 40A | ks | 1
SB463 63A | ks | 1
STYKAČE
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ES220A 2S 20A,230V | ks | 9
OTOČNÉ VYPÍNAČE 40 - 160 A
3 - PÓLOVÝ OTOČNÝ PŘEPÍNAČ
HI403R 63A, 750V | ks | 1
MONTÁŽ A ZAPOJENÍ MONITOROVACÍ JEDNOTKY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
DLSi/3PH bus - DODÁVKA OSVĚTLENÍ | ks | 1
DLS/3PH bus - DODÁVKA OSVĚTLENÍ | ks | 1
MONTÁŽ A ZAPOJENÍ RELEOVÉ JEDNOTKY DALI
RELÉ DALI 9m - DODÁVKA OSVĚTLENÍ | ks | 1
Specifikace dodávky R3 - celkem
Specifikace dodávky R4
POLE ROZVADĚČE IP40
600x250x2000 mm | ks | 1
BOČNÍ ZÁKRYT IP40
Hloubka 400-500 mm | ks | 2
DOPLŇKY KONSTRUKCI
Zákryt z plechu | m2 | 1.2
Popisný štítek rytý | ks | 57
Uzemňovací lišta pro svodiče - HOP - werit 1240 | ks | 1
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
Do 200 kg | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA4 Řadová svornice | ks | 91
RSA6 Řadová svornice | ks | 3
RSA16 Řadová svornice | ks | 6
POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PRO VÁLCOVÉ POJISTKY, SÉRIE L38
Třípólové
L503 3 - fázový, 3 mod. | ks | 1
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 4,5 kA
1 - pólové
MX106 6A | ks | 2
MX110 10A | ks | 11
MX116 16A | ks | 21
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 4,5 kA
3 - pólové
MX316 16A | ks | 1
MX325 25A | ks | 2
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU
CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA
AD916B 16A | ks | 7
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STŘÍD. PROUDY
4 - pólové, 30mA/250A
CD440A 40A | ks | 1
HAGER SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ
SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana)
SP415N 4 - pól, 15kA, max. 40kA | ks | 1
HAGER VYPÍNAČE
4 - pólové
SB440 40A | ks | 1
SB463 63A | ks | 1
STYKAČE
BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ES220A 2S 20A,230V | ks | 5
OTOČNÉ VYPÍNAČE 40 - 160 A
3 - PÓLOVÝ OTOČNÝ PŘEPÍNAČ
HI403R 63A, 750V | ks | 1
MONTÁŽ A ZAPOJENÍ MONITOROVACÍ JEDNOTKY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
DLSi/3PH bus - DODÁVKA OSVĚTLENÍ | ks | 1
MONTÁŽ A ZAPOJENÍ STMÍVACÍ JEDNOTKY DALI
STMÍVAČ DALI 4m - DODÁVKA OSVĚTLENÍ | ks | 3
Specifikace dodávky R4 - celkem
Specifikace dodávky ROV
SERIE VOLTA DO 63A, IP30
NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ
VA24B Rozvodnice 2 řadá - 24 mod. | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE
RSA4 Řadová svornice | ks | 34
Kolébkové spínače a přepínače
MSK-001-102 Kolébkový přepínač | ks | 14
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ
Do 20 kg | ks | 1
Specifikace dodávky ROV - celkem
Dodávky
INTERVALOVÝ TERMOSTAT PROREG. OHŘEVU VPUSTÍ
DTR-E3102 230V/16A IP65 | ks | 1
VENTILÁTOROVÉ RELÉ
SMR-T 230V/10A | ks | 1
POHYBOVÝ SENZOR PIR
interierový stropní 230V/10A | ks | 1
exterierový nástěnný 230V/10A | ks | 1
PODLAHOVÁ KRABICE S 1x ZÁS.230V/16A S OCHRANNÝM RÁMEM PRO ZATÍŽENÍ DO 7,5kN
PRO MOKROU ÚDRŽBU PODLAHY IP65, PRŮMĚR 110mm, HLOUBKA MONTÁŽE 70mm
UDL2-120-podlahová kr. s vývodem | ks | 7
8AWR - úhlová zástrka ochranného vodiče | ks | 7
GESRN2USB - přístrojová jednotka | ks | 7
ROZVADĚČE
Specifikace dodávky RH2 | ks | 1
Specifikace dodávky R3 | ks | 1
Specifikace dodávky R4 | ks | 1
Specifikace dodávky ROV | ks | 1
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Silnoproud
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
62/50 žlab | m | 10
125/50 žlab | m | 26
250/100 žlab | m | 6
TRUBKY PRO VEDENÍ KABELŮ PO POVRCHU
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 350
ZEMNÍCÍ PŘÍPOJKA
Uzemňovací lišta pro přístroje - werit 1243 | ks | 7
PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA
400V/25A s odlehčovací sponou | ks | 16
KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 123
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 95
KU 68 LA/1HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU | ks | 55
LK 80X28 2R KRABICE LIŠTOVÁ DVOJITÁ | ks | 9
LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 12
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 475
ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU
D 9025/Z 2,5 mm2, 5 pol. svork. | ks | 24
STOP TLAČÍTKO VE SKŘÍNI S ROZBITNÝM SKLEM
63193 zapuštěné IP55, 230V/6A | ks | 1
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 5
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 3
Silové vodiče
CY4 z/žl | m | 11
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 10 mm2,z/žl, volně | m | 25
CY 16 mm2,z/žl, volně | m | 165
CY 25 mm2,z/žl, volně | m | 172
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 2Ax1.5 mm2, pevně | m | 65
CYKY 3Ax1.5 mm2, pevně | m | 165
CYKY 3Bx1.5 mm2, pevně | m | 70
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně | m | 2480
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně | m | 3890
CYKY 5Cx1.5 mm2, pevně | m | 102
CYKY 5Cx2.5 mm2, pevně | m | 26
CYKY 5Cx6 mm2, pevně | m | 72
CYKY 5Cx2.5 mm2, volně | m | 60
CYKY 12Cx1.5 mm2, pevně | m | 44
CYKY 19Cx1.5 mm2, pevně | m | 145
CYKY 5Cx10 mm2, pevně | m | 85
CYKY 5Cx16 mm2, pevně | m | 80
CYKY 5x25 mm2, volně | m | 41
CYKY 3x35+25 mm2, volně | m | 16
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY 3x120+70 mm2, volně | m | 25
BEZHALOGENOVÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ KABELOVÉHO SYSTÉMU
PODLE ZP 27/2008
1-CXKH-V180 2Ax1.5, pevně - POŽÁRNĚ ODOLNÉ PŘÍCHYTKY | m | 45
1-CXKH-V180 3Cx6, pevně - POŽÁRNĚ ODOLNÉ PŘÍCHYTKY | m | 15
Datové a sdělovací kabely
JYTY 4x1 | m | 35
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 370
Do 6 mm2 | ks | 18
Do 16 mm2 | ks | 76
Do 25 mm2 | ks | 20
Do 35 mm2 | ks | 3
Do 70 mm2 | ks | 1
Do 120 mm2 | ks | 3
ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ
Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A | ks | 3
Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 32 A | ks | 3
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami)
3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 5
3558-A25342 Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N; řazení 6S, 6So, 6 | ks | 10
3558-A07340 Přístroj přepínače křížového; řazení 7, 7So | ks | 2
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami)
3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S | ks | 1
KRYT SPÍNAČE RÁMEČKY
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 18
RÁmeček dvojnásobný | ks | 6
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
3558N-C01510 B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Variant+; b. bílá | ks | 3
3558N-C06510 B Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Variant+; b. bílá | ks | 8
3558N-C07510 B Přepínač křížový IP 44; řazení 7; d. Variant+; b. bílá | ks | 1
ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ IP54 S PRŮHLEDNÝMI DVÍŘKY
10modulů/DIN | ks | 5
ZÁSUVKA 230V/16A NA DIN
M1173 Zásuvka na DIN lištu (/16A) | ks | 10
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ
5512-2249 B1 Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná, 81x81mm, s ochrannými kolíky; | ks | 76
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44
5518A-2989 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem | ks | 8
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
5592C-2349B2 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím | ks | 30
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
5518N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant+; b. bílá | ks | 47
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ IP 55
5581-2790 Zásuvka technická venkovní, Al, na krabici | ks | 5
MONTÁŽ SVÍTIDEL
stropní/závěsné/vestavné s lineárními zářivkami | ks | 61
stropní/závěsné/vestavné s kompaktními zářivkami | ks | 85
IP - atypický inf. panel/LED | ks | 4
K - 3f lišta pro R | ks | 17
L - LED lišty - specielní montážní režim | ks | 17
PS - LED podsvětlení boxu | ks | 13
R - reflektory | ks | 52
SC,SJ,SE,SV - senzory corridor,DALI,.. | ks | 16
SCH - sv. do schodů | ks | 24
TL - ovládací panel DALI | ks | 5
TO, TP - touch panely DALI | ks | 3
V - venkovní svítidlo nástěnné/vestavné | ks | 20
Z - zemní svítidlo | ks | 2
MONTÁŽ, ZAPOJENÍ
ventilátor 230V,servopohon | ks | 1
pohon dveří-asistence dodavateli | ks | 1
pohon vrat-asistence dodavateli | ks | 1
UPS-asistence dodavateli | ks | 1
el.ohřívač | ks | 2
el.děšťová vpusť | ks | 4
pisoár-asistence dodavateli | ks | 4
výtah-asistence dodavateli | ks | 1
slb.ústředny-asistence dodavateli | ks | 2
server-asistence dodavateli | ks | 2
žaluzie/rolety.-asistence dodavateli | ks | 7
klima jednotka-asistence dodavateli | ks | 5
nap.antistatické podlahy na werit 1240 | ks | 20
rozvody zT - pospojení | ks | 2
rozvody ÚT - pospojení | ks | 5
rozvody VZD - pospojení | ks | 5
Silnoproud - celkem
Kabeláž systému DALI
SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 43, TŘÍDA OCHRANY II
V.950 MM, Š.550 MM HLOUBKA 110 MM
FW62 2 pole, 2 x 6 řad, 144 mod. | ks | 1
Datové a sdělovací kabely
JYTY 4x1 | m | 552
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 32
NAPOJENÍ DALI PŘEDŘADNÍKŮ
svítidla, panely, vitriny | ks | 172
Kabeláž systému DALI - celkem
Rozvody nouzového osvětlení
BEZHALOGENOVÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ KABELOVÉHO SYSTÉMU
PODLE ZP 27/2008
1-CXKH-V180 3Cx1.5, pevně - POŽÁRNĚ ODOLNÉ PŘÍCHYTKY | m | 647
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 30
Datové a sdělovací
JY(S)TY 4x2x0,8, ZATAŽENÍ | m | 234
2313 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 250
UKONČENÍ KABELŮ
návěstních do 4x2x1 | ks | 4
POŽÁRNĚ ODOLNÝ ŽLAB JUPITER - KZ
PODLE ZP 27/2008
KZ 60x150x1.50, včetně příslušenství | m | 30
MONTÁŽ A ZAPOJENÍ NOUZOVÁCH SVÍTIDEL
N - stropní/vestavné/závěsné | ks | 34
P - nástěné + piktogram | ks | 22
Rozvody nouzového osvětlení - celkem
Uzemnění
Vodič FeZn Rd 8 | kg | 15
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně | m | 35
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 182
Připojovací svorka
SP1 | ks | 19
Svorka
SR02 odbočná a spojovací M8 | ks | 12
SR03 zemnící pásek - drát | ks | 23
Uzemnění - celkem
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zabezpeceni pracoviste | hod | 20
Montaz nad rámec PPV - sekání, průrazy,... | hod | 50
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 70
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM, p.p.č.280/7, k.ú.Kluky, Hradec Králové
Projekt | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Investor | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Investor | ČR KŘP OLOMOUC, KOSMONAUTŮ 189/10
Z. č. | 207/2011
A. č. | 786/2/12
Smlouva
Vypracoval | ING.JÁGR
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | dle databáze projektanta
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00