| Název veřejné zakázky: | Rekonstrukce střechy Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Broumov, třída Masarykova 246 |
| --- | --- |

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2  K ZADÁVACÍM  PODMÍNKÁM

ZADAVATEL:

Název:			Královéhradecký  kraj

Adresa:		              Pivovarské náměstí 1245,  Hradec Králové

Právní forma:		územně samosprávný celek

IČ:			708 89 546

Zastoupený:	              Bc. Lubomír FRANC - hejtman

Telefon;fax	              495 817 111; 495 817 336

e-mail:			posta@kr-kralovehradecky.cz

profil zadavatele: 	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

kontaktní osoba:	Ing. Stanislav Pitrman, tel  495 817 463; 737 950 750;

e-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz

Způsob zadání:     zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel  poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace  k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1

Zjistil jsem rozdíly mezi rozpočtem a výkresy. Prosím o vyjádření. Jedná se o příhradový vazník. Ve statice jsou prkna okótována tloušťky 40mm. V rozpočtu jsou prkna 24mm. Jednak to odporuje statikovi, jednak je to ve statice navýšení o 25m3 prken. prosím čeho se mám držet do soutěže ?

Odpověď:

Jedná se o chybu ve výkazu výměr, výkresová část projektu je správně. Přílohou jsou opravené položky slepého rozpočtu s výkazem výměr. Nově se doplňuje položka č. 60a - kód 762341933 a dále se mění obsah (výměry) položek: č. 63 – kód 762341210, č. 64 – kód 605111500, č. 65 - kód 762395000, č. 67 - kód 998762202, č. 69 – kód 605161000 a č. 70 - kód 998763201. Pro vypracování nabídkové ceny použijí uchazeči tyto položky s novým množstvím. Ostatní položky rozpočtu zůstávají nezměněny.

Dotaz č. 2

V Technické zprávě a ve výkresech je demontáž a následná montáž bednění střech / stávající/ v šířce 1m od atik cca 90m2, v rozpočtu to není. Také tam nejsou ani nové pozednice. Jak to mám zapracovat do rozpočtu a nebo to budou vícepráce.

Odpověď viz. dotaz č. 1.

Dotaz č. 3

V rozpočtu jsou uvedeny desky minerální střešní izolační 40kg/m3, 600x1200nn tl. 60mm a t.120mm. Od dodavatele nám bylo řečeno že takovéto minerální desky s touto hmotností jsou řešeny do šikmých střech mezi krokve. Na plochou střechu by se měly použít desky s větší hmotností, které se běžně používají do plochých střech. Prosím o informaci, jakou máme použít střešní izolaci...můžete i napsat jako můžeme například ( název) izolaci použít ?? Informace bychom potřebovali nejlépe dnes, abychom mohli nabídku zkompletovat a zaslat Vám cenovou nabídku do ukončení podávaní nabídek.

Odpověď:

Nejedná se plochou střechu, ale o střechu pultovou - izolace je vkládána mezi vazníky. Návrh tepelně izolačních desek je v projektu správný. Název výrobku nemůžeme ve výběrovém řízení uvádět, na trhu je více výrobků, které uvedenou specifikaci splňují a lze jej do konstrukce střechy použít.

Přílohy:

- Opravené a doplněné položky výkazu výměr – k dotazu č. 1

V  Hradci  Králové  dne  08.01.2013

Za  zadavatele:

RNDr.  Jan  Vachata

pověřený zastupováním vedoucího odboru   investic