Výstup pasportu – Grafická část

Pasport budovy bude složen z popisné a grafické části, které budou obsahovat stavebně-technicko-prostorové informace.

Popisná část pasportu bude obsahovat výčet sledovaných parametrů pasportních údajů definovaných zadavatelem a jejich hodnot. Hodnoty parametrů pasportních údajů budou budou doplněny v Příloze č. 6 Výstup pasportu – Seznam parametrů, příloha je součástí zadávací dokumentace, kde se ke každému sledovanému parametru pasportu vybere z nabídky předdefinovaná hodnota parametru nebo se doplní textový nebo číselný údaj hodnoty parametru. Do poznámky k jednotlivým parametrům mohou být doplněny upřesňující informace.

Grafická část pasportu bude obsahovat zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby), která bude v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „vyhláška“)dle přílohy č. 14 této vyhlášky a doplněna o další náležitosti definované zadavatelem.

Rozsah požadovaných údajů pasportu dle přílohy 14 vyhlášky:

Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Zjednodušená dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Zjednodušený situační nákres

D Zjednodušená výkresová dokumentace

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby,

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

- obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

- jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2 Seznam vstupních podkladů

- základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou (označení stavebního úřadu nebo jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,

- základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala,

- další podklady.

B Souhrnná technická zpráva

- popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

- popis stavby

  - účel užívání stavby,

  - trvalá nebo dočasná stavba,

  - ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

  - parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

  - základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

- technický popis stavby a jejího technického zařízení,

- zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,

- napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

- ochranná a bezpečnostní pásma,

- vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Zjednodušený situační náčrt

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby.

D Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

Náležitosti výkresové dokumentace pasportu definované zadavatelem nad rámec přílohy č. 14 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění, bude obsahovat mimo jiné:

- Měřítko dokumentace:

    - Koordinační situační výkres – měřítko 1:200 až 1:1000 (rozsáhlé stavby 1:2000 nebo 1:5000, kulturní památka, stavba v památkové rezervaci nebo zóně 1:200).

    - Výkresová dokumentace – stavební výkresy, měřítko 1:50.

- Půdorysné zaměření všech podlaží v budově včetně sklepů, půd, dvorních přístavků, garáží apod.

- Grafické rozlišení typů zdiva – pokud je možné zjistit o jaký typ zdiva se jedná.

- Zákres zařizovacích předmětů – koupelna, WC, kuchyň.

- Minimálně 2 řezy budovy – vždy jeden musí vest schodištěm a podestami a jeden příčně střešní konstrukcí.

- Zákres všech pohledů, fasád a štítů.

- Situace domu se zakreslením skutečné polohy všech přípojek – voda, plyn, kanalizace, elektroinstalace, sítě elektronických komunikací, parovodů apod.

- Zákres všech hlavních uzávěrů v domě.

- Kompletní umístění rozvodů: zdravotně technické instalace (voda a odpad), elektro (silnoproud a slaboproud), ústředního topení, vzduchotechniky, datových sítí, plynoměrů, elektroměrů, hlavních rozvaděčů apod.

- Ve všech prostorách budovy grafické zvýraznění vytápěných prostor včetně zákresu topidel – radiátory, přímotopy apod.

- Součástí výkresů s půdorysným zaměřením je legenda s výčtem místností a prostor budovy – číslo místnosti, účel místnosti, výměra místnosti, sv. výška. Druh materiálů povrchů stěn, stropu a podlahy.

- Nedílnou částí je fotodokumentace k budově – vnitřní a vnější prostory a technologická zařízení.

- Podrobnější popis stavebně – technického stavu a jeho zhodnocení. Návrh doporučení k možným opravám apod.

- Zhotovitel má povinnost ověřit u příslušného stavebního úřadu zda se k budově dokumentace dochovala či nedochovala či není v náležitém stavu. Vymezí konkrétní popis stavu co je či není v souladu s platnými právními předpisy. Tyto zjištěné skutečnosti uvede v samostatném dokumentu v popisné části pasportu.

- Kolaudační souhlas nebo rozhodnutí o užívání stavby k budově – zhotovitel požádá příslušný stavební úřad o zapůjčení a převede do elektronické podoby. Zhotovitel zároveň ověří a uvede zda budova je využívána v souladu s kolaudačním souhlasem nebo rozhodnutím k úžívání stavby v samostatném dokumentu v popisné části pasportu.

- Základní informace o ochraně budovy z hlediska kulturní památky či případných dalších omezeních vztahujících se k budově apod.

Při pasportizaci nebudou rozkrývány stavební konstrukce. U technologií (rozvodů), kde nelze dohledat archivní dokumentaci nebo nelze určit umístnění, využít technické prostředky a postupy, které nedestruktivní průzkum a určení umístění umožní. V případech, kdy se nepodaří umístění určit, budou do pasportu zahrnuty pouze viditelné komponenty.

Stávající dokumentace k budově je k dispozici pouze v omezeném rozsahu a je i z části zastaralá. Zhotovitel vyžádá zapůjčení dostupné projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu nebo od provozovatele budovy – příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.

Výsledkem předmětu plnění pro budovu zadavatele pro část plnění – pasport objektu bude dokument (složka) „Pasportizace budovy“, který bude zahrnovat popisnou a grafickou část pasportu. Dokument (složka) bude obsahovat textovou a výkresovou část a bude předán následkujících formách a verzích:

    - V tištěné podobě 4 paré

    - V elektronické podobě na datovém nosiči např. CD/DVD nebo USB ve 2 vyhotoveních ve formátech:

- Výkresová dokumentace ve formátech *.dwg a *.pdf.

- Textové dokumenty ve formátu *.docx a *.pdf.

- Tabulky ve formátu *.xlsx a *.pdf

- Fotografie ve formátu *.jpg.

- Skenované dokumenty ve formátu *.pdf.

Vyhotovený pasport budovy bude nedílnou součástí evidence majetku zadavatele pro jejich další možné využítí. Takto vytvořený základní dokument bude využit pro případné návrhy rekonstrukcí a modernizací této budovy a i pro další možné jednání s úřady a dalšími dotčenými orgány.