## List1
Počty a umístění
Název VZ: | Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
specifikace | oddělení |  | umístění (obj./patro) | množství [ks] | potencionální počet monitorovaných lůžek [ks] | množství centrál [ks] | využití telemetrie | kompatibilita s transportními monitory
Monitory "JIP" | intermediální | ortopedie | J.03 | 4 | 28 | 1 | - | ANO
|  | chirurgie | J.04 | 4 | 30 | 1 | -
|  | chirurgie | J.05 | 4 | 30 | 1 | -
| gynekologie | lůžka | J.06 | 5 | 22 | 1 | ANO
| porodnice | šestinedělí | J.07 | 4 | 8 | 1 | -
|  | novorozenecké | J.07 | 4 | 8 | 1 | -
| dospávání |  | K.03 | 9 | - | 1 | -
| JIP |  | K.05 | 14 | - | 1 | -
| porodnice | porodní boxy | K.07 | 4 | - | 1 | ANO
| dětské oddělení |  | K.07 | 3 | 2 | 1 | -
| Mezisoučet - Monitory "specifikace JIP" |  |  | 55 |  | 10
Monitory "ARO" | ARO |  | K.05 | 6 | - | 1 | - | ANO
| Mezisoučet - Monitory "specifikace ARO" |  |  | 6 |  | 1
Monitory transportní | transportní monitory |  | - | 18 | - | - | - | -
| Mezisoučet - Monitory transportní |  |  | 18 |  | 0
| centrála monitorovací |  |  | 11
| telemetrická jednotka |  |  | 8
| akumulátor pro transportní monitor |  |  | 18