## List1
Seznam příslušenství
Název VZ: |  | Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
oddělení |  | počet monitorů | akumulátor | EKG |  |  | SpO2 |  |  | NIBP |  |  | IBP | teplota |  |  |  |  | CO2 | EEG |  |  | BIS / entropy | NMT
|  |  |  | 3sv. | 5sv. | 12sv. | prstový - dospělí | prstový - dětský | ušní | manžeta dospělá | dětská | neonatologická |  | kůže | jícen / rektum | tympan. | močový katétr | pro CO | komplet 1 pacient | čepice | elektrody | příslušenství střík., gel | na pacienta | na pacienta
intermediální | ortopedie | 4 |  | 4 | 0 | 1 | 4 |  | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 0 |  | 2
| chirurgie | 4 |  | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 2
| chirurgie | 4 |  | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 2
gynekologie | lůžka | 5 |  |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1
porodnice | šestinedělí | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 4
| novorozenecké | 4 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4
dospávání |  | 9 |  | 18 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 + 1x XL | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 2
JIP |  | 14 |  | 20 | 0 | 2 | 14 |  | 7 | 14 + 1x XL | 1 |  | 6 | 7 |  |  | 2 |  | 40
porodnice | porodní boxy | 4 |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 4
dětské odd. |  | 3 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 |  | 4
ARO |  | 6 |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 + 1x XL | 2 |  | 20 | 6 | 6 |  | 6 | 2 | 20 | 2 (2 velikosti) | 1 | 1 | 20 | 5
transport |  | 18 | 18 |  | 18 |  | 18