## MaR2
| Popis | Cena za ks |  | m.j. | Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1)
| Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje | 0 | 1 | ks | 0
| Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC 88 I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje | 0 | 1 | ks | 0
| SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO) | 0 | 48 | db | 0
[5 empty] | 0 | 0
PERIFÉRIE
VZT1 – ZÚSTANOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ
| Pokojový ovladač, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená – PP1, PP2 | 0 | 2 | ks | 0
| KLAP. POHON 10Nm 230V 3BOD. - KC2 | 0 | 1 | ks | 0
| DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH – DPF2, DP2, DPF3, DP3 | 0 | 4 | ks | 0
| KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, 0,4m – TP2 | 0 | 1 |  | 0
| KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD.havarijní, - KE3, KO3.1, KO3.2 | 0 | 3 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ DTV1
| ROZVADĚČ 1000x800x260 + ÚCHYTY | 0 | 1 | ks | 0
| VÝVODKA PG16 S MATICÍ | 0 | 45 | ks | 0
| SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM | 0 | 1 | ks | 0
| ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | 0 | 1 | ks | 0
| Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel | 0 | 1 | ks | 0
| SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC B/C/D | 0 | 1 | ks | 0
| SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 | 0 | 1 | ks | 0
| TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA | 0 | 1 | ks | 0
B10/1 | JISTIČ 10A 1POL. | 0 | 4 | ks | 0
B10/3 | JISTIČ 10A 3POL. | 0 | 2 | ks | 0
C2/1 | JISTIČ 2A 1POL. | 0 | 1 | ks | 0
| POMOCNÝ KONT. | 0 | 1 | ks | 0
| STYKAČ LSD-12A, 5,5kW/400V, AC230V/50/60Hz | 0 | 3 | ks | 0
| MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC | 0 | 8 | ks | 0
| PATICE, 4 PÓL.,6A | 0 | 8 | ks | 0
| HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | 0 | 1 | ks | 0
| UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 1 | ks | 0
| LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | 0 | 1 | ks | 0
| HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ | 0 | 3 | ks | 0
| UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 3 | ks | 0
| LED 12-30V AC/DC ZELENÁ | 0 | 3 | ks | 0
| OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | 0 | 3 | ks | 0
| UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 3 | ks | 0
| ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 6 | ks | 0
| SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 | 0 | 80 | ks | 0
| POJISTKOVÁ SVORKA | 0 | 15 | ks | 0
| POMOCNÝ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| VÝROBA ROZVADĚČE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
| kabel CYKY 5x1.5 | 0 | 30 | m | 0
| kabel CYKY 3x1.5 | 0 | 70 | m | 0
| kabel JYTY 4x1 | 0 | 230 | m | 0
| POKLÁDKA KABELŮ | 0 | 330 | m | 0
| VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | 0 | 80 | m | 0
| KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 62x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 15 | m | 0
| LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 | 0 | 20 | m | 0
| DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/15 | 0 | 80 | ks | 0
| TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | 0 | 40 | m | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ TMEL | 0 | 0.2 | m2 | 0
| DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
| DOPRAVA | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| REVIZE | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílenské výkresy, DSPS) | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0 | 0