## VN-NN-ochranné-pomucky
Ochranné pomůcky do rozvoden NN
DODÁVKY A MONTÁŽE
Text položky | M.J. | Počet
Dodávky:
Komplet ochranných pomůcek pro NN rozvodny | kpl | 1
umístění do rozvodny NN
Sestava NN:
Ochranné dielektrické rukavice | ks | 1
Ochranné dielektrické boty (galoše) | ks | 1
Ochranný štít očí | ks | 1
Zkoušečka NN (1kV) | ks | 1
Vyprošťovací hák | ks | 1
Zkratovací souprava | ks | 2
Visací zámek pro zajištění vypnutého stavu (nezáměnné klíče) | ks | 2
Mobilní svítilna | ks | 1
Lékárnička s T tubusem | ks | 1
Dielektrický kloberec před rozvaděčem | ks | 1
Hasicí přístroj pro elektrické zařízení (sněhový - upřesní PO) | ks | 1
Tabulky s bezpečnostními instrukcemi a pokyny | ks | 19
Provozní předpisy a dokumentace | kpl | 1
Izolační přepážka | ks | 1
Vybíjecí tyč | ks | 1
Nosítka | ks | 1
Vypínací tyč | ks | 1
Kleště pojistkové izolační | ks | 1
Místní propvozní podmínky | ks | 1
První pomoc | ks | 1
Telefonní čísla | ks | 1
Jednopólové schéma | ks | 1