## List1
Struktura dokumentace pro povedení stavby
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.)
Rozdělení | Číslo objektu | Číslo podobjektu |  | Název části/objektu
15033-DPS-A |  |  |  | Průvodní zpráva | KANIA-FABIÁN
15033-DPS-B |  |  |  | Souhrnná technická zpráva | KANIA-FABIÁN
15033-DPS-C |  |  |  | Situační výkresy | KANIA-LAZECKÝ
|  | 15033-DPS-C.1 |  | Situační výkres širších vztahů
|  | 15033-DPS-C.2 |  | Celkový situační výkres stavby
|  | 15033-DPS-C.3 |  | Koordinační situační výkres
|  | 15033-DPS-D.1.3 |  | Požárně bezpečnostní řešení | KANIA-SOPŮŠEK
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-00 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-01 | Půdorys PO - 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-02 | Půdorys PO - 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-03 | Půdorys PO - 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-04 | Půdorys PO - 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-05 | Půdorys PO - 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-06 | Půdorys PO - 5.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-07 | Rozdělení objektu do hlásících skupin 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-08 | Rozdělení objektu do hlásících skupin 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-09 | Rozdělení objektu do hlásících skupin 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-10 | Rozdělení objektu do hlásících skupin 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-11 | Rozdělení objektu do hlásících skupin 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-12 | Rozdělení objektu do hlásících skupin 5.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.3-13 | Situace průjezdu AP 27 Tatra areálem nemocnice
15033-DPS-D |  |  |  | Dokumentace objektů
| 15033-DPS-D-SO 01 |  |  | Pavilon A
|  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01 |  | Architektonicko-stavební řešení | KANIA-SVOBODOVÁ
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01a | Půdorys výkopů-úroveň -5,000
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01b | Zajištění stavbení jámy
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-02 | Půdorys na úrovni -4,600
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-03 | Půdorys 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-04 | Půdorys 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-05 | Půdorys 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-06 | Půdorys 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-07 | Půdorys 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-08 | Půdorys 5.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-09 | Půdorys střechy
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-10 | Řez A-A
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-11 | Řez B-B
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-12 | Řez C-C, D-D
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-13 | Pohledy
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-14 | Podhledy 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-15 | Podhledy 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-16 | Podhledy 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-17 | Podhledy 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-18 | Podhledy 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-19 | Specifikace dveří
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-20 | Specifikace oken
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-21 | Specifikace vnitřních prosklených stěn
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-22 | Specifikace sprchových zástěn
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-23 | Specifikace světlovodů
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-24 | Specifikace klempířských výrobků
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-25 | Specifikace výrobků PSV
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-26 | Specifikace konstrukcí pod VZT jednotky
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-27 | Z1 Ocelová konstrukce zakrytí jímky v m.č. A.S.29
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-28 | Z2 Ocelová konstrukce plošiny v šachtě IS1b
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-29 | Z3 Ocelová konstrukce zakrytí anglických dvorků
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-30 | Detaily
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31 | Prostupy 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-32 | Prostupy 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-33 | Prostupy 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-34 | Prostupy 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-35 | Prostupy 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-36 | Neobsazeno
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-37 | Technická zpráva dokumentace izolačního systému
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-38 | Půdorys sektorů
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-39 | Pohledy na stěny
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-40 | Detail A - ukončení dvojitého hydroizolačního systému
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-41 | Detail B - přechod hydroizolace na stěnu
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-42 | Detail C - podlahová šachtice
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-43 | Detail D - prostup stěnou
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-44 | Detail E - prostup podlahou
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-45 | Detail F - návaznost na instalační kanál
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 01-46 | Detail G - návaznost na instalační kanál
|  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01 |  | Stavebně konstrukční řešení
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01 | Stavebně konstrukční řešení betonové konstrukce | KANIA-ŠELIGOVÁ
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-02 | Výkaz výměr
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-03 | Statický výpočet
Výkres tvaru
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-11 | Základová deska
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-12 | 1.Podzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-13 | 1.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-14 | 2.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-15 | 3.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-16 | 4.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-17 | 5.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-18 | Celkové řezy - část 1
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-19 | Celkové řezy - část 2
Schéma provaření výztuže
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-31 | Základová deska
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-32 | 1.Podzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-33 | 1.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-34 | 2.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-35 | 3.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-36 | 4.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-37 | 5.Nadzemní podlaží
Prostupy stropem
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-41 | 1.Podzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-42 | 1.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-43 | 2.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-44 | 3.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-45 | 4.Nadzemní podlaží
Schéma vyztužení
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-101 | Základová deska
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-102 | Stropní deska nad 1. podzemním podlažím
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-103 | Sloupy a stěny 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-104 | Stropní deska nad 1. nadzemním podlažím
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-105 | Sloupy a stěny 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-106 | Stropní deska nad 2. nadzemním podlažím
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-107 | Sloupy a stěny 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-108 | Stropní deska nad 3. nadzemním podlažím
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-109 | Sloupy a stěny 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-110 | Stropní deska nad 4. nadzemním podlažím
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-111 | Sloupy a stěny 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-112 | Stropní deska nad 5. nadzemním podlažím
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-113 | Sloupy a stěny 5.NP
Piloty
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-201 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-202 | Statický výpočet
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-203 | Výkaz výměr
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-204 | Půdorys
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-205 | Výztuž
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301 | Statické posouzení kotvení zateplovacího systému
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01 | Stavebně konstrukční řešení ocelové konstrukce | KANIA-HORKÝ
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-01 | Statický výpočet a technická zpráva střechy
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-02 | Ocelová konstrukce střechy - půdorys kotvení
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-03 | Ocelová konstrukce střechy - řezy 1
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-04 | Ocelová konstrukce střechy - řezy 2, pohledy
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05 | Ocelová konstrukce střechy - řezy 3, půdorys střechy
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-06 | Statický výpočet a technická zpráva ocel. konstrukce stříšky nad vstupem
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-07 | Ocelová konstrukce stříšky nad vstupem
|  | 15033-DPS-D.1.4-SO 01 |  | Technika prostředí staveb
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01 | Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-02 | Půdorys základů - kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-03 | Půdorys 1.PP - kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-04 | Půdorys 1.NP - kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-05 | Půdorys 2.NP - kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-06 | Půdorys 3.NP - kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-07 | Půdorys 4.NP - kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-08 | Půdorys 5.NP - kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-09 | Podélné profily kanalizace pod základovou deskou
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-10 | Axonometrie splaškové kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-11 | Axonometrie dešťové kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-12 | Půdorys 1.PP - vodovod
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-13 | Půdorys 1.NP - vodovod
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-14 | Půdorys 2.NP - vodovod
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-15 | Půdorys 3.NP - vodovod
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-16 | Půdorys 4.NP - vodovod
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-17 | Půdorys 5.NP - vodovod
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-18 | Axonometrie vodovodu
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01-19 | Seznam strojů a zařízení
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01 | Zdravotně technické instalace-plynovod | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-02 | Půdorys 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-03 | Půdorys 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-04 | Půdorys 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.3-SO 01-05 | Soupis prací
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01 | Vzduchotechnika | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-02 | Půdorys 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-03 | Půdorys 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-04 | Půdorys 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-05 | Půdorys 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-06 | Půdorys 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-07 | Půdorys 5.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-08 | Schema VZT
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-09 | Řezy 1
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-10 | Řezy 2
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-11 | Řezy 3
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.2-SO 01-12 | Řezy 4
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01 | Vytápění a chlazení | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-02 | Půdorys 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-03 | Půdorys 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-04 | Půdorys 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-05 | Půdorys 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-06 | Půdorys 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-07 | Půdorys 5.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-08 | Schema UT
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-09 | Schema zdroje chladu
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-10 | Schema přímého chlazení
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-11 | Výkaz výměr
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01 | Silnoproudá elektrotechnika | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-02 | Tabulka propojení technologie, kabelová listina
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-03 | Tabulka osvětlení, žaluzií a fancoilů
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-10 | Blokové schéma napájení
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-11 | Blokové schéma NO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-12 | Technologie 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-13 | Technologie 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-14 | Technologie 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-15 | Technologie 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-16 | Technologie 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-17 | Technologie 5.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-18 | Osvětlení a fancoily - 1PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-19 | Osvětlení, žaluzie a fancoily - 1NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-20 | Osvětlení, žaluzie a fancoily - 2NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-21 | Osvětlení, žaluzie a fancoily - 3NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-22 | Osvětlení, žaluzie a fancoily - 4NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-23 | Osvětlení, žaluzie a fancoily - 5NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-24 | Uzemnění - půdorys a řez
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-25 | Hromosvodní soustava
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-30 | Rozvaděč RH
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-31 | Rozvaděč RDApoz
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-32 | Rozvaděč RDA
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-33 | Rozvaděč RN
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-34 | Rozvaděč RP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-35 | Rozvaděč RPDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-36 | Rozvaděč RPDOZIS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-37 | Rozvaděč RPVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-38 | Rozvaděč RPVDOZIS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-39 | Rozvaděč RPt
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-40 | Rozvaděč R1A
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-41 | Rozvaděč R1ADO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-42 | Rozvaděč R1AVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-43 | Rozvaděč R1B
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-44 | Rozvaděč R1BDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-45 | Rozvaděč R1BVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-46 | Rozvaděč R2A
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-47 | Rozvaděč R2ADO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-48 | Rozvaděč R2AVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-49 | Rozvaděč R2B
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-50 | Rozvaděč R2BDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-51 | Rozvaděč R2BVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-52 | Rozvaděč R3A
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-53 | Rozvaděč R3ADO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-54 | Rozvaděč R3AVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-55 | Rozvaděč R3B
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-56 | Rozvaděč R3BDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-57 | Rozvaděč R3BVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-58 | Rozvaděč R3Bv
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-59 | Rozvaděč R4A
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-60 | Rozvaděč R4ADO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-61 | Rozvaděč R4AVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-62 | Rozvaděč R4B
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-63 | Rozvaděč R4BDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-64 | Rozvaděč R4BVDO
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-65 | Rozvaděč R5t
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5.1-SO 01-70 | Analýza rizika, dostatečná vzdálenost
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01 | Slaboproudá elektrotechnika | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-02 | Půdorys 1.PP - EPS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-03 | Půdorys 1.PP - SK, STA, CCTV, VS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-04 | Půdorys 1.PP - PZTS, EKV, JČ, DZ
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-05 | Půdorys 1.NP - EPS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-06 | Půdorys 1.NP - SK, STA, CCTV, VS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-07 | Půdorys 1.NP - PZTS, EKV, JČ, DZ
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-08 | Půdorys 2.NP - EPS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-09 | Půdorys 2.NP - SK, STA, CCTV, VS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-10 | Půdorys 2.NP - PZTS, EKV, JČ, DZ
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-11 | Půdorys 3.NP - EPS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-12 | Půdorys 3.NP - SK, STA, CCTV, VS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-13 | Půdorys 3.NP - PZTS, EKV, JČ, DZ
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-14 | Půdorys 4.NP - EPS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-15 | Půdorys 4.NP - SK, STA, CCTV, VS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-16 | Půdorys 4.NP - PZTS, EKV, JČ, DZ
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-17 | Půdorys 5.NP - EPS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-18 | Půdorys 5.NP - SK, STA, CCTV, VS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-19 | Půdorys 5.NP - PZTS, EKV, JČ, DZ
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-20 | Blokové schéma EPS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-21 | Blokové schéma SK
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-22 | Blokové schéma STA
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-23 | Blokové schéma PZTS
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-24 | Blokové schéma EKV
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-25 | Blokové schéma JČ
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-26 | Blokové schéma DZ
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-27 | Půdorys 1.PP - TRUBKOVÁNÍ V BETONU
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-28 | Půdorys 1.NP - TRUBKOVÁNÍ V BETONU
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-29 | Půdorys 2.NP - TRUBKOVÁNÍ V BETONU
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-30 | Půdorys 3.NP - TRUBKOVÁNÍ V BETONU
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 01-31 | Půdorys 4.NP - TRUBKOVÁNÍ V BETONU
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01 | MaR | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-02 | Technologické schema
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-03 | Půdorys 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-04 | Půdorys 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-05 | Půdorys 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-06 | Půdorys 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-07 | Půdorys 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-08 | Půdorys 5.NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-09 | Seznam signálů
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-10 | Seznam kabelů
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-11 | Schema rozváděče RA0.1
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-12 | Schema rozváděče RA0.2
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-13 | Schema rozváděče RA4.1
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-14 | Schema rozváděče RA5.1
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-15 | Schema Regulátory jednotlivých místností
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.7-SO 01-16 | Výkaz výměr
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01 | Mediciální plyny, stlačený vzduch, vakuum | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-02 | Půdorys 1PP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-03 | Půdorys 1NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-04 | Půdorys 2NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-05 | Půdorys 3NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-06 | Půdorys 4NP
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-07 | Schéma záložní stanice kyslíku
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-08 | Schéma stanic laboratorních plynů
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-09 | Schéma kompresorové a vakuové stanice
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-10 | Pohledy na páteřní instalace medicinálních plynů
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-11 | Pohledy na klinickou signalizaci medicinálních plynů
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-12 | Pohledy na ukončovací prvky medicinálních plynů
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-13 | Návrh – Místní provozní řád
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-14 | Bezpečnostní zásady pro provoz rozvodů plynů používaných pro zdravotnické účely
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.8-SO 01-15 | Redukční stanice a sklady láhví
|  | 15033-DPS-D.2-SO 01 |  | Dokumentace technických a technologických zařízení
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1 | Výtahy | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1-00 | Seznam příloh
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1-02 | Seznam strojů a zařízení
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1-03 | Specifikace
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1-10 | Orientační dispozice technologie
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1-11 | Výtah V1
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1-12 | Výtah V2 / V3
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.1-13 | Výtah V4
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2 | Zdravotnická technologie | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-00 | Seznam příloh
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-02 | Tabulka požadavků na energie
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-03 | Seznam zařízení / vybavení
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-10 | Půdorys 1.PP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-11 | Půdorys 1.NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-12 | Půdorys 2.NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-13 | Půdorys 3.NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-14 | Půdorys 4.NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.2-20 | Instalační plány
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3 | Vybavení interiéru | KANIA-Olšáková
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-02 | Nášlapné vrstvy podlah 1PP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-03 | Nášlapné vrstvy podlah 1NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-04 | Nášlapné vrstvy podlah 2NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-05 | Nášlapné vrstvy podlah 3NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-06 | Nášlapné vrstvy podlah 4NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-07 | Úpravy povrchů stěn - půdorys 1PP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-08 | Úpravy povrchů stěn - půdorys 1NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-09 | Úpravy povrchů stěn - půdorys 2NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-10 | Úpravy povrchů stěn - půdorys 3NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-11 | Úpravy povrchů stěn - půdorys 4NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-12 | Ochranné prvky stěn - půdorys 1PP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-13 | Ochranné prvky stěn - půdorys 1NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-14 | Ochranné prvky stěn - půdorys 2NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-15 | Ochranné prvky stěn - půdorys 3NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-16 | Ochranné prvky stěn - půdorys 4NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-1a | Seznam vybavení místností
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-1b | Seznam vybavení místností - specifikace
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-2 | Seznam vybavení místností - příloha KL-01
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-3 | Seznam vybavení místností - příloha KL-02
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-4 | Seznam vybavení místností - příloha KL-03
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-5 | Seznam vybavení místností - příloha KL-04
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-6 | Seznam vybavení místností - příloha KL-05
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-7 | Seznam vybavení místností - příloha KL-06
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-8 | Seznam vybavení místností - příloha KL-07
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-9 | Seznam vybavení místností - příloha KL-08
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-10 | Seznam vybavení místností - příloha PP1
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-11 | Seznam vybavení místností - příloha PP2
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-12 | Seznam vybavení místností - příloha PP3
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-17-13 | Seznam vybavení místností - příloha PP4
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-18 | Vybavení interiéru 1PP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-19 | Vybavení interiéru 1NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-20 | Vybavení interiéru 2NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-21 | Vybavení interiéru 3NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.3-22 | Vybavení interiéru 4NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4 | Potrubní pošta | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-00 | Seznam příloh
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-02 | Seznam strojů a zařízení
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-03 | Specifikace
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-10 | Schéma technologie PP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-11 | Dispozice technologie - 1.PP (půdorysy, řezy, detaily, ...)
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-12 | Dispozice technologie - 1.NP (půdorysy, řezy, detaily, ...)
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-13 | Dispozice technologie - 2.NP (půdorysy, řezy, detaily, ...)
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.4-14 | Dispozice technologie - 3.NP (půdorysy, řezy, detaily, ...)
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.5 | Informační systém | KANIA-Olšáková
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.5-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.5-02 | Informační systém - půdorys 1PP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.5-03 | Informační systém - půdorys 1NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.5-04 | Informační systém - půdorys 2NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.5-05 | Informační systém - půdorys 3NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.5-06 | Informační systém - půdorys 4NP
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.6 | IT technika | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.6-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.6-02 | Půdorys 1.NP - AVT
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.6-03 | Půdorys 2.NP - AVT
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.6-04 | Půdorys 3.NP - AVT
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.6-05 | Půdorys 4.NP - AVT
|  |  | 15033-DPS-D.2-01.6-06 | Výkaz výměr
| 15033-DPS-D-SO 02 |  |  | Přesun sochy
|  | 15033-DPS-D.1.1-SO 02 |  | Architektonicko-stavební řešení | KANIA-LUKÁČ
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 02-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 02-02 | Půdorys, řez A-A
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 02-03 | Půdorys výkopu
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 02-04 | Pohledy na sochu
|  | 15033-DPS-D.1.2-SO 02 |  | Stavebně konstrukční řešení
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 02-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.2-SO 02-11 | Výkres tvaru a výztuže
| 15033-DPS-D-SO 03 |  |  | Spojovací krček
|  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03 |  | Architektonicko-stavební řešení | KANIA-GROŠAFT
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-02 | Půdorys, řezy
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-03 | Půdorys střechy
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-04 | Půdorys a řez základy
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-05 | Pohledy
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-06 | Výpis oken (truhlářské výrobky)
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-07 | Výpis klempířských výrobků
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-08 | Výpis zámečnických výrobků
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-09 | Výpis truhlářských výrobků
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-10 | Výpis ostatních výrobků
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 03-11 | Detaily
|  | 15033-DPS-D.1.2-SO 03 |  | Stavebně konstrukční řešení
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.1-SO 03 | Betonové konstrukce | KANIA-ŠELIGOVÁ
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.1-SO 03-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.1-SO 03-02 | Statický výpočet
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.1-SO 03-03 | Výkaz výměr
Výkres tvaru
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.1-SO 03-11 | Základové konstrukce
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.1-SO 03-12 | 1.Nadzemní podlaží
Schéma vyztužení
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.1-SO 03-101 | Základové konstrukce
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.1-SO 03-102 | 1.Nadzemní podlaží
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 03 | Ocelové konstrukce | Kania-Horký
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 03-01 | Statický výpočet, technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 03-02 | Kotvení +4,53-5,04 m
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 03-03 | Půdorys střechy +7,905
|  |  | 15033-DPS-D.1.2.2-SO 03-04 | Řezy
|  | 15033-DPS-D.1.4-SO 03 |  | Technika prostředí staveb
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1-SO 03 | Zdravotně technické instalace | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1-SO 03-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1-SO 03-02 | Půdorys 2.NP-Kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1-SO 03-03 | Seznam strojů a zařízení
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 03 | Vytápění | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 03-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 03-02 | Půdorys 2.NP - vytápění
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 03-03 | Výkaz výměr
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5-SO 03 | Silnoproudá elektrotechnika | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5-SO 03-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5-SO 03-02 | Krček-půdorys
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5-SO 03-03 | Krček-hromosvodní a zemní soustava
| 15033-DPS-D-SO 04 |  |  | Instalační kanál
|  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04 |  | Architektonicko-stavební řešení | KANIA-LUKÁČ
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-02 | Půdorys - část A - bourací práce
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-03 | Půdorys - část B - bourací práce
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-04 | Půdorys - část A - nový stav
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-05 | Půdorys - část B - nový stav
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-06 | Řěz A-A´, B-B´, C-C´ - nový stav
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-07 | Řěz C´-C´´, D-D´, E-E´ - nový stav
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-08 | Půdorys konzol -TV, CV potrubí - nový stav
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-09 | Půdorys konzol - UT potrubí - nový stav
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-10 | Upevnění potrubí - nový stav
|  |  | 15033-DPS-D.1.1-SO 04-11 | Specifikace výrobků PSV
|  | 15033-DPS-D.1.2-SO 04 |  | Stavebně konstrukční řešení
Popis viz STZ-15033-DPS-B
|  | 15033-DPS-D.1.4-SO 04 |  | Technika prostředí staveb
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1-SO 04 | Zdravotně technické instalace-vodovod | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.-SO 04-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.-SO 04-02 | Půdorys 1.PP-vodovod
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.-SO 04-03 | Seznam strojů a zařízení
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 04 | Vytápění | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 04-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 04-02a | Půdorys 1.PP-UT - část A
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 04-02b | Půdorys 1.PP-UT - část B
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.3-SO 04-03 | Výkaz výměr
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5-SO 04 | Silnoproudá elektrotechnika | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5-SO 04-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.5-SO 04-02 | Půdorys - instalační kanál
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 04 | Slaboproudá elektrotechnika | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 04-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.4.6-SO 04-02 | Půdorys
|  | 15033-DPS-D.1.5-SO 04 |  | Přeložky pro SO 04 | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.1.5-SO 04-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.1.5-SO 04-02 | Situace
|  |  | 15033-DPS-D.1.5-SO 04-03 | Příčné řezy
|  |  | 15033-DPS-D.1.5-SO 04-04 | Vzorový řez uložení potrubí
|  |  | 15033-DPS-D.1.5-SO 04-05 | Soupis prací
Inženýrské objekty
| 15033-DPS-D.2-IO 01 |  |  | Přeložky inženýrských sítí | OBERMEYER
|  | 15033-DPS-D.2-IO 01.1 |  | Přeložka VO, rušené VO
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 01.1-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 01.1-02 | Přeložka VO, rušené VO
|  | 15033-DPS-D.2-IO 01.2 |  | Přeložka NN, rušené NN
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 01.2-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 01.2-02 | Přeložka NN a rušené NN rozvody
|  | 15033-DPS-D.2-IO 01.3 |  | Přeložka vodovodu-viz IO 05
|  | 15033-DPS-D.2-IO 01.4 |  | Přeložka kanalizace-viz IO 04
|  | 15033-DPS-D.2-IO 01.5 |  | Přeložka plynovodu-viz IO 10
|  | 15033-DPS-D.2-IO 01.6 |  | Přeložka SLP
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 01.6-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 01.6-02 | Situace
| 15033-DPS-D.2-IO 02 |  |  | Komunikace, zpevněné plochy, chodníky | KANIA-LAZECKÝ
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 02-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 02-02 | Situace
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 02-03 | Vzorové příčné řezy
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 02-04 | Vytyčovací výkres
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 02-05 | Výkres dopravního značení
| 15033-DPS-D.2-IO 03 |  |  | Sadové úpravy
VIZ IO 02
| 15033-DPS-D.2-IO 04 |  |  | Kanalizace dešťová, splašková, jednotná | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 04-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 04-02 | Situace areálové kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 04-03 | Podélný profil areálové kanalizace
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 04-04 | Vzorová šachta betonová - prefabrikovaná
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 04-05 | Vzorová šachta plastová - prefabrikovaná
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 04-06 | Vzorový řez uložení potrubí
| 15033-DPS-D.2-IO 05 |  |  | Vodovody | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 05-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 05-02 | Situace areálového vodovodu
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 05-03 | Podélný profil vodovodu
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 05-04 | Kladečské schéma vodovodu
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 05-05 | Vzorový řez uložení potrubí
| 15033-DPS-D.2-IO 06 |  |  | Součástí SO 04
| 15033-DPS-D.2-IO 07 |  |  | Hlavní rozvody NN-Přípojka NN | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07-02 | NN přípojka nové budovy
|  | 15033-DPS-D.2-IO 07.1 |  | Úprava energobloku | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.1-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.1-02 | Energoblok-půdorys
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.1-03 | Rozváděč VN
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.1-04 | Rozváděč NN
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.1-05 | Půdorys energobloku | KANIA-SVOBODOVÁ
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.1-06 | Ocelová konstrukce plošiny
|  | 15033-DPS-D.2-IO 07.2 |  | Úprava energobloku - vzduchotechnika | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.2-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.2-02 | Půdorys
|  | 15033-DPS-D.2-IO 07.3 |  | Úprava energobloku - MaR | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.3-01 | Technická zpráva MaR
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.3-02 | Schéma MaR
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.3-03 | Schéma rozvaděče MaR
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.3-04 | Půdorys
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.3-05 | Seznam kabelů
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 07.3-06 | Výkaz výměr
| 15033-DPS-D.2-IO 08 |  |  | Venkovní osvětlení | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 08-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 08-02 | Nové venkovní osvětlení
| 15033-DPS-D.2-IO 09 |  |  | Slaboproudé rozvody areálové | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 09-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 09-02 | Situace
| 15033-DPS-D.2-IO 10 |  |  | Plynovod | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 10-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 10-02 | Situace areálového plynovodu
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 10-03 | Vzorový řez uložení potrubí
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 10-04 | Soupis prací
| 15033-DPS-D.2-IO 11 |  |  | Areálové rozvody mediplynů | OBERMEYER
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 011-01 | Technická zpráva
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 011-02 | Situace přípojky kyslíku
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 011-03 | Řez výkopem rozvodu kyslíku
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 011-04 | Návrh – Místní provozní řád
|  |  | 15033-DPS-D.2-IO 011-05 | Bezpečnostní zásady pro provoz rozvodů plynů používaných pro zdravotnické účely
15033-DPS-E |  |  |  | Dokladová část
| 15033-DPS-E.1 |  | 15033-DPS-E.1 | Vytyčovací výkres | KANIA-LAZECKÝ
| 15033-DPS-E.2 |  |  | Neobsazeno
| 15033-DPS-E.3 |  |  | Výpočet umělého osvětlení | OBERMEYER
| 15033-DPS-E.4 |  | 15033-DPS-E.4-01 | Technická zpráva ZOV | KANIA-Fabián
|  |  | 15033-DPS-E.4-02 | Situace ZOV | KANIA-Fabián
| 15033-DPS-E.5 |  |  | Neobsazeno
| 15033-DPS-E.6 |  | 15033-DPS-E.6 | Protokol vnějších vlivů | OBERMEYER
| 15033-DPS-E.7 |  |  | Výkaz výměr | KANIA-MĚCHURA
| 15033-DPS-E.8 |  |  | Návrh rozpočtu | KANIA-MĚCHURA