## RA.EB.1-As11
DATOVÉ BODY
RA.EB.1 - AA11 |  |  | DI | AI | DO | AO
Datové body automatu AA11 rozvaděče RA.EB.1 celkem: |  |  | 17 | 4 | 4 | 0
PXC36-E.D
ZAŘÍZENÍ | PŘÍSTROJ | Popis datového bodu | DI | AI | DO | AO | ADRESA I/O | PXC36-E.D
V |  | Datové body -VĚTRÁNÍ ENERGOBLOK | 17 | 4 | 4 | 0
V | SA.xx | Ovladače v poloze "AUT" | 1 |  |  |  | UI24
V20.1 | MV20.1 | Ventilátor odtah - ZAP |  |  | 1 |  | DO1
V20.1 | MV20.1 | Ventilátor odtah - chod | 1 |  |  |  | UI7
V20.1 | MV20.1 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | UI8
V20.1 | SS20.1 | Servisní vypínač - vypnut | 1 |  |  |  | DI1
V20.1 | MK20.1 | Kapka - zavřena | 1 |  |  |  | UI9
V20.2 | MV20.2 | Ventilátor odtah - ZAP |  |  | 1 |  | DO2
V20.2 | MV20.2 | Ventilátor odtah - chod | 1 |  |  |  | UI10
V20.2 | MV20.2 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | UI11
V20.2 | SS20.2 | Servisní vypínač - vypnut | 1 |  |  |  | DI2
V20.2 | MK20.2 | Kapka - zavřena | 1 |  |  |  | UI12
V21 | MV21 | Ventilátor odtah - ZAP |  |  | 1 |  | DO3
V21 | MV21 | Ventilátor odtah - chod | 1 |  |  |  | UI13
V21 | MV21 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | UI14
V21 | SS21 | Servisní vypínač - vypnut | 1 |  |  |  | DI3
V21 | MK21 | Kapka - zavřena | 1 |  |  |  | UI15
V22 | MV22 | Ventilátor odtah - ZAP |  |  | 1 |  | DO4
V22 | MV22 | Ventilátor odtah - chod | 1 |  |  |  | UI16
V22 | MV22 | Ventilátor odtah - porucha | 1 |  |  |  | UI17
V22 | SS22 | Servisní vypínač - vypnut | 1 |  |  |  | DI4
V22 | CH22 | SPLIT - porucha | 1 |  |  |  | UI18
V20.1 | BT20.1 | Teplota prostoru |  | 1 |  |  | UI19
V20.2 | BT20.2 | Teplota prostoru |  | 1 |  |  | UI20
V21 | BT21 | Teplota prostoru |  | 1 |  |  | UI21
V22 | BT22 | Teplota prostoru |  | 1 |  |  | UI22
|  | NEOBSAZENÉ I/O (rezerva) | DI | AI | DO | AO
|  |  |  | UI23 | DO5 | AO1
[5 empty] | DO6 | AO2
[5 empty] | DO7 | AO3
[5 empty] | DO8 | AO4
AO5
AO6