## List1
SEZNAM ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy
Část 1) DĚTSKÉ QUICK - COMBO, ČIDLO CO2
Poř. číslo | Název zboží | Požadovaný počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH | Cena za požadovaný počet kusů vč. DPH
1 | Dětské Quick-combo | 50
2 | Kapna | 300
SPECIFIKACE DĚTSKÉHO QUICK - COMBA
11996-000093 Dětské defibrilační elektrody
Část 2) ambu-vak, laryngoskopy, lžíce, fixační límce
Poř. číslo | Název zboží | Požadovaný počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH | Cena za požadovaný počet kusů vč. DPH
1 | Ambu-vak dospělý | 5
2 | Ambu-vak dětský | 4
3 | Držák k laryngoskopu | 4
4 | Laryngoskop Sada | 4
5 | Jednorázové lžíce | 250
6 | Fixační límec dospělý - nastavitelný | 100
7 | Fixační límec dětský- nastavitelný | 100
SPECIFIKACE LŽÍCE k LARYNGOSKOPU |  | Kusy | Cena za 1 ks bez DPH | Cena za 1 ks vč. DPH | Cena za požadovaný počet ks bez DPH | Cena za požadovaný počet ks vč. DPH
Lžíce č.1 |  | 20
Lžíce č.2 |  | 30
Lžíce č.3 |  | 100
Lžíce č.4 |  | 100
CELKEM |  | 230
Část 3) POPÁLENINOVÉ ROUŠKY
Poř. číslo | Název zboží | Požadovaný počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH | Cena za požadovaný počet kusů vč. DPH
1 | Popáleninové roušky | 230
SPECIFIKACE POPÁLENINOVÉ ROUŠKY |  | Kusy | Cena za 1 ks bez DPH | Cena za 1 ks vč. DPH | Cena za požadovaný počet ks bez DPH | Cena za požadovaný počet ks vč. DPH
Water Jel č. 0404 |  | 50
Water Jel č. 1216 |  | 50
Water Jel č. 0206 |  | 55
Water Jel č. 0416 |  | 45
Water Jel č. 0818 |  | 30
CELKEM |  | 230
Část 4) LMA, INTRAOSEÁLNÍ APLIKÁTORY, INTRAOSEÁLNÍ JEHLY, VRAPOVANÉ HADICE - HUSÍ KRKY
Poř. číslo | Název zboží | Požadovaný počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH | Cena za požadovaný počet kusů vč. DPH
1 | Intraoseální vrtačky | 2
2 | Intraoseální aplikátory | 100
3 | Intraoseální jehly | 170
4 | Vrapované hadice - husí krky | 200
SPECIFIKACE- INTRA NASÁLNÍHO APLIKÁTORU
MAD 100 LMA Nosní dávkovač 3 ml
SPECIFIKACE VRAPOVANÉ HADICE - HUSÍ KRKY
MY 22542 Expandi-flex s kolínkem
SPECIFIKACE INTRAOSEÁLNÍ JEHLY |  | Kusy | Cena za 1 ks bez DPH | Cena za 1 ks vč. DPH | Cena za požadovaný počet ks bez DPH | Cena za požadovaný počet ks vč. DPH
EZ-IO 15 mm 15Ga |  | 30
EZ-IO 25 mm 15Ga |  | 120
EZ-IO 45 mm 15Ga |  | 20
CELKEM |  | 170
Část 5) TRANSPORTNÍ PLATCHTA, VAKUOVÁ MATRACE, VAKUOVÉ A EXTENČNÍ DLAHY, VAKUOVÁ PUMPA
Poř. číslo | Název zboží | Požadovaný počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH | Cena za požadovaný počet kusů vč. DPH
1 | Transportní plachta | 5
2 | Vakuová matrace | 10
3 | Vakuová dlaha ruka | 10
4 | Vakuová dlaha noha | 10
5 | Vakuová pumpa | 2
6 | Extenční dlaha | 10
SPECIFIKACE TRANSPORTNÍ PLACHTA
Vyprošťovací plachta je zásahový prostředek určený pro transport pacienta jak na kratší, tak i na delší vzdálenost. Slouží rovněž pro transport pacienta ve stísněných prostorech (schodiště, výtahy, apod.) a pro transport pacienta ve všech zdravotnických zařízeních.
Technické rozměry: rozměry 200x70 cm, hmotnost 1,6 kg, nosnost 140 kg
SPECIFIKACE VAUKOVÝCH MATRACÍ
Design a konstrukce uzpůsobeny pro perfektní fixaci celého těla, zejména oblasti páteře a pánve
Design a konstrukce uzpůsobeny komfortu pacienta a ošetřujícího
Součástí konstrukce jsou transportní madla
Tvárnost umožňující perfektní přizpůsobení individuálním anatomickým proporcím pacienta
Použité materiály propustné rentgenovým paprskům, plně omyvatelné a desinfikovatelné
Kvalitní provedení zaručující dlouhou životnost při intenzivním používání
Certifikovány dle ČSN EN 1865-1
SPECIFIKACE VAUKOVÉ DLAHY
Design a konstrukce uzpůsoben pro perfektní fixaci jednotlivých částí těla a komform pacienta
Tvárnost umožňující perfektní přizpůsobení individuálním anatomickým proporcím pacienta
Použité materiály propustné rentgenovým paprskům, plně omyvatelné a desinfikovatelné
Kvalitní provedení zaručující dlouhou životnost při intenzivním používání
SPECIFIKACE EXTENČNÍ DLAHY
Fixační dlaha s možností extenze sluoží k fixaci zlomeniny stehenní kosti. Používá se k transportní imobilizaci v případě nebezpečí druhotného poranění magistrálních cév nebo jejich útlaku s omezením prokrvení.
Sada obsahuje: pánevní popruh, pomocný popruh, fixační pás na stehno, fixační pás na koleno, fixační pás na kotník, tyč rozkládací, kotníkový pás, taška
Hmotnost obalu 550g, hmotnost bez obalu 490 g, rozměry ve složeném stavu: 300x150 mm
Část 6) PŘÍSLUŠENSTVÍ K LIFEPAKU 15
Poř. číslo | Název zboží | Požadovaný počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH | Cena za požadovaný počet kusů vč. DPH
1 | Příslušenství k Lifepak 15 | 55
SPECIFIKACE - PŘÍSLUŠENSTVÍ LP 15 |  | Kusy | Cena za 1 ks bez DPH | Cena za 1 ks vč. DPH | Cena za požadovaný počet ks bez DPH | Cena za požadovaný počet ks vč. DPH
Prstová čidla |  | 10
Propojovací kabely |  | 10
Ušní čidla |  | 5
Manžety na měření TK |  | 10
Baterie k L15 |  | 20