## Rozpocet
| KLIMATIZACE |  |  | Výr. příkaz číslo |  | Varianta : | I.
| AREÁL DOMOVA PRO SENIORY, TEPLICE NAD METUJÍ |  |  |  |  | Datum : | 29.05.2019
Pozice | Z a ř í z e n í - č i n n o s t | Výrobce | Jed- | Množ- | Jednotková | Celková | Montážní
|  |  | notky | ství | cena | cena | výkony
Klimatizace pokojů 3.NP
1 | Venkovní jednotka výkon 16 kW chlazení provedení VRV systém |  | ks | 1 |  | 0
2 | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná výkon 2,2-2,5 kW, dálkové infra ovladače |  | ks | 8 |  | 0
3 | Průhledítko |  | ks | 1 |  | 0
4 | Filtrdehydrátor |  | ks | 1 |  | 0
5 | Sada izolátorů chvění pod venkovní jendotku, pomocná vanička na kondenzát pod venkovní klim jednotku |  | sada | 1 |  | 0
6 | Refnet |  | ks | 7 |  | 0
8 | Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž |  | bm | 100 |  | 0 | 0
9 | Pomocné komponenty potrubních rozvodů chlaiva (provedeno dle návrhu filálního dodavatele klim. jednotek) |  | sada | 1 |  | 0
10 | Zalištování rozvodů v interiéru |  | bm | 30 |  | 0
11 | Průchodky přes stavební konstrukce , utěsnění, požární ucpávky |  | sada | 8 |  | 0
| Mezisoučet Kč |  |  |  |  | 0 | 0
0
Klimatizace serveru 3.NP
1 | Venkovní jednotka výkon cca 5-7 kW chlazení , celoroční provoz |  | ks | 1 |  | 0
2 | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná výkon 5-7 kW, dálkové infra ovladače, instalace do držáku na stěnu |  | ks | 1 |  | 0
3 | Sada izolátorů chvění pod venkovní jendotku, pomocná vanička na kondenzát pod venkovní klim jednotku |  | sada | 1 |  | 0
4 | Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž |  | bm | 45 |  | 0 | 0
5 | Pomocné komponenty potrubních rozvodů chlaiva (provedeno dle návrhu filálního dodavatele klim. jednotek) |  | sada | 1 |  | 0
6 | Zalištování rozvodů v interiéru |  | bm | 3 |  | 0
8 | Průchodky přes stavební konstrukce , utěsnění, požární ucpávky |  | sada | 1 |  | 0
| Mezisoučet Kč |  |  |  |  | 0 | 0
0
Klimatizace pokojů 1.NP oddělení demence
1 | Venkovní jednotka výkon cca 8,5 kW chlazení provedení Multisplit systém |  | ks | 2 |  | 0
2 | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná výkon cca 2,5 kW, dálkové infra ovladače |  | ks | 4 |  | 0
3 | Vnitřní klimatizační jednotka nástěnná výkon cca 3,5-5 kW, dálkové infra ovladače |  | ks | 2 |  | 0
4 | Sada izolátorů chvění pod venkovní jendotku |  | sada | 1 |  | 0
5 | Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž |  | bm | 80 |  | 0 | 0
6 | Pomocné komponenty potrubních rozvodů chlaiva (provedeno dle návrhu filálního dodavatele klim. jednotek) |  | sada | 2 |  | 0
7 | Zalištování rozvodů v interiéru |  | bm | 20 |  | 0
8 | Průchodky přes stavební konstrukce , utěsnění |  | sada | 2 |  | 0
| Mezisoučet Kč |  |  |  |  | 0 | 0
0
Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení
1 | Drobný a pomocný materiál, doplnění systému chladivem |  | soubor | 1
2 | Uzemnění zařízení |  | soubor | 1
3 | Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů klimatizace (100 ks) |  | soubor | 1
6 | Lešení (plošina) |  | soubor | 1
7 | Přesun hmot (600 kg) |  | soubor | 1
8 | Vyregulování a uvedení do provozu (10 hod) |  | soubor | 1
9 | Provozní zkoušky |  | soubor | 1
10 | Revize |  | soubor | 1
11 | Zaškolení obsluhy, provozní řád (5 hod) |  | soubor | 1
13 | Úklid pracoviště, likvidace odpadu |  | soubor | 1
14 | Realizační dokumentace zpracovaná s ohledem na požadavky dodavatelů vzešlích ve výběrovém řízení |  | soubor | 1
15 | Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení |  | soubor | 1
| Mezisoučet Kč |  |  |  |  | 0
| Celkem část VZT (bez DPH) |  | Kč |  |  | 0
| Cena s DPH 21% |  | Kč |  |  | 0
Pozn: Do výkazu není nezahrnuto následující
silnoproudý jištěný přívod elektro
stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)
napojení odvodu kondenzátu
pomocné konstrukce většího rozsahu
Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy
specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje,
že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.
při dodávkách budou upřednostněny vzorové podklady na jakost dodávek investora